## Arkusz1
Numer | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość
| Kosztorys | Wałbrzych Dworzec - Instalacje sanitarne
1 | Rozdział | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
1.1 | Element | KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
1.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE
1 d.1.1.1 | KNR 4-01 0102-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II | m3 | 6.1
2 d.1.1.1 | KNR 2-01 0307-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) | m3 | 3.4
3 d.1.1.1 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II | m3 | 3.4
4 d.1.1.1 | KNR 2-01 0302-03 | Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.IV) | m3 | 2.23
5 d.1.1.1 | KNR 2-01 0201-03 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV | m3 | 3.4
6 d.1.1.1 | kalkul. własna | Koszty składowania urobku- gruzu na wysypisku | m3 | 3.4
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
1.1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE
7 d.1.1.2 | KNR 4-01 0209-03 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm | m2 | 6.7
8 d.1.1.2 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 52.3
9 d.1.1.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym | m3 | 3.4
10 d.1.1.2 | KNR 2-15 0228-01 | Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 8
11 d.1.1.2 | KNR 2-15 0228-02 | Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 7.5
12 d.1.1.2 | KNR 2-15 0228-03 | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 10.5
13 d.1.1.2 | KNR 2-15 0228-04 | Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 40
14 d.1.1.2 | KNR-W 2-15 0208-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 26
15 d.1.1.2 | KNR-W 2-15 0208-09 Uproszczona | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m | 43
16 d.1.1.2 | KNR-W 2-15 0208-09 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m | 43
17 d.1.1.2 | KNR-W 2-15 0208-08 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m | 25
18 d.1.1.2 | KNR 2-18 0614-06 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1200 mm wyk.metodą studniarską w gruncie kat.IV-studnia odwadniająca | stud. | 1
19 d.1.1.2 | KNR 2-18 0614-06 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1200 mm wyk.metodą studniarską w gruncie kat.IV-studnia schładzająca w kotłowni | stud. | 1
20 d.1.1.2 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 147
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE |  | Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE
1.1.3 |  | URZĄDZENIA
21 d.1.1.3 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 9
22 d.1.1.3 | KNR 2-15 0208-04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm | szt. | 3
23 d.1.1.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 14
24 d.1.1.3 | KNR 2-15 0208-02 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm | szt. | 2
25 d.1.1.3 | KNR 2-15 0217-03 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łaczonych metodą wciskową | szt. | 6
26 d.1.1.3 | KNR 2-15 0217-01 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łaczonych metodą wciskową | szt. | 2
27 d.1.1.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 8
28 d.1.1.3 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce | szt. | 3
29 d.1.1.3 | KNR 2-15 0212-02 | Montaż wpustów zeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm | szt. | 2
30 d.1.1.3 | KNR 2-15 0219-03 | Montaż zasuw burzowych o śr. 150 mm | szt. | 1
31 d.1.1.3 | S-215 0200-01 analogia | Zawory napowietrzające pływakowe o śr.nom. 50 mm | szt. | 4
32 d.1.1.3 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 8
33 d.1.1.3 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl. | 2
Razem dział: URZĄDZENIA |  | Razem dział: URZĄDZENIA
Razem dział: KANALIZACJA WEWNĘTRZNA |  | Razem dział: KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
1.2 | Element | INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CWU
1.2.1 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
34 d.1.2.1 | KNR 4-01 0209-03 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm | m2 | 9.3
35 d.1.2.1 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 97.2
36 d.1.2.1 | S-215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 307
37 d.1.2.1 | S-215 0600-02 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 28.2
38 d.1.2.1 | S-215 0600-03 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 82.3
39 d.1.2.1 | S-215 0600-04 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 22.6
40 d.1.2.1 | S-215 0600-05 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 25.8
41 d.1.2.1 | S-215 0600-06 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 63 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 42.7
42 d.1.2.1 | KNR 2-15 0104-04 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m | 55
43 d.1.2.1 | KNR 2-15 0104-07 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 65 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m | 87.3
44 d.1.2.1 | S-215 0900-01 analogia | Montaż szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do opomiarowania z.w. i c.w.u. | szt. | 14
45 d.1.2.1 | KNR 2-15 0118-01 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm | szt. | 14
46 d.1.2.1 | S-215 0500-02 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm | szt. | 67
47 d.1.2.1 | KNR 2-15 0111-01 | Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne połączenia kolnierzowe rur o śr.nominalnych 25 mm | kpl. | 4
48 d.1.2.1 | KNR 2-15 0111-02 | Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne połączenia kolnierzowe rur o śr.nominalnych 32 mm | kpl. | 2
49 d.1.2.1 | KNR 2-15 0111-03 | Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne połączenia kolnierzowe rur o śr.nominalnych 40 mm | kpl. | 2
50 d.1.2.1 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt. | 42
51 d.1.2.1 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm | szt. | 26
52 d.1.2.1 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm | szt. | 18
53 d.1.2.1 | KNR 2-15 0112-04 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm | szt. | 8
54 d.1.2.1 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm | szt. | 4
55 d.1.2.1 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2
56 d.1.2.1 | kalk. własna | Czujnik przepływu SN 450 EGE (lub inny o podobnych parametrach) | szt. | 1
57 d.1.2.1 | kalk. własna | Zawór pierwszeństwa | szt. | 1
58 d.1.2.1 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 15
59 d.1.2.1 | KNR 2-15 0114-02 | Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm | szt. | 2
60 d.1.2.1 | KNR-W 2-16 0303-05 | Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm | m2 | 43
61 d.1.2.1 | KNR-W 2-16 0303-02 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.38-48 mm | m2 | 37
62 d.1.2.1 | S-215 0700-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych | m | 410
63 d.1.2.1 | KNR 2-15 0110-01 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 143
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE |  | Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE
Razem dział: INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CWU |  | Razem dział: INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CWU
1.3 | Element | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.3.1 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
64 d.1.3.1 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 67
65 d.1.3.1 | KNR 4-01 0209-03 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm | m2 | 9.2
66 d.1.3.1 | S-215 0900-02 | Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" | szt. | 12
67 d.1.3.1 | S-215 0800-01 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków | m | 170
68 d.1.3.1 | S-215 0800-02 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków | m | 22.6
69 d.1.3.1 | S-215 0800-03 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków | m | 60
70 d.1.3.1 | S-215 0800-04 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 50 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków | m | 67
71 d.1.3.1 | S-215 0800-05 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 63 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków | m | 122
72 d.1.3.1 | KNR 2-15 0408-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 10-15 mm | szt. | 12
73 d.1.3.1 | KNR 2-15 0408-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm | szt. | 12
74 d.1.3.1 | KNR 2-15 0408-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm | szt. | 8
75 d.1.3.1 | KNR 2-15 0408-04 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 32-40 mm | szt. | 6
76 d.1.3.1 | KNR 2-15 0408-05 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 50 mm | szt. | 4
77 d.1.3.1 | KNR 2-15 0413-01 analogia | Zawory redukcyjne membranowo-sprężynowe żeliwne kołnierzowe o śr.nom. 15 mm-regulator różnicy ciśnień | szt. | 6
78 d.1.3.1 | KNR 2-15 0413-02 | Zawory redukcyjne membranowo-sprężynowe żeliwne kołnierzowe o śr.nom. 25 mm | szt. | 6
79 d.1.3.1 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm | szt. | 7
80 d.1.3.1 | KNR 2-15 0415-02 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm | szt. | 7
81 d.1.3.1 | KNR 2-15 0415-03 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. 25 mm | szt. | 6
82 d.1.3.1 | KNR 2-15 0419-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o dług. 660 mm | kpl. | 13
82a d.1.3.1 | KNR 2-15 0415-06 | Montaż głowicy termostatycznej | kpl. | 13
82b d.1.3.1 | KNNR 4 -0427-05 | Zawór powrotny gwint do grzejników dolnozasilanych typ RLV-KD 15 | kpl. | 13
83 d.1.3.1 | KNR 2-15 0422-04 | Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych | kpl. | 13
84 d.1.3.1 | KNR 2-15 0424-03 | Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr 3 | szt. | 2
85 d.1.3.1 | KNR 2-15 0424-03 | Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr 3 | szt. | 1
86 d.1.3.1 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm | szt. | 34
87 d.1.3.1 | KNR 2-15 0408-02 analogia | Filtr osadnikowy śr.nominalna 20 mm | szt. | 7
88 d.1.3.1 | KNR 2-15 0408-03 analogia | Filtr osadnikowy śr.nominalna 25 mm | szt. | 2
89 d.1.3.1 | KNR 2-15 0408-03 analogia | Filtr osadnikowy śr.nominalna do 50 mm | szt. | 2
90 d.1.3.1 | KNR 2-15 0414-03 analogia | moduł pompowy typu REGUMAT S-280 | szt. | 1
91 d.1.3.1 | KNR-W 2-15 0141-01 analogia | Ultradżwiekowy licznik ciepła | kpl. | 12
92 d.1.3.1 | KNR-W 2-16 0303-05 | Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm | m2 | 28
93 d.1.3.1 | KNR-W 2-16 0303-02 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.38-48 mm | m2 | 7
94 d.1.3.1 | KNR-W 2-15 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1
95 d.1.3.1 | KNR-W 2-15 0406-05 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 880
96 d.1.3.1 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 21
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE |  | Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE
Razem dział: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  | Razem dział: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.4 | Element | KOTŁOWNIA
97 d.1.4 | KNR-W 2-15 0504-01 analogia | Kotły stalowe wodne gazowe o mocy 120 kW zautomatyzowane | kocioł | 2
98 d.1.4 | KNR-W 2-15 0507-01 analogia | Zasobnikowy podgrzewacz ciepła pionowe o pojemności do 1000 dm3 -zasobnikowy podgrzewacz wody | kpl. | 1
99 d.1.4 | KNR-W 2-15 0524-02 analogia | Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm- szybkozłaczka SU R1x1" reflex | szt. | 3
100 d.1.4 | KNR 2-15 0413-05 | Przepustnica SYLAX lub równorzędna o śr.nom. 65 mm | szt. | 2
101 d.1.4 | KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 | szt. | 2
102 d.1.4 | KNR-W 2-15 0526-02 | Zawory bezpieczeństwa, w rodzaju SYR1915 1" kotłowy (lub inny podobny) dla ciśnień 3,5 bar | szt. | 3
103 d.1.4 | KNR-W 2-15 0524-05 | Zawór odcinający kulowy o śr. nominalnej 65 mm - montaż | szt. | 4
104 d.1.4 | KNR 7-08 903-03 | Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowanym-czujnik zewnetrzny | szt. | 1
105 d.1.4 | KNR 7-08 903-03 | Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowanym-czujnik na instalacji | szt. | 3
106 d.1.4 | KNR 2-15 0408-02 | Filtr osadnikowy śr.nominalna 25 mm | szt. | 2
107 d.1.4 | KNR-W 2-15 0518-02 | Zawory trójdrogowe regulacyjny wspawywany DN50 Viessmann lub równorzędny | szt. | 2
108 d.1.4 | KNR 2-15 0123-06 analogia | Pompy do śr.32 mm samoregulacyjne obiegowe c.o. | szt. | 2
109 d.1.4 | KNR-W 2-15 0518-02 analogia | zawór równoważąco-pomiarowy STAD DN50 z odwodnieniem i złączkamipomiarowymi lub podobny o niegorszych parametrach-montaż | szt. | 3
110 d.1.4 | KNNR 4 0517-08 analogia | Rura teleskopowa 320-480 z uszczelnieniem FU114d Jeremias-element komina lub inna o równowaznych parametrach | m | 1
111 d.1.4 | KNNR 4 0517-08 analogia | Rura dł 250mm FU04 Jeremias (element komina) - lub równoważny | m | 6
112 d.1.4 | KNNR 4 0517-08 | Rura dł 1000mm FU04 Jeremias (element komina) - lub równoważny | m | 6
113 d.1.4 | KNNR 4 0517-08 analogia | Rura dł 500mm FU04 Jeremias (element komina) - lub równoważny | m | 4
114 d.1.4 | KNNR 4 0517-08 analogia | Kolano sztywne FU22 Jeremias (element komina) lub inny równoważny | m | 6
115 d.1.4 | KNNR 4 0517-08 analogia | Trójnik FU15 Jeremias (element komina) lub inny równoważny | m | 2
116 d.1.4 | KNNR 4 0517-08 analogia | Element kontrolny ALBI30 Jeremias (element komina) lub inny równoważny | m | 2
117 d.1.4 | kalk. własna | Miska na kondensat z mufka 1/2" i korkiem FU01A Jeremias (element komina) - lub równowazna | m | 2
118 d.1.4 | KNNR 4 0517-08 analogia | Króciec dylatacyjny FU25 Jeremias (element komina) lub inny równoważny | m | 2
119 d.1.4 | analiza indywidualna | Uszczelka silikonowa ALBI26 Jeremias (element komina ) lub inna równowazna | m | 62
120 d.1.4 | KNR 2-15 0509-02 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. 200 mm | m | 1
121 d.1.4 | KNR 2-17 0102-05 | Układ wentylacji nawiewnej | m2 | 11.75
122 d.1.4 | KNR 2-17 0101-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 31.6
123 d.1.4 | kalk. własna | zabezpieczenie przejsciaprzewodów stalowych DN65 przez przegrody przy pomocy zaprawy Promasto lub podobnej | szt | 4
124 d.1.4 | KNR-W 2-15 0401-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. o śr.nominalnej 25 mm | m | 15
125 d.1.4 | KNR 2-15 0412-05 analogia | Kołnierz stalowy o śr.nom. 100 mm | szt. | 4
126 d.1.4 | KNR 2-15 0412-03 analogia | Zasuwy staliwne kołnierzowe o śr.nom. 65 mm | szt. | 12
127 d.1.4 | KNR-W 2-16 0501-05 | Izolacja o grub. 30-40 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 108-133 mm (jedna warstwa) | m2 | 12
128 d.1.4 | KNR-W 2-16 0501-04 | Izolacja o grub. 30-40 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 57-89 mm (jedna warstwa) | m2 | 27
129 d.1.4 | KNR-W 2-16 0501-03 | Izolacja o grub. do 30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 42-55 mm (jedna warstwa) | m2 | 5.5
130 d.1.4 | KNR-W 2-16 0501-03 | Izolacja o grub. do 30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 42-55 mm (jedna warstwa) | m2 | 9
131 d.1.4 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie | km | 0.004
132 d.1.4 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m | m3 | 3
133 d.1.4 | KNR-W 2-15 0521-01 | Zawory zwrotne żeliwne dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej do 40 mm | szt. | 2
134 d.1.4 | KNR 2-15 0123-06 analogia | Pompy do śr.32 mm Pompy obiegowe c.w.u. | szt. | 2
134a d.1.4 | KNR 2-15 0408-04 | Zawór zwrotny gwintowany śr. 40 mm | szt. | 1
134b d.1.4 | KNR 2-15 0408-05 | Zawór zwrotny gwintowany śr. 50 mm | szt. | 2
134c d.1.4 | KNR 2-15 0408-04 | Zawór zwrotny gwintowany śr. 32 mm | szt. | 1
134d d.1.4 | KNR 2-15 0408-03 | Zawór zwrotny gwintowany śr. 25 mm | szt. | 2
134e d.1.4 | KNR 2-15 0408-03 | Zawór antyskażeniowy śr. 25 mm | szt. | 1
134f d.1.4 | KNR 2-15 0408-05 | Zawór kulowy gwintowany śr. 50 mm | szt. | 8
134g d.1.4 | KNR 2-15 0408-04 | Zawór kulowy gwintowany śr. 40 mm | szt. | 4
134h d.1.4 | KNR 2-15 0408-03 | Zawór kulowy gwintowany śr. 25 mm | szt. | 6
134i d.1.4 | KNR 2-15 0408-03 | Zawór kulowy gwintowany śr. 20 mm | szt. | 1
134j d.1.4 | KNR 2-15 0112-06 | Filtr siatkowyy gwintowany śr. 50 mm | szt. | 2
134k d.1.4 | KNR 2-15 0112-05 | Filtr siatkowyy gwintowany śr. 40 mm | szt. | 1
134l d.1.4 | KNR 2-15 0112-03 | Filtr siatkowyy gwintowany śr. 25 mm | szt. | 2
134m d.1.4 | KNNR 4 -0540-04 | Stacja uzdatniania wody dla kotłowni o mocy 240kW | kpl. | 1
134n d.1.5 | KNNR 4 -0235-01 | Neutralizatora kondensatu | kpl. | 1
135 d.1.4 | KNR 2-15 0512-02 | Próba instalacji c.o. na gorąco bez regulacji | szt. | 23
136 d.1.4 | KNR 2-15 0512-01 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. | 23
137 d.1.4 | KNR-W 2-15 0517-02 | Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi | kpl. | 1
Razem dział: KOTŁOWNIA |  | Razem dział: KOTŁOWNIA
1.5 | Element | INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA
1.5.1 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
138 d.1.5.1 | KNR 4-01 0209-03 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm | m2 | 1.7
139 d.1.5.1 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 34
140 d.1.5.1 | KNR 2-15 0105-02 | Rurociągi o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow. | m | 14
141 d.1.5.1 | KNR 2-15 0105-03 | Rurociągi o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow. | m | 53.7
142 d.1.5.1 | KNR 2-15 0105-06 | Rurociągi o śr.nomin. 65 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow. | m | 92.1
143 d.1.5.1 | KNR 2-15 0116-02 | Zawór hydrantowy o śr.nom. do 50mm montowany we wnęce | szt. | 6
144 d.1.5.1 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 159.8
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE |  | Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE
Razem dział: INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA |  | Razem dział: INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA
1.6 | Element | INSTALACJA GAZU
145 d.1.6 | KNR 4-01 0209-03 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm | m2 | 1.5
146 d.1.6 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 6
147 d.1.6 | KNR 2-15 0304-04 | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 41
148 d.1.6 | analiza indywidualna | Przejście gazoszczelne przez mur | szt | 2
149 d.1.6 | KNR 2-15 0304-03 | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8
150 d.1.6 | KNR 2-15 0305-02 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m | 41
151 d.1.6 | KNR-W 7-12 0101-05 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 11.6
152 d.1.6 | KNR-W 7-12 0209-05 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm | m2 | 11.6
153 d.1.6 | KNR-W 7-12 0215-05 | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm | m2 | 11.6
154 d.1.6 | kalk. własna | Montaż i uruchomienie Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX | kpl. | 1
Razem dział: INSTALACJA GAZU |  | Razem dział: INSTALACJA GAZU
1.7 | Element | WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA
1.7.1 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
155 d.1.7.1 | KNR 4-01 0209-03 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm | m2 | 6.6
156 d.1.7.1 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 12
157 d.1.7.1 | KNR 4-01 0330-11 | Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 154
158 d.1.7.1 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 63
159 d.1.7.1 | KNR-W 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 75.9
160 d.1.7.1 | KNR-W 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 % | m2 | 66.8
161 d.1.7.1 | KNR-W 2-17 0213-01 | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 400 mm | szt. | 4
162 d.1.7.1 | KNR-W 2-17 0208-01 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) | szt. | 4
163 d.1.7.1 | KNR-W 2-17 0140-01 analogia | Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm-zawór wywiewny KW-RM-125-C | szt. | 25
164 d.1.7.1 | KNR-W 2-17 0144-01 analogia | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm - Rotacyjne bierne wspomagacze ciagu | szt. | 8
165 d.1.7.1 | KNR-W 2-17 0156-03 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2.5 | szt. | 6
166 d.1.7.1 | KNR 2-17 0206-02 analogia | Przepustnice wentylacyjne sterowane holu dworca | szt. | 2
167 d.1.7.1 | KNR 2-17 0107-04 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 3.65
168 d.1.7.1 | KNR 2-17 0138-05 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 5.6
169 d.1.7.1 | kalk. własna | Próba szczelności instalacji wentylacyjnej | szt | 1
170 d.1.7.1 | analiza indywidualna | Regulacja i rozruch instalacji wentylacyjnej | szt | 1
170a d.1.7.1 | analiza indywidualna | Przewody wentylacyjne prostokątne izolowane termicznie | m2 | 11.5
170b d.1.7.2 | KNNR 4 -0432-01 | Rotacyjny bierny wspomagacz ciągu typu TURBO TULIPAN | szt. | 8
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE |  | Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE
Razem dział: WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA |  | Razem dział: WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA
Razem dział: INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |  | Razem dział: INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
2 | Rozdział | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
2.1 | Element | PRZYŁĄCZE WODY
2.1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE
171 d.2.1.1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -i w terenie równinnym | km | 0.2
172 d.2.1.1 | KNR 2-01 0206-05 Uproszczona | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 459
173 d.2.1.1 | KNR 2-01 0223-09 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objęt.ponad 3.00 do 5.00 m3/m | m3 | 459
174 d.2.1.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 590
175 d.2.1.1 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV | m3 | 437
176 d.2.1.1 | KNR 2-01 0230-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 437
177 d.2.1.1 | KNR 2-01 0212-04 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 22
178 d.2.1.1 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 | m3 | 22
179 d.2.1.1 | kalk. własna | koszty składowania urobku-gruzu na wysypisku | m3 | 22
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
2.1.2 | Element | ROBOTY INSTALACYJNE
180 d.2.1.2 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 81
181 d.2.1.2 | KNR-W 2-18 0109-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m | 204
182 d.2.1.2 | KNR-W 2-18 0111-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm | złącz. | 40
183 d.2.1.2 | KNR 2-18 0315-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm | kpl. | 2
184 d.2.1.2 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1
185 d.2.1.2 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE |  | Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE
Razem dział: PRZYŁĄCZE WODY |  | Razem dział: PRZYŁĄCZE WODY
2.1.3 | Element | ROBOTY ZIEMNE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA
186 d.2.1.3 | KNR 2-01 0119-01 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym | km | 15.4/1000 = 0.02
187 d.2.1.3 | KNR 2-01 0206-05 0214-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 2 km | m3 | 26.80
188 d.2.1.3 | KNR-W 2-01 0310-05 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m | m3 | 7.74
189 d.2.1.3 | KNR-W 2-01 0310-05 | Wykopy liniowe i szerokości 2.6-4.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m | m3 | 13.22
190 d.2.1.3 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 18.12
191 d.2.1.3 | KNR 2-01 0320-0503 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 2.6-4.5 m | m3 | 26.31
192 d.2.1.3 | KNR 2-01 0218-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV | m3 | 48.90-26.80 = 22.10
193 d.2.1.3 | KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 18.12+26.31 = 44.43
194 d.2.1.3 | analiza indywidualna Uproszczona | Utylizacja materiałów z rozbiórki na składowisku | t | 26.80*1.9 = 50.92
195 d.2.1.3 | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 57.34
196 d.2.1.3 | KNR 2-01 0322-02 0322-08 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.2.9m) | m2 | 48.36
197 d.2.1.3 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 | 0.9+14.21 = 15.11
198 d.2.1.3 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym Piasek naturalny kopany | m3 | 6.31+0.41 = 6.72
199 d.2.1.3 | KNR AT-06 0108-02 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II | kurs | 2.00
200 d.2.1.3 | KNR AT-06 0108-05 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km | kurs | 2*9 = 18.00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA |  | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA
2.1.4 | Element | ROBOTY INSTALACYJNE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA
2.1.4.1 |  | PRZEWODY WODOCIĄGOWE
201 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0109-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm | m | 15.4
202 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0110-05 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 125 mm | złącz. | 15.4/12 = 1.28
203 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0115-03 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 108/5.0 mm (Trójnik boso-kołnierzowy TBK DN100) | szt | 1
204 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0115-03 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 108/5.0 mM (Łącznik rurowo-rurowy DN100) | szt | 2
205 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0112-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm (Tuleja kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej 125 mm , Kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 125/100 mm) | szt | 1
206 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0111-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm ( Złączka rurowa PE/stal, fi125/100mm) | złącz. | 2
207 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0115-03 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 108/5.0 mm ( Redukcja stal.do rur inst.fi 125/80mm) | szt | 2
208 d.2.1.4.1 | KNR 2-15 0119-02 analogia | Wodomierze sprzężone o śr.nom. 80/20 mm - montaż (Zasuwa koł. żel. sfero. 1,6MPa, fi 80 mm X2, Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 65-80mm) | szt. | 1
209 d.2.1.4.1 | analiza indywidualna | Wodomierze sprzężone o śr.nom. 80/20 mm - materiał | szt. | 1
210 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0115-03 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 108/5.0 mm (Kompensator kołnierzowy DN80mm) | szt | 2
211 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0115-03 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 108/5.0 mm ( Filtr siatkowy kołnierzowy DN80mm) | szt | 1
212 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-15 0125-01 analogia | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych o śr. nominalnej 80 mm | kpl. | 1
213 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-15 0130-08 analogia | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm (Zasuwa koł. żel. sfero. 1,6MPa, fi 80 mm) | szt. | 1
214 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-15 0130-08 analogia | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm (Zawór zwrotny kołn. antyskaż.EA fi 80mm) | szt. | 1
215 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-15 0130-08 analogia | Zawory redukcyjne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm ( Regulator ciśnienia DN80) | szt. | 1
216 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-18 0212-02 analiza indywidualna | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80-100 mm montowane na rurociągach PVC i PE - USUNIĘTY NAKŁAD NASUWKI I KROĆCÓW ŻELIWNYCH (Zasuwa koł. żel. sfero. 1,6MPa, fi 80 mm, Obudowa do zasuw typ 9002,fi 80/100/125mm, Skrzyn.ulicz.typ 9501,żel.szare,zasuwy) | kpl. | 1
217 d.2.1.4.1 | KNR 4-05I 0121-02 analogia | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 108/5.0 | m | 0.5
218 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-16 0612-04 z.o.3.1.4. analogia | Izolacja taśmą izolacyjną wewnętrzną rurociągów o średnicach zewn. ponad 95 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 | m2 | 2*3.14*0.05*0.5*1 = 0.16
219 d.2.1.4.1 | KNR-W 2-16 0612-04 z.o.3.1.4. analogia | Izolacja taśmą izolacyjną zewnętrzną rurociągów o średnicach zewn. ponad 95 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 | m2 | 0.16
220 d.2.1.4.1 | KNR-W 7-12 0101-05 analogia | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.16
221 d.2.1.4.1 | KNR-W 7-12 0204-05 analogia | Malowanie płynem gruntującym rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm | m2 | 0.16
Razem dział: PRZEWODY WODOCIĄGOWE |  | Razem dział: PRZEWODY WODOCIĄGOWE
2.1.4.2 |  | STUDNIA WODOMIERZOWA
222 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-20 0104-01 | Ściany komór żelbetowe monolityczne o grubości 20 cm | m2 | 1.9*3.7*2+1.9*1.7*2 = 20.52
223 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-20 0102-01 | Płyty denne komór żelbetowych o grubości do 20 cm | m3 | 3.7*1.7*0.2 = 1.26
224 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-20 0107-01 | Żelbetowe płyty stropowe komór bez żeber | m3 | 1.26
225 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-20 0108-01 | Szyby włazowe komór o wysokości do 1 m | szt. | 1
226 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-18 0523-04 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.800 mm | kpl. | 1
227 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-20 0101-01 | Podłoża betonowe kanałów, komór i punktów stałych o grubości do 20 cm | m3 | 3.9*1.9*0.2 = 1.48
228 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-18 0613-01 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa | m2 | 42.32
229 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-18 0613-02 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa | m2 | 24.84
230 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-18 0612-01 | Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa | m2 | 21.16
231 d.2.1.4.2 | KNR-W 2-18 0612-02 | Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa | m2 | 12.58
Razem dział: STUDNIA WODOMIERZOWA |  | Razem dział: STUDNIA WODOMIERZOWA
2.1.4.3 |  | PRÓBY SZCZELNOŚCI WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA
232 d.2.1.4.3 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm | 200m -1 prób. | 1
233 d.2.1.4.3 | KNR-W 2-18 9909c-03 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 150 mm Krotność = -1 | 10m różn. | 18
234 d.2.1.4.3 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1
235 d.2.1.4.3 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1
236 d.2.1.4.3 | KNR-W 2-18 9910-02 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 150 Krotność = -1 | 10m różn. | 72.00
Razem dział: PRÓBY SZCZELNOŚCI WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA |  | Razem dział: PRÓBY SZCZELNOŚCI WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA
2.1.4.4 |  | ROBOTY POMOCNICZE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA
237 d.2.1.4.4 | KNR-W 2-19 0218-01 | Zabezpieczenie kabla w ziemi | zabezp. | 2
238 d.2.1.4.4 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m - ( MNOŻNIK DO R,M,S ZMNIEJSZAJĄCY 0.25, Z UWAGI NA SZEROKOŚĆ WYKOPÓW NIE PRZEKRACZAJĄCĄ 1,0 M) | kpl. | 2
239 d.2.1.4.4 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m - ( MNOŻNIK DO R,M,S ZMNIEJSZAJĄCY 0.25, Z UWAGI NA SZEROKOŚĆ WYKOPÓW NIE PRZEKRACZAJĄCĄ 1,0 M) | kpl. | 2
240 d.2.1.4.4 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - ( MNOŻNIK DO R,M,S ZMNIEJSZAJĄCY 0.25, Z UWAGI NA SZEROKOŚĆ WYKOPÓW NIE PRZEKRACZAJĄCĄ 1,0 M) | kpl. | 3
241 d.2.1.4.4 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - ( MNOŻNIK DO R,M,S ZMNIEJSZAJĄCY 0.25, Z UWAGI NA SZEROKOŚĆ WYKOPÓW NIE PRZEKRACZAJĄCĄ 1,0 M) | kpl. | 3
242 d.2.1.4.4 | KNR-W 2-01 0604-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr. otworów 150-500 mm ( do rozliczenia wg ksiegi pompowań ) | godz. | 5
Razem dział: ROBOTY POMOCNICZE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA |  | Razem dział: ROBOTY POMOCNICZE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA |  | Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE WPIĘCIE - STUDNIA WODOMIERZOWA
Razem dział: PRZYŁĄCZE WODY |  | Razem dział: PRZYŁĄCZE WODY
2.2 | Element | PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE
186 d.2.2.1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -i w terenie równinnym | km | 0.2
187 d.2.2.1 | KNR 2-01 0223-09 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objęt.ponad 3.00 do 5.00 m3/m | m3 | 449
188 d.2.2.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 599
189 d.2.2.1 | KNR 2-01 0230-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 420
190 d.2.2.1 | KNR 2-01 0201-03 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV | m3 | 28
191 d.2.2.1 | kalk. własna | koszty składowania urobku-gruzu na wysypisku | m3 | 28
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
2.2.2 | Element | ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE
192 d.2.2.2 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 72
193 d.2.2.2 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 222.9
194 d.2.2.2 | KNR 2-18 0613-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 7
195 d.2.2.2 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 222.9
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE |  | Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE
Razem dział: PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ |  | Razem dział: PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Razem dział: INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE |  | Razem dział: INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE