Załącznik nr 6 do SIWZ

Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych

Tabela zgodności oferty z wymaganiami SOPZ

Adaptacja infrastruktury sieciowej w placówkach edukacyjnych

w ramach projektu
„Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych”
Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie rozwiązania dziennika elektronicznego (E-Szkoła)

Niniejszy dokument jest dokumentem składanym w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, składanym na podstawie § 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezłożenie dokumentu wraz z ofertą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferowany produkt spełnia poniższe wymagania Zamawiającego

Parametr		Charakterystyka (wymagania minimalne)
Lp.	Nazwa
Nazwa produktu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację (producent, model, rodzaj, wyposażenie)
Punkt dostępowy
1	Obudowa umożliwiająca zawieszenie na ścianie lub suficie, w zestawie akcesoria do montażu
2	Funkcjonowanie w paśmie częstotliwości 2.4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n
3	Skalowalność do 30 urządzeń przy zachowaniu jednego jednolitego systemu zarządzania
4	Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym statusów urządzeń
5	Automatyczne wykrywanie nowych urządzeń
6	Funkcja dołączenia mapy pomieszczeń i wyświetlanie zasięgu sygnału każdego obszaru
7	Antena wbudowana MIMO co najmniej 2x2
8	1 port 10/100/1000 Base-T RJ-45, zgodny ze standardem PoE
9	Obsługa minimum 25 użytkowników jednocześnie
10	Obsługa Wireless Multimedia Extensions (voice, video, best effort), IEEE 802.11e Quality of Service (Voice over WiFi IP, Streaming Multimedia)
11	Mechanizmy bezpieczeństwa, obsługa szyfrowania co najmniej: WPA2-AES
12	Zasilanie IEEE 802.3af lub IEEE 802.3at lub Passive PoE - Power over Ethernet (co umożliwi wykorzystanie kabli sygnałowych do doprowadzenia zasilania do punktów dostępowych)
13	Obsługa standardu IEEE 802.1Q
14	BSSID min 3/radio
15	Obsługa rate limiting na użytkownika
16	System musi oferować roaming w sieci radiowej, umożliwiający dynamiczne przekazywanie przemieszczających się klientów bezprzewodowych kolejnym punktom dostępowym
17	Certyfikaty: CE, ROHS
18	Punkty dostępowe muszą być oparte o standard branżowy Wi-Fi CERTIFIED - http://www.wi-fi.org/product-finder-results
19	Konfigurowalna moc nadajnika dla pasma 2,4 GHz
20	Zarządzanie i monitorowane poprzez przeglądarkę internetową, system dostępny w publicznej chmurze. Urządzenie musi posiadać możliwość zarządzania spod dedykowanej aplikacji lub urządzenia (kontrolera)
Przełącznik sieciowy
1	Architektura: / 1) Min. 24 porty 10/100/1000BaseT / 2) Automatyczne wykrywanie przeplotu na portach 10/100/1000 (AutoMDIX) / 3) Min. 2 porty uplink o prędkości min. 1G SFP – dopuszczalna zamienna praca z portami 10/100/1000 / 4) Wydajność przełączania min. 24 Gb/s
2	Parametry fizyczne: / 1) Wysokość 1U / 2) Możliwość montażu w szafie 19” / 3) Zasilanie 230V AC
3	Przełączanie w warstwie 2: / 1) Obsługa min. 128 sieci VLAN jednocześnie / 2) Obsługa min. 16 000 adresów MAC / 3) Obsługa ramek Jumbo 9KB / 4) Obsługa znaczników VLAN i trunk’ów 802.1Q / 5) Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1D STP (Spanning Tree Protocol) i IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol) / 6) Obsługa ruchu multicast - IGMP Snooping V1/V2/V3 / 7) Obsługa połączeń zagregowanych LACP zgodnie z IEEE 802.3ad (min. 4 portów w grupie, min. 6 grup agregacji)
5	Mechanizmy bezpieczeństwa: / 1) Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X oraz RADIUS / 2) Obsługa DHCP Snooping, obsługa stworzenia listy akceptowanych serwerów DHCP / 3) Implementacja co najmniej czterech kolejek priorytetowania (QoS) dla obsługi ruchu / 4) Kontrola ruchu rozgłoszeniowego (broadcast/multicast/unicast storm control) / 5) Ochrona przed atakami DoS / 6) Obsługa SSH w wersji min. v2 / 7) Filtrowanie pakietów oparte o adresy MAC / 8) Filtrowane (ochrona) BPDU / 9) Wykrywanie połączeń loopback
6	Mechanizmy zarządzania: / 1) Obsługa poprzez interfejs przeglądarki internetowej GUI / 2) Obsługa SNMP v1/v2c/v3 / 3) Przekierowywanie ruchu z określonego portu/portów na inny (port mirroring) / 4) Aktualizacja firmware poprzez przeglądarkę internetową oraz TFTP / 5) Diagnostyka przez logi systemowe
7	Certyfikaty: / 1) CE / 2) RoHS
Szafa rack
1	Szafa wisząca rack 19’’, wysokość minimum 6U,
2	Wykonanie z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze szarym, zabezpieczona przed rdzą i korozją
3	Głębokość szafy dopasowana do głębokości dostarczonego przełącznika sieciowego, nie mniej niż 600 mm
4	Drzwi przednie ze szkła hartowanego z zamkiem i co najmniej dwoma kluczami
5	Drzwi z możliwością przełożenia na drugą stronę
6	Dwa przepusty kablowe ze szczotkami: 1 x podłoga i 1 x sufit, z demontowalnymi zaślepkami
7	Szyny montażowe 19’’ (rack)
8	Szafa z zamontowaną szyną uziemiającą PE
9	Regulacja skokowa głębokości montażu profili 19’’
10	Podłoga i sufit perforowane
11	Boki szafy demontowane na zatrzaskach, z możliwością montażu zamka

1) Wskazanie producenta, modelu, rodzaju oferowanego wyposażenia lub kartę katalogową produktu - do załączenia ………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………..…………

Podpis (y):
l.p	Nazwa (y) / Wykonawcy(ów)	Nazwisko, Imię osoby (osób) Upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) / Upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć (cie) / Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data