## Przedmiar
Numer | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
| Kosztorys | Wałbrzych Dworzec - Instalacje elektryczne fotowoltaiczne i niskoprądowe
2 | Rozdział | System Oddymienia Grawitacyjnego
2.1 | Element | KLATKA 1
2.1.1 | AL 1/101/1 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej - Centrala oddymienia klatki 1 - 16A |  | szt | 1
2.1.2 | AL 1/106/3 | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej - moduł łączeniowy AdComNet |  | szt | 1
2.1.3 | AL 1/109/1 | Montaż akumulatora bezobsługowego, do 12 Ah |  | szt | 1
2.1.4 | AL 1/401/1 | Montaż czujek pożarowych, czujka optyczna dymu |  | szt | 5
2.1.5 | AL 1/402/2 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, przycisk oddymienia z sygnalizacją i przyciskiem przewietrznia |  | szt | 1
2.1.6 | AL 1/402/2 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, przycisk oddymienia z sygnalizacją |  | szt | 4
2.1.7 | AL 1/404/15 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - puszka połączeniowa PIP-1A |  | szt | 6
2.1.8 | AL 1/404/9 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, czujka pogodowa |  | szt | 1
2.2 | Element | KLATKA 2
2.2.1 | AL 1/101/1 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej - Centrala oddymienia klatki 2 - 16A |  | szt | 1
2.2.2 | AL 1/106/3 | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej - moduł łączeniowy AdComNet |  | szt | 1
2.2.3 | AL 1/106/3 | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej - moduł wej/wyj |  | szt | 1
2.2.4 | AL 1/109/1 | Montaż akumulatora bezobsługowego, do 12 Ah |  | szt | 1
2.2.5 | AL 1/401/1 | Montaż czujek pożarowych, czujka optyczna dymu |  | szt | 3
2.2.6 | AL 1/402/2 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, przycisk oddymienia z sygnalizacją i przyciskiem przewietrznia |  | szt | 1
2.2.7 | AL 1/402/2 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, przycisk oddymienia z sygnalizacją |  | szt | 2
2.2.8 | AL 1/404/15 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - puszka połączeniowa PIP-1A |  | szt | 3
2.3 | Element | Okablowanie
2.3.1 | KNNR 5/206/1 | Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 - YnTKSY 3x2x0,8 |  | m | 300
2.3.2 | KNNR 5/206/1 | Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 - HTKSHekw 5x2x0,8 |  | m | 100
2.3.3 | KNNR 5/206/1 | Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 - HTKSHekw 1x2x0,8 |  | m | 150
2.3.4 | KNNR 5/206/1 | Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 - UTP kat 5 |  | m | 150
2.3.5 | KNNR 5/206/2 | Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5 mm2 - HDGs 3x2,5 |  | m | 450
2.4 | Element | Sprawdzenie i uruchomienie
2.4.1 | AL 1/603/3 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 8 adresów |  | szt | 3
2.4.2 | AL 1/604/1 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, do 24 elementów liniowych |  | szt | 1
3 | Rozdział | System Okablowania Strukturalnego (OS)
3.1 | Element | Montaż elementów pasywnych GPD
3.1.1 | AT_ 14/110/1 | Montaż szaf dystrybucyjnych stojących |  | kpl | 1
3.1.2 | AT_ 14/110/4 | Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca |  | kpl | 1
3.1.3 | AT_ 14/108/2 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45 z okablowaniem ekranowanym |  | szt | 3
3.1.4 | AT_ 14/108/3 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", montaż modułu RJ45 w panelu |  | szt | 72
3.1.5 | AT_ 15/109/15 | Montaż wyposażenia szafy, organizator kabla |  | szt | 7
3.1.6 | AT_ 15/109/11 | Szafy dystrybucyjne 19", montaż wyposażenia szafy, półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy |  | kpl | 1
3.1.7 | Kalkulacja własna | Zestaw montażowy 50x(śruba M6, podkładka, nakrętka) |  | kpl | 1
3.2 | Element | Montaż okablowania strukturalnego
3.2.1 | AT_ 13/105/1 | Wykucie bruzd w ścianach, z gipsu, tynku, gazobetonu, bruzdy szerokości do 2,5 cm |  | m | 200
3.2.2 | KNNR 5/102/4 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 22mm |  | m | 200
3.2.3 | KNNR 5/103/5 (3) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 20 |  | m | 200
3.2.4 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm |  | m | 200
3.2.5 | AT_ 14/107/1 | Montaż złącza RJ45 w gnieździe abonenckim, gniazdo RJ45 kat. 6 |  | szt | 46
3.2.6 | AT_ 14/107/5 | Montaż złącza RJ45 w gnieździe abonenckim, dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda |  | szt | 46
3.2.7 | AT_ 14/105/2 | Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP |  | szt | 46
3.2.8 | AT_ 15/108/3 | Montaż gniazd abonenckich, Ramka mocująca do 2 złączy RJ-45 45X45 |  | szt | 2
3.2.9 | AT_ 14/102/1 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany kat.6 F/UTP |  | m | 3500
3.2.10 | AT_ 15/119/2 | Krosowanie, kabel krosowy miedziany w szafie dystrybucyjnej 1m |  | szt | 50
3.2.11 | AT_ 15/119/2 | Krosowanie, kabel krosowy miedziany w szafie dystrybucyjnej 3m |  | szt | 5
3.2.12 | AT_ 15/119/1 | Krosowanie, kabel krosowy miedziany w gnieździe abonenckim 1m |  | szt | 22
3.2.13 | AT_ 15/119/1 | Krosowanie, kabel krosowy miedziany w gnieździe abonenckim 2m |  | szt | 17
3.2.14 | AT_ 14/111/1 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru |  | pomiar | 53
3.3 | Element | Montaż i uruchomienie Systemu sieci komputerowej
3.3.1 | AT_ 15/109/14 | Urządzenie aktywne, Switch PoE+ |  | kpl | 2
3.3.2 | AT_ 15/109/14 | Urządzenie aktywne, Kontroler WLAN |  | szt | 1
3.3.3 | KSNR 5/203/1 | Punkt dostępowy AP |  | szt | 2
3.3.4 | Kalkulacja własna | Konfiguracja i testy systemu sieci komputerowej |  | kpl | 1
4 | Rozdział | TV-SAT
4.1 | Element | System TV-SAT
4.1.1 | AT_ 13/105/1 | Wykucie bruzd w ścianach, z gipsu, tynku, gazobetonu, bruzdy szerokości do 2,5 cm |  | m | 150
4.1.2 | KNNR 5/102/1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19 mm |  | m | 150
4.1.3 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm |  | m | 150
4.1.4 | AL 1/504/2 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, zewnętrzna, antena satelitarna |  | kpl | 1
4.1.5 | AL 1/504/2 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, zewnętrzna, antena radiowa |  | kpl | 1
4.1.6 | AL 1/504/2 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, zewnętrzna, antena naziemna |  | szt | 1
4.1.7 | AL 1/502/2 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, Sumator telewizujny |  | szt | 1
4.1.8 | AL 1/112/4 | Zasilacz 12V/4.5A |  | szt | 1
4.1.9 | AL 1/502/2 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, Wzmacniacz antenowy |  | szt | 1
4.1.10 | AL 1/502/3 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, Multiswitch 5-wejściowy 12-wyjściowy |  | szt | 1
4.1.11 | KNNR 5/404/7 | Obudowa metalowa TPR-5 520x400x140mm |  | szt | 1
4.1.12 | KNNR 5/201/4 (1) | Przewód Triset 113 wciągane do rur |  | m | 150
4.1.13 | KNNR 5/209/1 | Przewód Triset 113PE żelowany wciągane do rur |  | m | 400
4.1.14 | KNR 506/710/6 | Montaż na kablach współosiowych złączy, Złącze F na szynę TH do szafek RD (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) |  | szt | 7
4.1.15 | KNR 506/710/6 | Montaż na kablach współosiowych złączy, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TV-Sat wtyk F/ gniazdo F (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) |  | szt | 5
4.1.16 | KNP 7/220/1 | Maszt antenowy z obejmą rurową |  | szt | 1
5 | Rozdział | System Monitoringu
5.1 | Element | Montaż urządzeń systemu CCTV
5.1.1 | AL 1/501/1 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa wewnętrzna |  | szt | 13
5.1.2 | AL 1/501/2 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna, typu bullet |  | szt | 10
5.1.3 | AL 1/505/2 | Dodatki za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU, wysokośc montazu powyżej 4m |  | szt | 23
5.2 | Element | Montaż urządzeń w szafie CCTV
5.2.1 | AT_ 14/110/7 | Montaż wyposażenia szafy - serwer rejstrujący |  | kpl | 1
5.3 | Element | Uruchomienie i konfiguracja systemu CCTV
5.3.1 | AL 1/506/1 | Uruchomienie systemu CCTV, linia transmisji wizji |  | szt | 16
5.3.2 | AL 1/601/4 | Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemu CCTV (R= 3,000, M= 1,000, S= 1,000) |  | kpl | 1
6 | Rozdział | System Tras Kablowych (TK)
6.1 | Element | Koryta kablowe K200
6.1.1 | KNNR 5/1105/1 | Koryta kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm, 3m |  | szt | 2
6.1.2 | KNNR 5/1101/7 | Konstrukcja wsporcza koryt |  | kpl | 6
6.2 | Element | Drabiny kablowe D400
6.2.1 | KNNR 5/1105/3 | Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 400 mm, 3m |  | szt | 9
6.2.2 | KNNR 5/1101/7 | Konstrukcja wsporcza drabiny |  | kpl | 24
7 | Rozdział | Instalacje elektryczne
7.1 | Element | Kable i przewody
7.1.1 | KNNR 5/1207/8 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w gipsie, tynku, gazobetonie |  | m | 2230
7.1.2 | KNNR 5/102/7 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 26 mm |  | m | 2230
7.1.3 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm |  | m | 2230
7.1.4 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 3x1,5 |  | m | 60
7.1.5 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 3x1,5 |  | m | 130
7.1.6 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 4x1,5 |  | m | 220
7.1.7 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 4x1,5 |  | m | 610
7.1.8 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 3x2,5 |  | m | 280
7.1.9 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 3x2,5 |  | m | 740
7.1.10 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - YKYżo 3x1,5 |  | m | 40
7.1.11 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YKYżo 3x1,5 |  | m | 100
7.1.12 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YKYżo 3x2,5 |  | m | 460
7.1.13 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 5x4 |  | m | 30
7.1.14 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 5x6 |  | m | 100
7.1.15 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - HDGs 2x1,5 |  | m | 140
7.1.16 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - NHXH 3x2,5 |  | m | 120
7.1.17 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30 mm2 - YKXS 5x6 |  | m | 220
7.1.18 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30 mm2 - YKXS 5x10 |  | m | 150
7.1.19 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30 mm2 - YKXS 5x16 |  | m | 80
7.1.20 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30 mm2 - YKXS 1x50 |  | m | 120
7.1.21 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30 mm2 - YKXS 1G25 |  | m | 30
7.2 | Element | Okablowanie oświetlenia zewnętrznego
7.2.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV |  | m3 | 290
7.2.2 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV |  | m3 | 290
7.2.3 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x16 |  | m | 450
7.2.4 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm |  | m | 45
7.3 | Element | Oprawy oświetleniowe
7.3.1 | KNNR 5/503/2 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W - Oprawa oświetleniowa oznaczona (1) na rzucie |  | kpl | 19
7.3.2 | KNNR 5/503/2 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W - Oprawa oświetleniowa oznaczona (2) na rzucie |  | kpl | 18
7.3.3 | KNNR 5/503/2 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W - Oprawa oświetleniowa oznaczona (3) na rzucie |  | kpl | 1
7.3.4 | KNNR 5/503/2 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W - Oprawa oświetleniowa oznaczona (4) na rzucie |  | kpl | 34
7.3.5 | KNNR 5/503/2 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W - Oprawa oświetleniowa oznaczona (6) na rzucie |  | kpl | 12
7.3.6 | KNNR 5/503/2 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W - Oprawa oświetleniowa oznaczona (7) na rzucie |  | kpl | 12
7.3.7 | KNNR 5/503/2 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W - Oprawa oświetleniowa oznaczona (8) na rzucie |  | kpl | 29
7.3.8 | KNNR 5/502/1 (1) | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa oznaczona (10) na rzucie |  | kpl | 10
7.3.9 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - p.a. oprawa awaryjna AW1 | Norma: KNNR 5 0503-0103, Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 37
7.3.10 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - p.a. oprawa awaryjna AW2 | Norma: KNNR 5 0503-0103, Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 2
7.3.11 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - p.a. oprawa awaryjna AW3 | Norma: KNNR 5 0503-0103, Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 3
7.3.12 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - p.a. oprawa kierunkowa EW1 | Norma: KNNR 5 0503-0103, Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 12
7.3.13 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - p.a. oprawa kierunkowa EW2 | Norma: KNNR 5 0503-0103, Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 3
7.4 | Element | Rozdzielnice
7.4.1 | KNR 508/404/5 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 300 kg - Montaż kompletnej rozdzielnicy RG |  | kpl | 1
7.4.2 | KNR 508/404/2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg - Montaż kompletnej rozdzielnicy RP-0 |  | kpl | 1
7.4.3 | KNR 508/404/2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg - Montaż kompletnej rozdzielnicy RP-1 |  | kpl | 1
7.4.4 | KNR 508/404/2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg - Montaż rozdzielnicy RD typu 1 (RD-2,RD-3,RD-5,RD-6) |  | szt | 4
7.4.5 | KNR 508/404/2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg - Montaż rozdzielnicy RD typu 2 (RD-1,RD-7) |  | szt | 2
7.4.6 | KNR 508/404/2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg - Montaż rozdzielnicy RD typu 3 (RD-4) |  | szt | 1
7.4.7 | KNR 508/404/2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg - Montaż rozdzielnicy RWC |  | szt | 1
7.5 | Element | Osprzęt elektroinstalacyjny
7.5.1 | KNR 508/301/19 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, gazobeton |  | szt | 80
7.5.2 | KNR 508/402/1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 - czujnik obecności wysokiej częstotliwości |  | szt | 11
7.5.3 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - Gniazdko wtyczkowe pojedyncze |  | szt | 13
7.5.4 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - Gniazdko wtyczkowe pojedyncze IP44 |  | szt | 14
7.5.5 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - Gniazdko wtyczkowe podwójne |  | szt | 7
7.5.6 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - Gniazdko wtyczkowe podwójne IP44 |  | szt | 6
7.5.7 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - Gniazdko wtyczkowe potrójne IP44 |  | szt | 1
7.5.8 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - Gniazdko wtyczkowe pojedyncze DATA |  | szt | 1
7.5.9 | KNR 508/307/2 (1) | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk - przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 3
7.5.10 | KNR 508/307/2 (1) | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk - Łącznik jednobiegunowy |  | szt | 1
7.5.11 | KNR 508/307/2 (1) | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk - Łącznik jednobiegunowy IP44 |  | szt | 8
7.5.12 | KNR 508/307/2 (1) | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk - Łącznik schodowy IP44 |  | szt | 8
7.5.13 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach -p.a. Instalacja przyzywowa toalet dla niepełnosprawnych |  | kpl | 1
7.6 | Element | Instalacja odgromowa i uziemiająca
7.6.1 | KNR 508/604/1 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach płaski, pokrycie dachu blachą - przewód izolowany wysokonapięciowy z końcówkami, elementami mocującymi do drutu na felc oraz elementami do prowadzenia przewodu HVI po ścianie |  | m | 124
7.6.2 | KNR 508/619/6 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne z obudową do gruntu |  | szt | 4
7.6.3 | KNR 508/622/5 | Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-2,5 (21 kg) - maszt odgromowy izolowany wysokonapięciowy h=3m |  | szt | 2
7.6.4 | KNNR 5/605/3 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV - p.a. Uziom otokowy | Norma: KNNR 5 0611-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 160
7.7 | Element | Połączenia wyrównawcze
7.7.1 | KNNR 5/602/4 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem typ LY4 mm2 | Norma: KNNR 5 0602-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 410
7.7.2 | KNNR 5/602/4 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem typ LY 10mm2 | Norma: KNNR 5 0602-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 350
7.7.3 | KNNR 5/602/4 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem typ LY 16mm2 | Norma: KNNR 5 0602-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 210
7.8 | Element | Prace uzupełniające
7.8.1 | Kalkulacja własna | Kalkulacja indywidualna: Wykonanie na obiekcie uszczelnień P.Poż. przejść kablowych |  | kpl | 1
7.9 | Element | Pomiary elektryczne
7.9.1 | Kalkulacja własna | Sprawdzenie i pomiary obwodów elektrycznych 1-fazowych |  | kpl | 1
7.9.2 | Kalkulacja własna | Sprawdzenie i pomiary obwodów elektrycznych 3-fazowych |  | kpl | 1
7.9.3 | Kalkulacja własna | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego |  | kpl | 1
7.9.4 | Kalkulacja własna | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania |  | kpl | 1
7.9.5 | Kalkulacja własna | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej |  | kpl | 1