Wałbrzych, dnia 04.12.2017 r.
Zamawiający:
GMINA WAŁBRZYCH
58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1
NIP: 886-25-84-003

Znak sprawy: BO.271-122/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania zadania pn.:

Wykonanie adaptacji pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu dla zadania inwestycyjnego Gminy Wałbrzych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej), Osi Priorytetowej 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Podziałanie 2.1.4- ZIT AW. Tytuł projektu/zadania: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych”.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 71 31 50 00 – 9 Usługi budowlane

Zamawiający oczekuje wykonania w sposób kompleksowy adaptacji pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu.

Poprzez kompleksowe rozumie się :
1. Demontaż profili okiennych i szyb na ścianie działowej.
2. Demontaż wejściowych drzwi aluminiowych.
3. Dostawa i montaż pełnej ściany działowej do pomieszczenia.
4. Dostawa i montaż drzwi pełnych (szerokość 100cm , wysokość min. 200cm) wzmocnionych z zamkiem atestowanym.
5. Demontaż ze ścian istniejących koryt kablowych i wolnych szafek technicznych.
6. Uzupełnienie/montaż płyt GK na ścianach pomieszczenia.
7. Dostawa i montaż nowych koryt teletechnicznych dopasowanych do ilości układanych wiązek kablowych.
8. Dostawa i montaż podłogi technicznej (wysokość minimum 10cm) pod częścią pomieszczenia gdzie stoją 2 szafy RACK 19” 45U i przychodzą wiązki kablowe.
9. Przewieszenie szafek technicznych światłowodowych na ścianie.
10. Dostawa i montaż szafki zapasu kabla światłowodowego zamykanej z pokrywą .
11. Malowanie pomieszczenia.

2.3. Zamawiający nie żąda dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Inne wymagania zamawiającego:

Pozostałe wymagania zostały opisane w załączonym projekcie umowy.

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania Umowy.

IV MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia 12.12.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres m.pawlak@um.walbrzych.pl

V CENA OFERTOWA:
Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość zamówienia i poszczególnych jego zakresów zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty).
– Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.
Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016r. Poz. 710).

VI KRYTERIUM OCENY OFERT:
Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.

VII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1. Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy):
– nazwę i adres oferenta, NIP, REGON,
– nazwę zadania,
– wartość oferty,
– datę sporządzenia oferty,
– podpis Wykonawcy.

Brak powyższych informacji lub dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia.

VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
W sprawach formalno-prawnych:
Pani Maja Staszak-Pawlak - tel/fax.: /74/ 66 55 154
e-mail: m.pawlak@um.walbrzych.pl

W sprawach przedmiotu zamówienia:
Pani Agnieszka Woźnicka - tel. /074/ 66 55 300
e-mail: a.woznicka@um.walbrzych.pl

IX ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2- projekt umowy
Załącznik nr 3- dokumentacja
    Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

        Marek Pałosz