Załącznik nr 3

# Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania w sposób kompleksowy adaptacji pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu.

Poprzez kompleksowe rozumie się :

- Demontaż profili okiennych i szyb na ścianie działowej.

- Demontaż wejściowych drzwi aluminiowych.

- Dostawa i montaż pełnej ściany działowej do pomieszczenia.

- Dostawa i montaż drzwi pełnych (szerokość 100cm , wysokość min. 200cm) wzmocnionych z zamkiem atestowanym.

- Demontaż ze ścian istniejących koryt kablowych i wolnych szafek technicznych.

- Uzupełnienie/montaż płyt GK na ścianach pomieszczenia.

- Dostawa i montaż nowych koryt teletechnicznych dopasowanych do ilości układanych wiązek kablowych.

- Dostawa i montaż podłogi technicznej (wysokość minimum 10cm) pod częścią pomieszczenia gdzie stoją 2 szafy RACK 19” 45U i przychodzą wiązki kablowe.

- Przewieszenie szafek technicznych światłowodowych na ścianie.

- Dostawa i montaż szafki zapasu kabla światłowodowego zamykanej z pokrywą .

- Malowanie pomieszczenia.

# szczegółowe informacje