Wałbrzych, dnia 18.07.2008r.

WSOiA/DZPiOU/341/191/08

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: Budowa boiska
               piłkarskiego w ramach Programu pn.: Moje boisko – ORLIK 2012 przy Publicznym
               Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu

W dnia 10.07.2008r. na ręce Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Firmy: PANORAMA II sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia dotyczące w/w postępowania przetargowego następującej treści:

W dokumentacji do przetargu na budowę kompleksu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu Zamawiający określił parametry techniczne wymagane w stosunku do trawy syntetycznej, zaznaczając m.in., że nawierzchnia trawiasta powinna mieć min. 15000 Dtex. Tak sprecyzowane zapisy ograniczają konkurencyjność postępowania poprzez jednoznaczne wskazanie na wybranego dostawcę i producenta nawierzchni sportowej. Jest to sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych w zakresie naruszenia równoważnej konkurencyjności.

Ponadto zapisy te nie są zgodne z projektem oraz specyfikacją techniczną powstałą pod nadzorem Ministra Sportu.

W projekcie architektoniczno - budowlanym boisk sportowych Orlik 2012  oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zaznaczono, że sztuczna trawa powinna posiadać:

- badania na zgodność z normą PN – EN 15330-1 lub

- aprobatę techniczną ITB lub

- rekomendację techniczną ITB lub

- wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, np. Labosport,

- certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni, autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzenie gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu znajduje się informacja, że w przypadku braku zgodności parametrów technicznych nawierzchni sportowych określonych w SIWZ w porównaniu z projektem ministerialnym nie będą przyznawane dotacje na te realizacje.

W związku z tym proszę o usunięcie ze specyfikacji parametrów technicznych i dopuszczenie wszystkich traw syntetycznych posiadających w/w dokumenty.

Odpowiadamy

Zamawiający rezygnuje z określenia w SIWZ i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spełniania przez nawierzchnię trawiastą parametru DTEX – min. 15.000. Dodatkowo informuję, że trawa syntetyczna musi posiadać n/w dokumenty:

- badania na zgodność z normą PN – EN 15330-1 lub

- aprobatę techniczną ITB lub

- rekomendację techniczną ITB lub

- wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, np. Labosport,

- certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni, autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzenie gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Marek Małecki