| l.p | podstawa | opis - ilość | koszt jednostkowy | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rów przy ul. Świerkowej |
| 1 d.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV obmiar = 50x0,6x0,49 = 14,64m3 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 1302-01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm obmiar = 50,0m |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0516-03 | Analogia. Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi MEBA obmiar = 102,0 m2 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm obmiar = 283m2 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 1402-06 | Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. obmiar = 283m2 |  |  |
| 6 d.1 | KNR-W 7-12 0402-01 | Malowanie emalią chlorokauczukową płyt betonowych - znakowanie dwustronne obmiar = 15,98m2 |  |  |
| Rów przy ul. Pułaskiego - Świerkowa |
| 7 d.2 | KNNR 10 0115-04 | Ręczne układanie rurociągów dren. NPCW o śr. 12.5 obmiar = 25m |  |  |
| 7a d.4 | KNNR 6 1302-03 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm obmiar = 20m |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 10 0117-04 | Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 12.5 cm przez owijanie włókniną obmiar = 25m |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. obmiar = 25x1,2m3 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 1 0412-01 | Analogia. Zasypanie rowu tłuczniem obmiar = 25x0,4x0,6=6,00m3 |  |  |
| Remont ZR-3 oraz wał przy ZR-2 |
| 11 d.3 | KNNR 4 1421-03 | Analogia. Ułożenie płyty żelbetowe na komorze. obmiar = 4kpl. |  |  |
| 12 d.3 | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie ław fundamentowych obmiar = 5,60m2 |  |  |
| 13 d.3 | KNR-W 2-18 0529-01 | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach obmiar = 1szt |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 4 1408-01 | Analogia. Układanie mieszanki betonowej płyta komory - transport mieszanki betonowej japonkami obmiar = 1,33m3 |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 1 0406-02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV obmiar = 5,92m3 |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III obmiar = 5,92m3 |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi obmiar = 5,92m3 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 1 0411-02 | Analogia. Umocnienie nasypu geomembrną obmiar = 37,00m2 |  |  |
| Remont rowów, skarpy i pobocza ul. Trzech Róż |
| 19 d.4 | KNR 2-31 0816-05 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe obmiar = 0,192m3 |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 12,5 cm obmiar = 15,00m |  |  |
| 21 d.4 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV obmiar = 75,162m3 |  |  |
| 22 d.4 | KNNR 1 0104-14 | Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności obmiar = 4szt |  |  |
| 23 d.4 | KNNR 1 0108-05 | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym obmiar = 4szt. |  |  |
| 24 d.4 | KNNR 1 0503-02 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. IV obmiar = 300,65m2 |  |  |
| 25 d.4 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm obmiar = 144m |  |  |
| 26 d.4 | KNR 2-01 0516-03 | Analogia. Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi MEBA - materiał inwestora obmiar = 20,00m2 |  |  |
| 27 d.4 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm obmiar = 300,00 m2 |  |  |
| 28 d.4 | KNR 2-31 1402-03 | Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm obmiar = 40,40m2 m2 |  |  |
| 29 d.4 | KNNR 1 0512-01 | Analogia. Umocnienie skarp siatką PE ogrodniczą o oczkach 2x2 cm obmiar = 300,00 m2 |  |  |
| 30 d.4 | KNR-W 2-18 0519-01 | Komory murowane z cegły- grub. muru 1 cegła obmiar = 0,672m3 |  |  |
| 31 d.4 | KNR-W 2-18 0529-05 | Analogia. Osadzenie wpustów ulicznych w komorach obmiar = 2szt |  |  |
| Remont rowu przy ul. Pułaskiego od cmentarza do zbiornika ZR-5 |
| 32 d.5 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II obmiar = 15,000m3 |  |  |
| 33 d.5 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm obmiar = 114,0m |  |  |
| 34 d.5 | KNR 2-01 0516-03 | Analogia. Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi MEBA obmiar = 312,00m2 |  |  |
| 35 d.5 | KNR-W 7-12 0402-01 | Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni betonowych - znakowanie płyt dwustronne obmiar = 59,68m2 |  |  |
| 36 d.5 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej obmiar = 12m |  |  |
| Znakowanie płyt istniejących |
| 37 d.6 | KNR-W 7-12 0402-01 | Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni betonowych - jednostronne malowanie istniejących płyt obmiar = 142,5m2 |  |  |
| Progi zwalniające |
| 38 d.7 | kalkulacja własna | Wykonanie spowalniaczy z płyt ażurowych meba obmiar = 12szt. |  |  |
| 39 | kalkulacja własna | Oczyszczenie zbiorników retencyjnych od ZR-1 do ZR-5 oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej od komory ZR-2 |  |  |