Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 393236-2009 z dnia 2009-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wałbrzych
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: 1) wyposażenie całego budynku, włącznie z wieżą i strychami w instalację sygnalizacji pożaru połączoną z obiektem Państwowej...
Termin składania ofert: 2009-12-04

Numer ogłoszenia: 402310 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 393236 - 2009 data 13.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

- 1) wyposażenie całego budynku, włącznie z wieżą i strychami w instalację sygnalizacji pożaru połączoną z obiektem Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,

- 2)wyposażenie kondygnacji użytkowych w dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (łącznie z piwnicami),

- 3) wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych obiektu w części użytkowej w oświetlenie ewakuacyjne, uruchamiane za pomocą czujników,

- 4)montażu systemu kamer na wszystkich ciągach komunikacyjnych,

- 5)wykonania samoczynnej instalacji oddymiającej klatkę schodową reprezentacyjną (k1) z wentylatorem oddymiającym, bądź inne rozwiązanie sieci wentylatorów spiętych w jeden system sterowany elektronicznie (uruchamiane za pomocą systemu - czujników wykrywania dymu),

- 6)wykonania samoczynnych urządzeń oddymiających klatkę schodową gospodarczą (k2) w postaci przystosowania istniejących okien do poziomu II piętra - wzwyż;

- 7)sterowanie przez automatyczny system czujników zamknięcia przejść na inne kondygnacje, oddzielenia przejść drzwi i świetliki ppoż;

- 8)zamknięcie przejść do piwnic (w poziomie parteru, I i II kondygnacji podziemnej);

- 9)zamknięcia wejścia do rozdzielni energetycznej głównej - drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60;

- 10)zamknięcia wejścia do maszynowni dźwigu drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia właściwego organu administracji na użytkowanie, bądź zaświadczenia tego organu o zakończeniu robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie zgód wymaganych ustawą Prawo budowlane i przepisami szczególnymi niezbędnymi do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlano-montażowych, m.in. decyzji - pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie użytkowania wykonanego systemu ppoż. Opracowanie projektowo-kosztorysowe, z uwagi na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, powinno być kompletne pod względem przepisów Unii Europejskiej dotyczących funduszy pomocowych.

- Opracowany projekt budowlany oraz rozwiązania podane w projekcie wykonawczym, powinny być uzgodnione z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu O/Wałbrzych - z uwagi na zabytkowy charakter Zamku Książ, oraz z użytkownikiem - Przedsiębiorstwem Zamek Książ Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz dokonać wizji lokalnej terenu przed złożeniem oferty. Niezapoznanie się Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie umowy oraz programie funkcjonalno użytkowym (PFU)..

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

- 1) wyposażenie całego budynku, włącznie z wieżą i strychami w instalację sygnalizacji pożaru połączoną z obiektem Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,

- 2)wyposażenie kondygnacji użytkowych w dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (łącznie z piwnicami),

- 3) wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych obiektu w części użytkowej w oświetlenie ewakuacyjne, uruchamiane za pomocą czujników,

- 4)montażu systemu kamer na wszystkich ciągach komunikacyjnych,

- 5)wykonania samoczynnej instalacji oddymiającej klatkę schodową reprezentacyjną (k1) z wentylatorem oddymiającym, bądź inne rozwiązanie sieci wentylatorów spiętych w jeden system sterowany elektronicznie (uruchamiane za pomocą systemu - czujników wykrywania dymu),

- 6)wykonania samoczynnych urządzeń oddymiających klatkę schodową gospodarczą (k2) w postaci przystosowania istniejących okien do poziomu II piętra - wzwyż;

- 7)sterowanie przez automatyczny system czujników zamknięcia przejść na inne kondygnacje, oddzielenia przejść drzwi i świetliki ppoż;

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia właściwego organu administracji na użytkowanie, bądź zaświadczenia tego organu o zakończeniu robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie zgód wymaganych ustawą Prawo budowlane i przepisami szczególnymi niezbędnymi do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlano-montażowych, m.in. decyzji - pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie użytkowania wykonanego systemu ppoż. Opracowanie projektowo-kosztorysowe, z uwagi na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, powinno być kompletne pod względem przepisów Unii Europejskiej dotyczących funduszy pomocowych.

- Opracowany projekt budowlany oraz rozwiązania podane w projekcie wykonawczym, powinny być uzgodnione z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu O/Wałbrzych - z uwagi na zabytkowy charakter Zamku Książ, oraz z użytkownikiem - Przedsiębiorstwem Zamek Książ Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz dokonać wizji lokalnej terenu przed złożeniem oferty. Niezapoznanie się Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie umowy oraz programie funkcjonalno użytkowym (PFU)..