Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

oraz budżetu Gminy Wałbrzych

(załącznik nr 12)

HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY  REALIZACJI  ZADANIA :

„Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „ Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”

| Lp | ZAKRES RZECZOWY | TERMIN ZAKOŃ-CZENIA | WARTOŚĆ (NETTO) | WARTOŚĆ (BRUTTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt budowlany . |  | do 3% wartości zadania |  |
| 2 | Pozostała dokumentacja przekazanie pozwolenia na budowę |  | do 3% wartości zadania |  |
| 3 | Wyposażenie całego budynku, włącznie z wieżą i strychami w instalację sygnalizacji pożaru połączoną z obiektem Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu |  |  |  |
| 4 | Wyposażenie kondygnacji użytkowych w dźwiękowy system ostrzegawczy DSO |  |  |  |
| 5 | wyposażenie wszystkich dróg ewakuacyjnych obiektu w części użytkowej w oświetlenie ewakuacyjne, uruchamiane za pomocą czujników |  |  |  |
| 6 | montaż systemu kamer na wszystkich ciągach komunikacyjnych |  |  |  |
| 7 | wykonanie samoczynnej instalacji oddymiającej klatkę schodową „reprezentacyjną” (k1) z wentylatorem oddymiającym, (uruchamianie za pomocą systemu – czujników wykrywania dymu) |  |  |  |
| 8 | wykonanie samoczynnych urządzeń oddymiających klatkę schodową „gospodarczą” (k2) w postaci przystosowania istniejących okien od poziomu II piętra – wzwyż |  |  |  |
| 9 | sterowane przez automatyczny system czujników zamknięcia przejść na inne kondygnacje, oddzielenia przejść drzwi i świetliki ppoż - zamknięcia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 połączeń komunikacyjnych z IIIp na Ivp z czujkami otwarcia - zamknięcia przejścia na wieżę drzwiami - oddzielenia przejść na strychy przegrodami - wykonanie świetlików w dachu nad główną “reprezentacyjną” klatką schodową |  | …....................... …....................... …....................... …....................... | …....................... …....................... …....................... …....................... |
| 10 | zamknięcie przejść do piwnic ( w poziomie parteru, I i II kondygnacji podziemnej) |  |  |  |
| 11 | zamknięcie wejścia do rozdzielni energetycznej głównej – drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60, |  |  |  |
| 12 | zamknięcia wejścia do maszynowni dźwigu drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60, |  |  |  |
| 13 | zakończenie robót, uzyskanie pozwolenia właściwego organu administracji na użytkowanie, bądź zaświadczenia tego organu o zakończeniu robót i zgłoszenie gotowości do odbioru. | 15.11.2010 | - | - |

Razem:              ..............................................             ...........................................