Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Wałbrzych, 10.03.2010

WOiSO.BZP.341-15/10

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: „Remont i modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” na „Akademię Młodych” w budynku zlokalizowanym przy Rynek 9 w Wałbrzychu”.

Zamawiający informuje,że w dniu 09.03.2010r. wpłynęły następujące zapytania  dotyczące w/w postępowania przetargowego

- Czy sieć strukturalna ma być wykonana w kategorii  w kategorii 5e lub 6? - rozbieżność w dokumentacji

- Czy wyspecyfikowane w dokumentacji oprawy firmy Torn są bezwzględnie wymagane, czy można zastosować zmienniki (cena),

- Czy podane w dokumentacji wymagane natężenie oświetlenia może pozostać na poziomie 300 lx? Nie spełnia ona wymogów normy PN-EN 12464-1 dla pomieszczeń komputerowych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a  Ustawy PZP  odpowiadamy na postawione zapytania:

1). Przy wykonywaniu instalacji sieci logicznej należy zastosować osprzęt nie gorszy od kat. 5e.

2). Dopuszcza się zastosowanie opraw innego producenta, po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem, przy uwzględnieniu wymaganego natężenia oświetlenia i współczynnika równomierności wg normy PN-EN 12464-1.

3.) Przyjęte natężenie oświetlenie wynika z normy PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach” - pomieszczenie będzie pełniło funkcje pracowni komputerowej w związku z powyższym przyjęto następujące kryterium wg w/w normy:

Tablica 5.6 – Pomieszczenia edukacyjne:

Pokoje do zajęć komputerowych: 300 lx (punkt. 6.2.13. w tabeli 5.6)

Pomieszczenie nie stanowi miejsca pracy.

Również ze względu na architektoniczny i zabytkowy charakter przebudowywanego pomieszczenia istniejący sufit uniemożliwia podwieszenia opraw do sufitu.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej