        Wałbrzych, 25.03.2010

WOiSO.BZP.341-19/10

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.:
„Remont lokali w budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP odpowiada na zapytania wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie nr 1

W związku prawidłowym ustaleniem stawki podatku VAT, prosimy o informację jaką powierzchnię użytkową w całym obiekcie będą zajmowały lokale kryzysowe ( spełniające funkcje lokali mieszkalnych). Czy będzie to powierzchnia powyżej 50% ogólnej powierzchni budynku? Czy decyzja o pozwoleniu na budowę określa przeznaczenie obiektu na cele mieszkalne (PKOB 111) ?

Odpowiedź nr 1: Lokale kryzysowe będą zajmowały powyżej 50% ogólnej powierzchni użytkowej budynku. Decyzja o pozwoleniu na budowę określa pomieszczenia w budynku jako lokale tymczasowego zasiedlenia w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. 09.224.1799) podatek VAT należy przyjąć wysokości 7%.

Pytanie nr 2
Proszę o podanie typu i rodzaju wykładzin podłogowych.

Odpowiedź nr 2: Należy przyjąć wykładzinę PCW Rekord 31.

Pytanie nr 3
W formularzu wyceny w poz 88,89, 90 podano jako jednostkę obm. „m2”a winno być w „szt” Takie ilości w szt. wynikają z zestawienia solarki. Proszę o sprostowanie lub podanie prawidłowego przedmiaru.

Odpowiedź nr 3: W kosztorysie istotnie wykazane są ilości skrzydeł drzwiowych. Należy skorygować obmiary w pozycjach:
poz 88:(19+6)x1,6=40,0 m2
poz 89:7x1,6=11,20 m2
poz 90:8x1,8=14,40 m2
Obmiar w pozycji dot. klamek bez zmian – 40 kpl.

Pytanie nr 4
Czy w formularzu wyceny doliczyć wywóz i składowanie gruzu? Brak przedmiaru w formularzu wyceny.

Odpowiedź nr 4: Oferent w wycenie winien zawrzeć wykonanie prac, czynności, opłat wynikających ze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym m. in. organizacje placu budowy, roboty pomocnicze dla robót podstawowych (np. rusztowanie), roboty zabezpieczające, uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, wywóz i koszty utylizacji odpadów, itp. Przedmiar robót zgodnie z paragrafem 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.) nie uwzględnia robót tymczasowych – robót które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Pytanie nr 5
Czy w formularzu wyceny doliczyć montaż rusztowania przy pracach elewacyjnych? Brak podanych nakładów.

Odpowiedź nr 5: Odpowiedź jak wyżej.

Pytanie nr 6
Proszę o informację czy obmiary w pozycjach 88 – 90 dotyczące montażu skrzydeł drzwiowych są
prawidłowe. Prawidłową jednostką obmiaru dla tych pozycji jest m², natomiast z ilości ościeżnic czy klamek wynika iż ilość skrzydeł podana jest w sztukach.

Odpowiedź nr 6: Na pytanie udzielono odpowiedzi nr 3.

Pytanie nr 7
Prosimy o podanie typu przewodów dla poz. Nr 150, 151, 406, 407.

Odpowiedź nr 7: Typy przewodów podane w projekcie technicznym branży elektrycznej.

Pytanie nr 8
Prosimy wyszczególnić wyposażenie rozdzielnicy NRP i NRL, jeżeli należy je wyposażyć (poż. Nr 147).

Odpowiedź nr 8: Wyposażenie rozdzielnicy jest wyszczególnione w projekcie technicznym branży elektrycznej.

Pytanie nr 9
Prosimy wyszczególnić wyposażenie rozdzielnicy RW-1-P-10.

Odpowiedź nr 9: Wyposażenie rozdzielnicy jest wyszczególnione w projekcie technicznym branży elektrycznej.

Pytanie nr 10
W części III SIWZ „Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy” pkt. 1 ppkt 2a: Zamawiający precyzuje, że „za robotę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się: robotę budowlaną wykonaną na budynku mieszkalnym, której zakres obejmował: roboty budowlano – montażowe, roboty instalacyjne, roboty elektryczne”. Budynek przy ul. Kasztelańskiej 3 nie jest obiektem zamieszkałym. Poziom trudności wykonania remontu w budynku mieszkalnym niezamieszkałym jest porównywalny z wykonaniem robót budowlanych na innych obiektach. W związku z powyższym prosimy o rozszerzenie warunków udziału w postępowaniu o roboty budowlane wykonane na innych obiektach, np. użyteczności publicznej, których zakres obejmował: roboty budowlano – montażowe, roboty instalacyjne, roboty elektryczne.

Odpowiedź nr 10: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie warunków udziału w postępowaniu o roboty wykonane w innych obiektach niż mieszkalne, np użyteczności publicznej.

Pytanie nr 11
Zamawiający w ogłoszeniu i w SIWZ postawił wymóg wobec oferenta w postaci wykonania co najmniej 2 robót budowlanych, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. robót budowlanych wykonanych na budynku mieszkalnym (...). W związku z tym zapisem prosimy o wyjaśnienie czy posiadanie poświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych polegających na przebudowie budynku użyteczności publicznej na mieszkania będzie spełnieniem warunku o którym mowa w części III ppkt 2a SIWZ. Nadmieniamy, że roboty budowlane polegających na przebudowie budynku użyteczności publicznej na mieszkania są robotami tożsamymi z przedmiotem zamówienia. Jednocześnie prosimy też o wyjaśnienie, czy wykonanie robót budowlanych w obiektach zbiorowego zamieszkania będzie spełnieniem warunku o którym mowa w części III pkt 1 ppkt 2a SIWZ.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza posiadanie poświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych polegających na przebudowie budynku użyteczności publicznej.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Marek Małecki