Wałbrzych, dnia 24.05.2010r.

WoiSO.BZP.341-48/10

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko – Orlik 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2007r., Dz. U.  Nr 223, poz.1655  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający  dopuszcza zastosowanie zamiennika  dla słupów na piłkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów na piłkochwyty na inne, o parametrach technicznych równoważnych lub nie gorszych niż określone w projekcie.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej