Wałbrzych, dnia 08.09.2010r.

Znak sprawy: WOiSO.BZP.341-85-7/10

Wszyscy Wykonawcy

dot. sprawy: WOiSO.BZP.341-85/10

Odpowiedzi na pytania

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym pn.: „Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawcy w dniu 07.09.2010r. oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie nr 1

Czy należy odtwarzać istniejące gzymsy, opaski okienne, profile podparapetowe?

Odpowiedź nr 1: Gzymsy, opaski okienne, profile podparapetowe wykonać zgodnie z częścią graficzną (rys. 1maja145_kolorystyka) i opisową projektu budowlanego.

Pytanie nr 2

Nie podano ilości elementów architektonicznych do otworzenia.

Odpowiedź nr 2: Ilość .elementów architektonicznych do odtworzenia zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 3

Czy zachować układ istniejących boni na elewacji frontowej?

Odpowiedź nr 3: Tak, należy zachować układ istniejących boni na elewacji frontowej.

Pytanie nr 4

W Specyfikacji technicznej przewiduje się ułożenie folii na wełnie mineralnej przy dociepleniu stropu podwieszonego wykonanego z blachy trapezowej T15, natomiast brak jest tych nakładów w załączonym przedmiarze robót. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź nr 4: Należy wykonać sufit podwieszony w postaci rusztu z profili z blachy stalowej ocynkowanej, wykonać ocieplenie stropu z mat, lub płyt z wełny mineralnej o łącznej grubości 16cm. Ocieplenie wykonać z 2 warstw z przesunięciem styków dolnej i górnej warstwy ocieplenia o minimum 30cm. Do spodu rusztu zamontować paroizolacje z folii PCV o grubości min. 0,2mm, a następnie wykonać obudowę sufitu z blachy stalowej powlekanej trapezowej T15.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Marek Małecki