Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Gminy Wałbrzych

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska”

Wałbrzych, dnia 24.02.2010r.

WOiSO.BZP.271-12/11

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: Budowa kompleksu sportowego "Przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Zamku Książ"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

    - Prosimy o podanie typu oraz parametrów pompy obiegowej instalacji hydrantowej.

Odpowiedź:

  - przepływ: 4m3/h,

  - wysokość podnoszenia: 10m,

  - pompa sterowana elektronicznie.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Marek Małecki