Wałbrzych, dnia 19.04.2011r.

BO.271-26/11

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w obiekcie nr 4 – Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej dot. zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Przedmiar nie zawiera pozycji związanych z osadzeniem nadproży z belek ceowników 120 wraz ze śrubami M 16

Odpowiedź – Przedmiar uzupełniający nr 1

2. W przedmiarze ( poz. 3 , 62) dla grubości tynku gr. 1 cm błędnie przyjęto normę zużycia zaprawy  - zamiast 3 kg/m2 winno być 16 kg/m2.

Odpowiedź – Przedmiar uzupełniający nr 1

3. Jaki rodzaj farb zastosować na elewacji.

Odpowiedź – Przedmiar uzupełniający nr 1

4. Przedmiar nie obejmuje skucia tynków na elewacji.

Odpowiedź – Przedmiar uzupełniający nr 1

5. Przedmiar nie obejmuje prawidłowego  i zgodnego z P.T. rozwiązania renowacji ściany szachulcowej od strony elewacji.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

6. Przedmiar nie obejmuje pozycji związanej z ujętą w P.T. potrzebą czyszczenia fug w murze na elewacji i wewnątrz..

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

7. Przedmiar nie obejmuje  pozycji związanych z potrzebą oczyszczenia i odtworzenia sterczyn i fryzów arkadowych oraz rewaloryzacji sklepienia łukowego.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

8. Przedmiar nie zawiera pozycji związanych z potrzebą konserwacji niektórych elementów ścian zewnętrznych, takich jak usuwania wykwitów na ścianach z klinkieru, spoinowania cegły zaprawą Fugenmortell , hydrofobizacji fasady, impregnacji cokołu środkami antigrafitti.

Odpowiedź – Przedmiar uzupełniający nr 1

9. Proszę określić  jaki powinien być rodzaj tynku na elewacji: W projekcie technicznym założono  że, należy zastosować tynk mineralny o strukturze baranka, zaś w Przedmiarze tynk renowacyjny.

Odpowiedź – jak w przedmiarze umieszczonym wraz z SIWZ

10.Przedmiar nie obejmuje potrzeby montażu siatki pod tynk na płytę termiczną.

Odpowiedź – Przedmiar uzupełniający nr 1

11. Przedmiar nie zawiera pozycji związanej z potrzebą wyburzenia przybudówki , nadbudówki.

Odpowiedź – Przedmiar uzupełniający nr 1

12.Przedmiar nie zawiera wyburzeń ścian na otwory.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

13. Przedmiar nie zawiera zamurowań otworów w ścianach.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

14. Przedmiar nie obejmuje potrzeby wyburzenia stropu istniejącego.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

15. Przedmiar nie zawiera potrzeby rozbiórki posadzki w piwnicy  i wykonania wykopów w piwnicy  celem wymiany posadzki..

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

16. Przedmiar nie zawiera pozycji związanych w potrzebą usunięcia istniejącego sufitu na parterze.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

17. Zarówno przedmiar jak i P.T. nie podają rozwiązania wykończenia sufitu piwnicy  - tynk – czy sufi podwieszany w części poza sufitem szklanym.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

18. Przedmiar nie zawiera montażu listew progowych i odbojników drzwiowych.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

19.Przedmiar nie obejmuje wykonania silikonowania posadzki na styku ze ścianą.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

20. Przedmiar nie obejmuje potrzeby wykonania podłóg z bruku dębowego wraz z izolacjami.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

21. Przedmiar nie obejmuje konieczności wykonania wykładziny dywanowej wraz z wylewką samopoziomującą w biurze.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

22. Przedmiar nie obejmuje potrzeby wymurowania ścianki działowej gr. 15 cm z bloczków silka gr. 15 cm, zamiast tego ścianki działowe w przedmiarze ujęto jako murowane z Porothermu gr. 11,5 cm. Które ścianki należy traktować do kosztorysowania.

Odpowiedź –Ścianki Porotherm gr. 11,5 cm, a zatem jak w przedmiarze umieszczonym wraz z SIWZ

23. Przedmiar nie obejmuje ścianki g-k na ruszcie stalowym z płyt 2*12,5 mm na profilu CW 50,

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

24. Przedmiar zawiera błędna pozycję montażu wełny MONROCK na dachu. Nie obejmuje ona przykręcania wełny do konstrukcji.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

25. Brak w przedmiarze montażu trójkątów styropianowych w narożach.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

26. Brak w przedmiarze pozycji związanej z montażem na dachu paroizolacji bitumicznej.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

27. Przedmiar nie zawiera pozycji związanej z potrzebą rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego z papy oraz deskowania i konstrukcji dachowej oraz wywietrzaków drewnianych.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 1

28. W  dokumentacji przetargowej brak jest Projektów technicznych branży instalacyjnej.

Odpowiedź – Projekt w załączeniu

29. Czy dopuszcza się w ramach  konieczności wykazania wiedzy  i doświadczenia okazanie referencji dla poszczególnych branż oddzielnie – w odrębnych dokumentach.

Odpowiedź – Tak

30. W jaki sposób należy udokumentować wartości  wykonanych robót, gdzie : dla kierownika budowy określono 10 mln zł, a dla kierownika robót 2 mln zł ?

Odpowiedź: W formie oświadczenia  i wykazie konkretnych robót co zostało określone w załącznikach do siwz dotyczących kierowników robót.

31.  Czy wystarczy wykazać roboty i oświadczenia , że wartość tych robót osiągnęła kwoty   10 mln  zł i 2 mln zł  i że zostały one wykonane pod nadzorem tych osób ?

Odpowiedź: TAK

32. Pozycja nr 5  -Nakład  na zużycie preparatów do iniekcji  jest zbyt niski i wynosi tylko 1,5 kg/m2 Taka norma jest adekwatna dla grubości muru 10 cm.  Winno być 12 kg/m2.

Dodatkowo brak jest zaprawy do zalewania otworów.

33. Odpowiedź – Przedmiar uzupełniający nr 2

33. Pozycja 10 Nie obejmuje nakładu na klej który nie wchodziłby w reakcję ze styropianem.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 2

34. Pozycja 66 posiada zaniżoną ilość zużycia kleju montażowego do płyt klimatycznych. Jest 2,5 kg/m2 a winno być 10,5 kg/m2

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 2

35. Pozycja 67 posiada zaniżoną ilość zużycia kleju montażowego do płyt klimatycznych.  Jest 2,0kg/m a winno być 8,5 kg/m.

Odpowiedź– Przedmiar uzupełniający nr 2

36.  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności zachodzących pomiędzy rysunkiem zestawienia drzwi i okien a przedmiarem ob. nr 11, i uściślenie , czy drzwi dwuskrzydłowe są planowane jako drewniane (zestawienie - D4 , D5 , D6 ), czy jako wykonane z profili aluminiowych ( przedmiar - poz. 34 , 51).

Odpowiedź – Stolarka okienna oraz drzwiowa ma być wykonana z profili aluminiowych

Przedmiary uzupełniające i projekty branzowe nalezy pobrać ze strony:

www.um.walbrzych.pl/zzp/obiekt4uzup.zip

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Roman Szełemej