Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Gminy Wałbrzych

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska”

Wałbrzych, dnia 13.06.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: "Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne

- Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców:

Pytanie 1:

Jakie wymiary (średnica i wysokość) ma mieć szyszka z bednarki miedzianej przedstawiona na rysunku nr 21 projektu budowlanego i w której pozycji przedmiaru należy ją uwzględnić ?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w ofercie trzy szyszki z bednarki miedzianej według załączonego rysunku (pomieszczenie nr 3.5, 3.7, 3.11.)

Pytanie 2:

Jakie płytki (wymiary, seria, producent) należy wycenić w pozycji nr 98 przedmiaru budowlanego?

Odpowiedź:

W projekcie budowlanym oraz w projekcie łazienek w opisach i na rysunkach podano nazwy firm, serie i nazwy płytek oraz ich wymiary. W części pomieszczeń sanitarnych zaproponowano zastosowanie płytek posadzkowych i ściennych firmy Orginalstile – Victorian Floor Tils oraz – Atworks w pomieszczeniach nr 3.4-5, 3.11 i 3.7 Tubądzin – Paris P-Opera w pomieszczeniach 3.23 płyt marmurowych Oasis lub równorzędnych.

Pytanie 3:

Jakie lustra (wymiary, rodzaj ramy, materiał ramy, sposób wykończenia) należy wycenić w pozycji nr 110 ?

Odpowiedź:

Jak opisano na rysunkach w pomieszczeniach sanitarnych 3.4-5 i 3.10 zaprojektowano lustra o wymiarach 150 x 84 cm w płaszczyźnie posadzek, osadzone np. Na magnesach z obramowaniem z płytek Tubędzin, seria Paryż Opera Pigalle 3, 60 x 1,5.

W łaźience 3.7 przy Sali 3.9 zaproponowano umieszczenie lustra nr 0380 De/Oro 78 x 116 firmy Estro Fiorentino / zamisat nr 0380De/Arg/.

W łaźience 3.23 zaproponowano umieszczenie listra Madame/Specchio Madame/Filemadame firmy Devon/Devon/. W opisie na rysunkach zamiast Estro Fiorentino powinno być Devon\Devon/.

W łazience dla osób niepełnosprawnych zaproponowano lustro firmy Lehnen seria Function.

W pozostałych pomieszczeniach sanitarnych zaproponowano lustra z Programu Renes/ www.artramy.pl/ obramowane  profilem NJ 2/20. o wymiarach 60 x 76h.

Pytanie 4:

Proszę opisać rodzaj boazerii, gatunek drewna, kolor, sposób wykończenia (malowanie powłokowe czy transparentne w kolorze drewna), przedstawić rysunki lub zdjęcia. Czy należy poddać ją renowacji, czy ma być nowa ?

Odpowiedź:

W częsci renesansowej w pomieszczeniu nr 3.29 zachował się fragment boazerii ściennej, w projekcie budowlanym przewidziqno jej renowqcję. W wyniku prac renowacyjnych powinien zostać zachowany pierwotny kolor wybarwienia.

Po demontażu części elementów – wypłowiałych o zniszczonej warstwie wierzchniej, kolor wybarwienia boazerii należy uzgodnić z autorem projektu i tut. Konserwatorem Zabytków.

Opis postępowania przy wykończeniu powierzchni należy przyjąć jak dla stolarki drzwiowej w części renesansowej III piętra zamku, który zawarty jest w opisie projektu wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Szczegółowy program konserwacji zabytkowych elementów drewnianych wymaga bieżących uzgodnień z przedstawicielem tut. Urzędu Ochrony Zabytków. Powyższe działania wynikające z postanowień Decyzji nr 184/210 z dnia 24 marca 2011r. wydanej przez Urząd  Ochrony Zabytków należy uwzględnić w cenie renowacji.

W łazience nr 3.23 w projekcie wykonawczym zaprojektowano nową okładzinę boazeryjną ścian. Rodzaj materiału i kolor wykończenia został podany na rysunkach w projekcie łazienek. Opis postępowania przy wykończeniu powierzchni należy przyjąć jak dla stolarki drzwiowej w częśći renesansowej III piętra Zamku, który zawarty jest w opisie projektu wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Pytanie 5:

Które elementy stolarki należy poddać renowacji?

Odpowiedź:

W części renesansowej zamku we wszystkich oknach zachowały się oryginalne okucia okienne które należy bezwzględnie zachować. Przez renowację stolarki okiennej rozumie się renowację zarówno elementów drewnianych jak i wszystkich okuć. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie okna oraz okucia okienne w części renesansowej należy zinwentaryzować oraz wykonać ich dokumentację fotograficzną. Proponuje się w części renesansowej wykorzystanie po renowacji, starych oryginalnych zawiasów istnijącej stolarki drzwiowej do zawieszenia nowych skrzydeł drzwiowych.

Wykonawca prac konserwatorskich zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu praz oraz opracowania ich wyników w sopsób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Urzędowi Ochrony Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań.

Szczegółowy program konserwacji zabytkowych elementów drewnianych  wymaga bieżących uzgodnień z przedstawicielami tut. Urzędu Ochrony Zabytków. Powyższe działania wynikające z postanowień Dezycji nr 184/210 z dnia 24 marca 2010r. wydanej przez Urząd Ochrony Zabytków należy uwzględnić w cenie renowacji.

W części neorenesansowej zaprojektowano okucia ram okiennych wg wzoru okuć okien w części renesansowej.

Załacznik:

Rys. - Szczegół przejścia oraz zakończenia wywietrzaka dachowego.

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Magdalena Kocur