Wałbrzych, dnia 27.09.2011r.

BO.271-47/11

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.:  Modernizacja obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji dachu papowego segmentu A i C oraz modernizacji kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1: W SIWZ w opisie warunków udziału w postępowaniu pn.: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji dachu papowego segmentu A i C oraz modernizacji kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu” punkt dot. wiedzy i doświadczenia brzmi „Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizowali: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu lub wymianie pokrycia papowego z dociepleniem oraz wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, na dachu o powierzchni co najmniej 300 m² (łącznie) oraz co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu kotłowni węglowej o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW (zgodnie z PN-87/B-02411)”. Prosimy o potwierdzenie czy w rzeczywistości chodzi o wykonanie kotłowni węglowej o łącznej mocy cieplnej jedynie powyżej 25 kW jeśli projektowana kotłownia będzie wyposażona w dwa kotły o mocy 200 kW, co jest nie współmierne mocowo z wymogami zadania?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że nie ma błędu w zapisie dotyczącym wymaganego doświadczenia w wykonywaniu kotłowni węglowych. Przytoczona w zapisach SIWZ norma, reguluje wymagania przy projektowaniu i wykonywaniu kotłowni wbudowanych i dobudowanych z podziałem na:

- kotłownie o łącznej mocy cieplnej do 25 kW,

- kotłownie o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW do 2000 kW.

Wymagania dotyczące projektowanej kotłowni, wyposażonej w dwa kotły o mocy 200 kW, zawarte są w wymaganiach wobec kotłowni o łącznej mocy powyżej 25 kW.

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska