Wałbrzych, dnia 29.03.2012r.

BO.271-34/2012

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Wykonanie prac projektowo- kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Osiedle Górnicze 19A w Wałbrzychu”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy zamówienie obejmuje inwentaryzację budowlaną obiektu?

Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada inwentaryzacji budowlanej obiektu. W ramach zadania obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem we własnym zakresie niezbędnych (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczegółowych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) opracowań wyjściowych.

2. Czy zamówienie obejmuje projekt przebudowy kotłowni wraz ze zmianą paliwa?

Odpowiedź:  Zadanie obejmuje projekt modernizacji kotłowni. Paliwo zgodnie z załączonym audytem  energetycznym, obecnie: paliwo stałe (węgiel), po modernizacji: kotłownia na paliwo gazowe (kotły kondensacyjne).

3. Czy zamówienie obejmuje w przypadku decyzji o przeprojektowaniu kotłowni na paliwo gazowe, wyliczenie jego zapotrzebowania, uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do gazu, mapy do celów projektowych, zaprojektowanie nowego przyłącza wraz z uzgodnieniem jego przebiegu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej czy też materiałem tym dysponuje Zamawiający i udostępni go wybranemu Wykonawcy?

Odpowiedź:  Zadanie obejmuje projekt modernizacji kotłowni wraz z wyliczeniem jego zapotrzebowania na paliwo. W ramach tego zadania do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało zaprojektowanie przyłącza do sieci gazowej oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych do sieci gazowej.

4.Czy zamówienie obejmuje projekt przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody?

Odpowiedź:  Zadanie obejmuje projekt nowej instalacji c.w.u. oraz wymianę instalacji c.o. na instalację stalową z grzejnikami konwekcyjnymi wyposażonymi w zawory termostatyczne – zakres zgodny z załączonym audytem energetycznym.

5.Czy zamówienie obejmuje projekt wspomagania instalacji grzewczej kolektorami słonecznymi lub pompą ciepła?

Odpowiedź:  Zamówienie nie obejmuje projektu wspomagania instalacji grzewczej kolektorami słonecznymi lub pompą ciepła.

6.Czy zamówienie obejmuje projekt wymiany stolarki zewnętrznej?

Odpowiedź:  Tak- zgodnie z załączonym audytem energetycznym.

7.Czy Zamawiający udostępni pozostałe, istotne dane zawarte w posiadanym audycie termomodernizacyjnym potencjalnym oferentom przed terminem złożenia ofert

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że uzupełnił dokumentację przetargową o audyt energetyczny. Jest on możliwy do pobrania ze strony internetowej:  www.um.walbrzych.pl/zzp/audyt31.zip

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska