Wałbrzych, dnia 20.07.2012r.

BO.271-63/2012

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Dostawa wyposażenia kuchni i pralni do budynku żłobka dla zadania pod nazwą: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu” w zakresie adaptacji budynku byłego V LO na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr1 przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie:  Proszę o odpowiedź na pytanie: czy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 		        urządzenia będą umieszczone w jednej kuchni? Jeżeli tak, to chcę zwrócić 		                   uwagę Zamawiającego na fakt, iż zgodnie z opisem Załącznika 1A urządzenia są 		     opisane w wymiarach różnych linii, co w zestawieniu ze sobą urządzeń będzie 		      prezentowało się bardzo nieprofesjonalnie. (poz. 1 kuchnia El. Z piekarnikiem 		       według opisu linia 900 – głębokość, pozycja 2 patelnia Kromet - linia 600..?

Odpowiedź: Urządzenia będą w jednym pomieszczeniu lecz będą rozmieszczone 
		           w sposób niezależny.

2. Pytanie: W pozycji nr 5 : zmywarka do naczyń , według opisu wskazano model DUO 750, 	                lecz w opisie są sprzeczne informacje na temat rozmiarów wsadu: ( w wierszu 		       drugim jest podana wysokość 345, a w ostatnim 330?

Odpowiedź:  Wysokość wsadu od 330mm do 345 mm z zachowaniem pozostałych podanych gabarytów zmywarki.

3.Pytanie: Pozycja 11 – zamrażarka skrzyniowa, Zamawiający w opisie życzy sobie 		              zamrażarki o pojemności 240 litrów z dwoma drzwiami. Na rynku producenci mają 		  w swoich ofertach zamrażarki skrzyniowe z dwoma klapami dopiero od pojemności 		  powyżej 500 litrów. Czy można zaoferować zamrażarkę z jedną klapą?

Odpowiedź: Nie. Gabaryty zamrażarki pozostają bez zmian.

4.Pytanie: Pozycja 34 – wózek z pólkami, proszę podać przeznaczenie wózka? Czy ma to 	                 być wózek np. kelnerski, transportowy itp.

Odpowiedź: Wózek transportowy.

5. Pytanie: W opisie mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej: zlewy, szafki, stoły, 			    regały są podane głębokości 400, 600, 700 mm. Czy taka różnorodność wymiarów 		    wynika z pomiarów z natury, czy też jest inny powód rozbieżności w wymiarach?

Odpowiedź: Różnorodność wymiarów wynika z usytuowania pomieszczeń i ich gabarytów.

6. Pytanie: Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania  	 	      dotyczące parametrów technicznych urządzeń podanych w załączniku nr 1A:

Poz.- 1-" Kuchnia elektryczna z piekarnikiem" – czy dopuszczona zostanie kuchnia o wym. 900x900x850 mm, płytach grzewczych kwadratowych (300x300) i mocy 16,2 kW/400V  przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Nie.

Poz.2- "Patelnia elektryczna" – czy dopuszczona zostanie patelnia o wym. 800x700x850 mm,poj. 45 l. i mocy 7,8 kW przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź : Nie.

Poz. 5- "Zmywarka do naczyń" – czy dopuszczona zostanie zmywarka o wym. 600x600x850 mm i o obudowie z pojedynczej ścianki, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Dopuszcza się zmywarkę o wym. 600/600/850 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz.6 - "Obieraczka " - czy dopuszczona zostanie obieraczka o wymiarach 450x530x1040 mm i mocy 0,6 kW , przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Nie.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska