Wałbrzych, dnia 31.08.2012r.

BO.271-77/2012

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Wykonanie prac projektowo- kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja obiektu PSP nr31 przy ul.Osiedle Górnicze 19a w Wałbrzychu na Dom Pomocy Społecznej”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.759  ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

1. Jaka jest wartość szacunkowa zamówienia?”

Odpowiedź 1

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 105 691,06 zł

Pytanie 2

2. Czy uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wlicza się w termin wykonania przedmiotu umowy?”

Odpowiedź 2

Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia wystarczające jest otrzymanie decyzji, która dopiero stanie się ostateczna.

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający posiada plan miejscowy, decyzję celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję środowiskową? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej. Jeżeli nie, to czy Wykonawca powinien uzyskać decyzję we własnym zakresie?”

Odpowiedź 3

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu. Zamawiający nie posiada decyzji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej.

Uzgodnienie, materiały i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie za wyjątkiem tych wskazanych w obowiązkach Zamawiającego (§4 Umowy).

Pytanie 4

4. Czy Zamawiający posiada wypis i wyrys z planu miejscowego lub inną mapę? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.”

Odpowiedź 4

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Pozyskanie niezbędnych map należy do obowiązków Wykonawcy i jest objęte wynagrodzeniem Wykonawcy.

Pytanie 5

5. Prosimy o podanie numerów wszystkich działek na których ma być realizowane inwestycja.”

Odpowiedź 5

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 98, obręb nr 36 Rusinowa w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funcjonowania obiektu.

Pytanie 6

6. Czy Zamawiający posiada inwentaryzację budynku podlegającego opracowaniu? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej. Jeżeli nie – prosimy o podanie powierzchni użytkowej i kubatury budynku, powierzchnia działki itp.”

Odpowiedź 6

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji budynku szkoły.

Powierzchnia zabudowy– 817,20 m2

Kubatura – 6645,00 m3

Wysokość budynku -  9,12 m.

Pytanie 7

7. Czy egzemplarze projektu, poza 4 egz. Projektu budowlanego będącego załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, mogą być kopią?”

Odpowiedź 7

Wszystkie egzemplarze projektów należy złożyć w oryginale.

Pytanie 8

8. Czy teren lub budynki podlegają pod uzgodnienie konserwatora zabytków, a jeżeli tak, czy Zamawiający uzyskał takie warunki, zalecenia lub wytyczne? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.”

Odpowiedź 8

Teren inwestycji i znajdujący się na nim budynek nie podlegają uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Pytanie 9

9. Czy Zamawiający posiada ważne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, zjazdu na przedmiotową działkę? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.”

Odpowiedź 9

Zamawiający nie posiada takich warunków. Uzyskanie warunków technicznych będzie należało do obowiązków projektanta w ramach zamówienia.

Pytanie 10

10. Czy należy wykonać przyłącze telekomunikacyjne, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie takiego przyłącza w ramach umowy przyłączeniowej z operatorem świadczącym usługi dla przedmiotowego obiektu?”

Odpowiedź 10

Przedmiotowy obiekt posiada przyłącze telekomunikacyjne.

Pytanie 11

11. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do umowy i w jakim zakresie?”

Odpowiedź 11

Zgodnie z SIWZ, pkt.XVIII, ppkt.1c.

Pytanie 12

12. Czy istnieje jakakolwiek możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac uzupełniających, robót dodatkowych, oczekiwania na decyzje innych organów itp. ?”

Odpowiedź 12

Zgodnie z SIWZ, pkt.XVIII, ppkt.1c.

Pytanie 13

13. Czy Zamawiający uznaje jako ważnych ustaleń przeprowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej? Jeżeli tak to prosimy o podanie adresu e-mail na który będziemy przesyłać informację.”

Odpowiedź 13

Tak, uznaje ważność ustaleń prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail na który można będzie przesyłać informacje zostanie podany po wyborze Wykonawcy.

Pytanie 14

14. Czy podczas prac projektowych konieczne będzie uzgadnianie naszego zakresu prac (rozwiązań, detali) projektowych z innym biurem lub instytucją sporządzającą inną część projektu, które mogą mieć ze sobą połączenie?”

Odpowiedź 14

Aktualnie trwają prace termomodernizacyjne stropodachu budynku, co należy uwzględnić (w porozumieniu z Zamawiającym) w trakcie realizacji dokumentacji projektowej. Ponadto jeśli w czasie wykonywania zamówienia zajdzie konieczność uzgodnienia dokumentacji z innym biurem projektowym lub instytucją wykonującą dokumentację mogącą mieć połączenie z przedmiotem zamówienia, to wówczas takie uzgodnienia winny być przez Wykonawcę bezwzględnie dokonane.

Pytanie 15

15. Czy Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia do inwentaryzacji tego samego dnia i z kim się należy kontaktować w sprawie uzgodnienia terminu inwentaryzacji?”

Odpowiedź 15

Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia tego samego dnia, osoba odpowiedzialna za udostępnienie pomieszczeń zostanie określona po podpisaniu umowy i wyznaczeniu terminu inwentaryzacji.

Pytanie 16

16. Czy Zamawiający ma wymagania w stosunku do rozwiązań technicznych, standardu urządzeń oraz materiałów wykorzystanych w przedmiotowej inwestycji?”

Odpowiedź 16

Zamawiający oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych i funkcjonalnych prowadzących do minimalizacji kosztów eksploatacji, ponadto w trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek uzgadniać pisemnie rozwiązania materiałowe, kolorystyczne i inne, które mają wpływ na koszty budowy oraz eksploatację  (zgodnie z §10
pkt. 3 Umowy).

Pytanie 17

17. Czy w wycenie należy uwzględnić konieczność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej?”

Odpowiedź 17

Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie koncepcji projektowej adaptacji obiektu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funcjonowania obiektu, jeżeli więc inwentaryzacja dendrologiczna będzie  konieczna do opracowania przedmiotu zamówienia, wówczas należy ją uwzględnić w wycenie.

Pytanie 18

18. Czy w przypadku konieczności wycinki drzew Zamawiający uzyska wymaganą decyzję we własnym zakresie?”

Odpowiedź 18

W przypadku konieczności wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji we własnym zakresie (zgodnie z §1 pkt. 4 Umowy).

Pytanie 19

19.Czy Zamawiający posiada limit finansowy, którego wartość kosztorysowa wszystkich robót nie może przekroczyć? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?”

Odpowiedź 19

Zamawiający nie posiada sztywno określonego limitu środków finansowych na realizację zadania. Przyjęta koncepcja będzie podlegała uzgodnieniu z Inwestorem.

Pytanie 20

20. Czy Zamawiający będzie korzystał z dofinansowania ze środków Unijnych? I czy w związku z tym będzie konieczne wykonanie jakichś wcześniejszych danych związanych bezpośrednio z tym dofinansowaniem. Proszę podać z jakiego programu będzie Zamawiający korzystał.”

Odpowiedź 20

Dofinansowaniu ze środków zewnętrznych podlega zakres termomodernizacji obiektu z Narodowego Funduszu Spójności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Działanie 9.3.

Pytanie 21

21. Projektant zaleca wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Polskich Norm PN-B. Czy Zamawiający akceptuje powyższe zalecenie?”

Odpowiedź 21

Opracowanie dokumentacyjne należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wg opisu w SIWZ.

Pytanie 22

22. W temacie pojawia się słowo „Adaptacja” w związku z tym, że w Prawie Budowlanym pojęcie „Adaptacja” nie jest zdefiniowane i mogą wystąpić problemy przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, czy Zamawiający dopuszcza zmianę „Adaptacji” na np. „Zmianę sposobu użytkowania”?”

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza zmianę słowa „Adaptacja” na „Zmiana sposobu użytkowania” przy składaniu wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Pytanie 23

23. Czy zamawiający posiada decyzję o lokalizacji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania obiektu?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie posiada decyzji o lokalizacji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania obiektu.

Uzgodnienie, materiały i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie za wyjątkiem tych wskazanych w obowiązkach Zamawiającego (§4 Umowy).

Pytanie 24

24. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia do gestorów sieci? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie, jeżeli nie, czy istniejące przyłącza są wystarczające dla fukncjonowania projektowanego DPS.

Odpowiedź 24

Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do gestorów sieci. Sprawdzenie, czy istniejące przyłącza są wystarczające dla funkcjonowania projektowanego DPS i uzyskanie zapewnienia dostawy, odbioru oraz technicznych wrunków przyłączeniowych leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 25

25.Jaki jest planowany rodzaj ogrzewania projektowanego DPS?

Odpowiedź 25

Planuje się wykonanie kotłowni gazowej (kotły kondensacyjne).

Pytanie 26

26. Proszę podać orientacyjną liczbę pensjonariuszy projektowanego DPS oraz orientacyjną liczbę personelu.

Odpowiedź 26

Przy projektowaniu DPS należałoby założyć utworzenie jak największej liczby miejsc w istniejących warunkach. Wstępnie przyjęto orientacyjną liczbę pensjonariuszy wynoszącą 60 osób oraz 40 osób jako orientacyjną liczbę personelu.

Pytanie 27

27. Proszę o podanie powierzchni terenu objetego opracowaniem oraz powierzchni całkowitej i kubatury budynku objetego zamówieniem.

Odpowiedź 27

Powierzchnia zabudowy wynosi 817,20m2, kubatura budynku 6645,00m3, natomiast zagospodarowanie przyległego terenu obejmie powierzchnię w zakresie niezbędnym do prawidłowego funcjonowania obiektu.

Pytanie 28

28. Proszę o podanie programu funkcjonalno – użytkowego planowanej inwestycji.

Inwestor nie posiada oraz nie przewiduje wykonania programu funkcjonalno - użytkowego obiektu. Odpowiedź 28

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 załączonego projektu Umowy.

Pytanie 29

29. Proszę o udostępnienie mapy terenu z zaznaczonym budynkiem oraz inwentaryzacji (nawet w formie szkicowej) obiektu.

Odpowiedź 29

Zakres terenu objętego zadaniem wyznacza Wykonawca dokumentacji, jako niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Na stronie internetowej zostanie umieszczona mapa ewidencyjna z zaznaczonym budynkiem oraz działką na której realizowana będzie inwestycja.

Pytanie 30

30. Proszę o udostępnienie Decyzji Starosty Wałbrzyskiego nr 583/2012 z dnia 26.04.2012r. Znak: ZAB.6740.625.2012.

Odpowiedź 30 Powyższa Decyzja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Pytanie 31

31. Proszę o podanie numerów geodezyjnych działek objętych inwestycją.

Odpowiedź 31

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 98, obręb nr 36 Rusinowa w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funcjonowania obiektu.

Pytanie 32

32. Proszę o zmianę zapisów § 1 pkt. 4 ust. 4.4. umowy w taki sposób, że: Zamawiający dostarczy Wykonawcy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualny brak zgody właścicieli nieruchomości na których jest planowana inwestycja. Taką zgodę Zamawiający powinien posiadać przed zleceniem zamówienia.

Odpowiedź 32

Zamawiający (Prezydent Miasta Wałbrzycha) podpisze oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, niemniej jednak obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgody właścicieli działek, które będzie obejmować inwestycja i ewentualnie, jeżeli będą konieczne do zrealizowania zadania, także działek sąsiednich.

Pytanie 33

33. Proszę o zmianę zapisów § 8 pkt. 1 ust. 1.2. umowy w taki sposób, że: Etap II: 4 miesiące od dnia uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz od dnia uzyskania ostatniego z wszelkich materiałów niezbędnych do projektowania, w szczególności decyzji o lokalizacji celu publicznego, warunków technicznych przyłączenia.

Odpowiedź 33

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 8 pkt. 1 ust. 1.2. Umowy .

Pytanie 34

34. Czy w zakresie spełnienia § 9 pkt. 1 Umowy Zamawiający uwzględnia zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów na kwotę 50.000,00 EUR (co stanowi 223.200,00 zł), czy też Zamawiający będzie wymagał zawarcia odrębnej umowy ubezpieczającej zamówienie?

Odpowiedź 34

W zakresie spełnienia § 9 pkt. 1 Umowy Zamawiający uwzględnia zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów na kwotę 50.000,00 EUR.

Pytanie 35

35. Czy zwrot zabezpieczenia wykonania umowy nastąpi po wykonaniu Etapu II umowy, czy może po wykonaniu Etapu III umowy (zapis w § 20 jak i w §13 umowy nie jest jednoznaczny, bowiem przedmiotem umowy są również nadzory autorskie, zgodnie z zapisem § 1 pkt. 2.1)?

Odpowiedź 35

Zamawiający dokonuje zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od wykonania II Etapu umowy, natomiast pozostałe 30% zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi (najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska