Wałbrzych, dnia 01.10.2012

Znak sprawy: BO.271 – 89/12

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Osiedle Górnicze 19a w Wałbrzychu (dz. nr 98, obręb Rusinowa nr 36) - remont dachu wraz z dociepleniem

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie nr 1: Stosownie do zapisów opisu technicznego:

a) pkt 9 – przewiduje się montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej następnie pomalowanej, natomiast przedmiar ujmuje wykonanie z blachy:

- w poz. 11 rury z blachy tytanowo – cynkowej

- w poz. 12 rynny z blachy ocynkowanej i cynkowej

b) pkt 6 – przewiduje obróbki z blachy powlekanej białej, a przedmiar w poz. 8 ujmuje wykonanie obróbek z blachy tytanowo – cynkowej

Jaką blachę Wykonawca ma przyjąć do wyceny dla w/w pozycji?

Odpowiedź nr 1a: Przyjąć z blachy powlekanej w kolorze brąz.

Odpowiedź nr 1b: Przyjąć z blachy powlekanej w kolorze brąz.

Pytanie nr 2: Prosimy o podanie informacji na temat zastosowania i rozliczenia klinów ze styropapy, które winny być układane na połączeniach połaci z kominami i ogniomurami na połaci dachu ocieplanej styropapą. Brak stosownych zapisów w ST, dokumentacji i przedmiarze.

Odpowiedź nr 2: Należy uwzględnić w wycenie zastosowanie izoklinów z wełny przy wszystkich połączeniach ściany i dachu.

Pytanie nr 3: W jaki sposób mają być zabezpieczone czapki kominowe? - np. izolacja powłokowa czy może blacha? Brak informacji na temat zarówno w dokumentacji, jak też STWiOR oraz brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 3: Przyjąć blachę powlekaną.

Pytanie nr 4: Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości co do zastosowania preparatu do zagruntowania powierzchni dachu środkiem Icopal Water Primer – zgodnie z zapisem w pkt 5.1 ppkt 2 STWiOR podłoże ma tworzyć jednolitą powłokę, czy zatem wystarczające jest zagruntowanie w/w środkiem po wykonaniu napraw dachu pod klejenie pasmowe styropapy?

Odpowiedź nr 4: Tak.

W uzupełnieniu odpowiedzi informujemy, że zmodyfikowany, obowiązujący przedmiar robót można pobrać z adresu internetowego: www.um.walbrzych.pl/zzp/zmodyfikowanyprzedmiar.zip

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska