Wałbrzych, dnia 07.11.2012r.

BO.271-100/12

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz. 759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. 
Jaki jest zakres opracowania “Zagospodarowanie terenu”. Jakie sieci i projekty należy wykonać w ramach tego opracowania

Odpowiedź:

Należy wykonać pełnobranżowy Plan Zagospodarowania terenu w zakres którego wchodzić muszą miedzy innymi wszystkie sieci z przyłączami branży sanitarnej (woda, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, gaz, sieci ciepłownicze), branża elektryczna (oświetlenie zewnętrzne, oraz instalacje nisko prądowe itp. ) branża drogowa, projekty zieleni oraz ukształtowania terenu

Pytanie 2.

Czy Zamawiający posiada ważne uzgodnienia z gestorami sieci

Odpowiedź:

Uzgodnienia z Gestorami sieci wykonać musi ponownie Projektant

Pytanie 3.

Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego opracowaniem.

Odpowiedź:. Projektant musi w ramach projektu uzyskać nową mapę d/c projektowych

Pytanie 4.

Czy cały obszar objęty ogrodzeniem PWSK „Stara Kopalnia” wchodzi w zakres opracowania. Czy dotyczy to także terenów aktualnie nie zagospodarowanych

Odpowiedź:

Tak opracowanie dotyczy także obszarów aktualnie nie zagospodarowanych

Pytanie 5.

Czy Zamawiający posiada ważną decyzję lokalizacyjną

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający posiada ważną decyzję lokalizacyjną

Pytanie 6.

Czy w zakresie opracowania są jakieś elementy znajdujące się poza terenem PWSK „Stara Kopalnia” przy ul. Wysockiego 29

Odpowiedź: Nie

Pytanie 7.

Czy zmiany funkcjonalne przewidywane w budynku nr 4 są w zakresie opracowania projektowego

Odpowiedź: 
Zmiany funkcjonalne w budynku nr 4 są w zakresie opracowania zamiennego oraz wykonawczego. Zmiany dotyczą adaptacji pomieszczeń nieużytkowych w piwnicy na potrzeby magazynów oraz całkowitego przeprojektowania funkcji pomieszczeń na poziomie parteru.

Pytanie 8.
Czy zamawiający wymaga stałego pobytu zespołu nadzoru inwestorskiego oraz zespołu projektowego  na budowie

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga pobytu stałego zespołów Inżyniera na placu budowy wg poniższego zestawienia:

- Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego   -  minimum dwa razy w tygodniu w dni robocze    w godzinach od 800 do 1500

- Inżynier Rezydent 	- stały pobyt na Placu budowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500

- zespół inspektorów nadzoru autorskiego	-  minimum  raz  w tygodniu w dni robocze w godzinach od 800 do 1500

- Kierownik budowy	- stały pobyt na Placu budowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500

- Zespół projektowy (pełnobranżowy) wraz z koordynatorem - stały pobyt na Placu budowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 do dnia zdania Zamawiającemu dokumentacji kompletnej  Wykonawczej t.j. do dnia 30.05.2013r

Inżynier własnym staraniem oraz na własny koszt zapewnić sobie musi zaplecze biurowe oraz socjalne celem stworzenia możliwości wykonywania swojej pracy na Placu budowy.

Pobyt na budowie musi być potwierdzany podpisami na liście obecności która pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie 9.

Jakie instalacje teletechniczne wchodzą w zakres opracowania i na czym ma polegać ich intergracja ?

Odpowiedź: 
Zakres prac projektowych w zakresie teletechniki obejmuje instalacje:

Kontroli dostępu, Monitoringu, Dozoru, Sygnalizacji pożaru, Sieci komputerowe, Telefoniczne.

Zakres obejmuje zarówno instalacje i urządzenia we wszystkich obiektach jak też i na terenie łącznie ze światłowodami.  Systemy powinny być zintegrowane to znaczy że powinny działać pod kontrolą jednego wspólnego systemu umożliwiającego zarządzanie poszczególnymi systemami z serwerowni umieszczonej w budynku nr 4 na parterze.

Pytanie nr 10.  
Proszę wskazanie miejsca w SIWZ gdzie jest podany termin zakończenia wykonywania usługi. Proszę o dokładne wskazanie tej daty.

Odpowiedź:

Data planowanego zakończenia okresu realizacji zadania została podana w ogłoszeniu i jest to 30.06.2014r – jest to data podana włącznie z opisanym w SIWZ okresem ewentualnego przedłużenia okresu realizacji zadania o 4 miesiące.

Pytanie nr 11. 
Co wchodzi w zakres projektu zagospodarowania wnętrz i których budynków lub obiektów on dotyczy

Odpowiedź: 
Zagospodarowanie wnętrz dotyczy budynków dla których należy wykonać Projekty Wykonawcze. Zagospodarowanie wnętrz polegać będzie na wykorzystaniu muzealiów które pozostają w dyspozycji PWSK oraz ich rozmieszczeniu w obiektach na projektowanej przez Inżyniera trasie zwiedzania. (włącznie z oznakowaniem tras zwiedzania, oświetlenia, punktów informacyjnych itd. )

Podstawą dla projektanta będzie Koncepcja ścieżki turystycznej która aktuaknie jest na etapie opracowywania.

Pytanie nr 12. 
Czy Zamawiający posiada badania geologiczne obszaru prac i czy może je udostępnić

Odpowiedź: 
Badania geologiczne zostały wykonane przez Pracownię Pas Projekt z Nadarzyna i są w dyspozycji Zamawiającego.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Karol Grzondziel