Wałbrzych, dnia 22.10.2012r.

Znak sprawy: BO.271-109/12

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania Wykonawców / Modyfikacja SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa węgla kamiennego w postaci miału i groszku do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp (tekst jednolity: Dz.U. Z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy realizowane do wskazanych w SIWZ jednostek dostawy opału podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie. Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn.zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia dla obiektu Palmiarni w Wałbrzychu.

Odpowiedź

Gmina Wałbrzych jako organ administracji publicznej jest zwolniona z akcyzy za wyroby węglowe na podstawie art. 31a ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. O podatku akcyzowym ( Dz. U. Z 2011r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).

Pytanie 2

Zwracamy się z pytaniem, czy zawartość siarki zarówno groszku jak i miału może być niższa niż 0,7%? Gdyż w specyfikacji wymaga się zawartości siarki od  0,7% do 0,9% ...

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostawę węgla kamiennego w postaci groszku i miału o zawartości siarki niższej niż 0,7%.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp, modyfikuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Rozdział II pkt. 1 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia:

JEST:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w postaci groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1) miału o parametrach jakościowych określonych poniżej:

a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg,

b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %,

c) zawartość siarki (0,7 % - 0,9 %),

d) wilgotność nie większa niż 11 %,

2) groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej:

a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg,

b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %,

c) zawartość siarki (0,7 % - 0,9 %),

d) wilgotność nie większa niż 12 %,

e) granulacja (5 mm - 25 mm).

3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.

4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na  miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do obiektu Palmiarni położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158

6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.

ZMIENIONO NA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w postaci groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1) miału o parametrach jakościowych określonych poniżej:

a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg,

b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %,

c) zawartość siarki (0,7 % - 0,9 %), Zamawiający dopuszcza dostawę o zawartości siarki niższej niż 0,7%

d) wilgotność nie większa niż 11 %,

2) groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej:

a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg,

b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %,

c) zawartość siarki (0,7 % - 0,9 %), Zamawiający dopuszcza dostawę o zawartości siarki niższej niż 0,7%

d) wilgotność nie większa niż 12 %,

e) granulacja (5 mm - 25 mm).

3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.

4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na  miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do obiektu Palmiarni położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158

6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ernest Truszkowski