Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 405718-2012 z dnia 2012-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wałbrzych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w postaci groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) miału o...
Termin składania ofert: 2012-10-26

Numer ogłoszenia: 410302 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 405718 - 2012 data 18.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

- W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w postaci groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) miału o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %, c) zawartość siarki (0,7 % - 0,9 %), d) wilgotność nie większa niż 11 %, 2) groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %, c) zawartość siarki (0,7 % - 0,9 %), d) wilgotność nie większa niż 12 %, e) granulacja (5 mm - 25 mm). 3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do obiektu Palmiarni położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w postaci groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) miału o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %, c) zawartość siarki (0,7 % - 0,9 %), Zamawiający dopuszcza dostawę o zawartości siarki niższej niż 0,7% d) wilgotność nie większa niż 11 %, 2) groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %, c) zawartość siarki (0,7 % - 0,9 %), Zamawiający dopuszcza dostawę o zawartości siarki niższej niż 0,7% d) wilgotność nie większa niż 12 %, e) granulacja (5 mm - 25 mm). 3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do obiektu Palmiarni położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.