Wałbrzych 22.01.2013r

BO.271-143/12

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: Wykonanie projektów budowlanych, projektów budowlanych zamiennych i projektów wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz. 759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o określenie stanu prac budowlanych dla każdego z budynków ( oraz wskazanie ewentualnych trwających prac projektowych – wykonawczych ) wraz ze wskazaniem osoby je koordynującej. Prosimy tym samym o określenie docelowego stanu prac, które to będą podlegały zatwierdzeniu w zamiennym pozwoleniu na budowę.

Odp.
Budynek nr 1 - Łaźnia i Lampiarnia (funkcja muzealna, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”).

Powierzchnia zabudowy – 1 389,74 m2

Kubatura – 23 895 m3

Powierzchnia użytkowa – 2 372,54 m2

Zakres robót:

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Konserwacja ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi przemurowaniami i uzupełnieniami

- Wykonanie dwóch nowych żelbetowych klatek schodowych wraz balustradami.

- Wymiana warstw posadzkowych z zachowaniem istniejących stropów, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu

- Częściowe wyburzenie ścian wewnętrznych i wykonanie nowych, naprawa istniejących

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, w tym fundamentowych, wraz z wykonaniem tynków renowacyjnych

- Wykonanie poziomych i pionowych izolacji termicznych

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów

- Odtworzenie stolarki okiennej

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej

- Wykonanie układu solarnego do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Remont pomieszczeń

- Wykonanie kotłowni

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 20 %

Do wykonanie dokumentacja zamienna która uwzględni zmiany zaproponowane przez Zamawiającego oraz poprawi błędy projektowe dokonane przez dotychczasowego projektanta

Budynek nr 3 – Warsztat Mechaniczny (funkcja muzealna - działające maszyny i urządzenia, funkcja biurowa):

Powierzchnia zabudowy – 1 202,26  m2

Kubatura – 7 784 m3

Powierzchnia użytkowa – 1 326,26 m2

Zakres robót:

- Wyburzenie dobudówek

- Konserwacja ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi przemurowaniami i uzupełnieniami

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Wykonanie nowej żelbetowej klatki schodowej wraz balustradami.

- Wymiana warstw posadzkowych z zachowaniem istniejących stropów, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu

- Częściowe wyburzenie ścian wewnętrznych i wykonanie nowych, naprawa istniejących

- Naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej

- Wykonanie tynków renowacyjnych w układzie wielowarstwowym

- Wykonanie poziomych i pionowych izolacji termicznych

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów

- Odtworzenie stolarki okiennej

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Remont pomieszczeń

- Wykonanie kotłowni

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 40 %

Do wykonanie dokumentacja zamienna która uwzględni zmiany zaproponowane przez Zamawiającego oraz poprawi błędy projektowe dokonane przez dotychczasowego projektanta

Budynek numer 4 - (Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, pracownie ceramiczne, ekspozycja).

Powierzchnia zabudowy – 1 277  m2

Kubatura – 13 934,17 m3

Powierzchnia użytkowa – 1 233,18 m2

Zakres robót:

- Wykonanie żelbetowych oraz murowanych ścian nośnych

- Wykonanie podciągów żelbetowych

- Wykonanie żelbetowej klatki schodowej wraz z balustradami.

- Wykonanie żelbetowej płyty stropu

- Wykonanie żelbetowego szybu windy

- Remont stalowej konstrukcji dachowej

- Wykonanie drewnianej więźby dachowej

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Wykonanie warstw posadzkowych, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu

- Naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej

- Wykonanie poziomych i pionowych izolacji termicznych

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów

- Odtworzenie stolarki okiennej

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Remont pomieszczeń

- Wykonanie kotłowni

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 90 %

Do wykonanie dokumentacja zamienna która uwzględni zmiany zaproponowane przez Zamawiającego oraz poprawi błędy projektowe dokonane przez dotychczasowego projektanta

Budynek nr 5 (funkcja muzealna - ekspozycja maszyn)

Powierzchnia zabudowy – 425,32  m2

Kubatura – 6 841 m3

Powierzchnia użytkowa – 797 m2

Zakres robót:

- Wyburzenie przybudówek

- Wykonanie żelbetowych oraz murowanych ścian nośnych

- Wzmocnienie podciągami istniejących stropów żelbetowych

- Wykonanie żelbetowej klatki schodowej wraz z balustradami.

- Wykonanie drewnianej więźby dachowej

- Obudowa  ścian na wzór „muru pruskiego”

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Wykonanie warstw posadzkowych, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej

- Wykonanie izolacji termicznej stropu miedzy piętrowego

- Naprawa istniejących ścian wewnętrznych

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu

- Naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej

- Wykonanie tynków renowacyjnych

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów

- Odtworzenie stolarki okiennej,

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana,

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej,

- Wykonanie tynków wewnętrznych,

- Remont pomieszczeń,

- Wykonanie kotłowni.

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 25 %

Do wykonanie dokumentacja zamienna która uwzględni zmiany zaproponowane przez Zamawiającego oraz poprawi błędy projektowe dokonane przez dotychczasowego projektanta

Budynek nr 6 – Klub muzyczny „Montownia”:

Powierzchnia zabudowy – 425,32  m2

Kubatura – 6 841 m3

Powierzchnia użytkowa – 797 m2

Zakres robót:

- Wyburzenie przybudówek

- Wykonanie wykopów

- Wykonanie podciągów żelbetowych

- Wykonanie żelbetowej klatki schodowej

- Wykonanie płyty żelbetowej stropu

- Wykonanie żelbetowego szybu windowego

- Remont konstrukcji stalowej wiązarów dachowych

- Wykonanie drewnianej więźby dachowej

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Konserwacja ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi przemurowaniami i uzupełnieniami

- Wykonanie warstw posadzkowych, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej

- Naprawa istniejących ścian wewnętrznych

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej

- Wykonanie poziomych i pionowych izolacji termicznych

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu

- Naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej

- Wykonanie tynków renowacyjnych

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów

- Odtworzenie stolarki okiennej

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Remont pomieszczeń,

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 25 %

Do wykonanie dokumentacja zamienna która uwzględni zmiany zaproponowane przez Zamawiającego oraz poprawi błędy projektowe dokonane przez dotychczasowego projektanta

Budynek nr 7 (ekspozycja maszyn, sala audiowizualna) + Budynek nr 9 (funkcja administracyjna oraz siedziby organizacji)

Powierzchnia zabudowy – 383,45  m2

Kubatura – 7 670 m3

Powierzchnia użytkowa – 989,30 m2

Zakres robót:

- Wykonanie wykopów,

- Wykonanie wzmocnień stóp fundamentowych i słupów,

- Wykonanie podciągów żelbetowych,

- Wykonanie żelbetowej klatki schodowej,

- Wykonanie płyty żelbetowej stropu,

- Wykonanie żelbetowego szybu windowego,

- Remont konstrukcji stalowej wiązarów dachowych,

- Wykonanie drewnianej więźby dachowej,

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych,

- Wykonanie warstw posadzkowych, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej,

- Naprawa istniejących ścian wewnętrznych,

- Konserwacja elewacji zewnętrznych,

- Naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej,

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej,

- Wykonanie poziomych i pionowych izolacji termicznych,

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu,

- Wykonanie tynków renowacyjnych,

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów,

- Odtworzenie stolarki okiennej,

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana,

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej,

- Wykonanie tynków wewnętrznych,

- Remont pomieszczeń.

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 45 %

Do wykonanie dokumentacja zamienna która uwzględni zmiany zaproponowane przez Zamawiającego oraz poprawi błędy projektowe dokonane przez dotychczasowego projektanta

Budynek nr 8 (Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej - funkcja wystawienniczo-magazynowa a także muzealna,

Powierzchnia zabudowy – 1 047,15 m2

Kubatura – 11 469,63 m3

Powierzchnia użytkowa – 1 276,72 m2

Zakres robót:

- Wykonanie wykopów

- Wykonanie wzmocnień stóp fundamentowych i słupów

- Wykonanie podciągów żelbetowych

- Wykonanie czterech żelbetowych klatek schodowej

- Wykonanie płyty żelbetowej stropu

- Wykonanie żelbetowego szybu windowego

- Remont konstrukcji stalowej wiązarów dachowych

- Wykonanie drewnianej więźby dachowej

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Wykonanie warstw posadzkowych, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej

- Naprawa istniejących ścian wewnętrznych

- Konserwacja elewacji zewnętrznych

- Naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej

- Wykonanie poziomych i pionowych izolacji termicznych

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu

- Wykonanie tynków renowacyjnych

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów

- Odtworzenie stolarki okiennej

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Remont pomieszczeń

- Wykonanie kotłowni,

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 75 %

Do wykonanie dokumentacja zamienna która uwzględni zmiany zaproponowane przez Zamawiającego oraz poprawi błędy projektowe dokonane przez dotychczasowego projektanta

Budynek nr 10, 10a, 10 b (funkcja wystawiennicza)

Powierzchnia zabudowy – 874 m2

Kubatura – 22 798,87 m3

Powierzchnia użytkowa – 2 062,4 m2

Zakres robót:

- Rozbiórkę istniejących pozostałości estakad rurociągów oraz innych elementów instalacji na elewacji budynku

- Remont konstrukcji stalowych: wież nadszybowych wraz z całym wyposażeniem, objazdu wozów, mostów przenośników taśmowych,

- Wykonanie wykopów

- Wykonanie wzmocnień stóp fundamentowych i słupów

- Wykonanie podciągów żelbetowych

- Wykonanie trzech żelbetowych klatek schodowej

- Wykonanie płyty żelbetowej stropu

- Wykonanie żelbetowego szybu windowego

- Remont konstrukcji stalowej wiązarów dachowych

- Wykonanie drewnianej więźby dachowej

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Wykonanie warstw posadzkowych, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej

- Naprawa istniejących ścian wewnętrznych i zewnętrznych

- Konserwacja elewacji zewnętrznych

- Naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej

- Wykonanie poziomych i pionowych izolacji termicznych

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu

- Wykonanie tynków renowacyjnych

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów

- Odtworzenie stolarki okiennej

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Remont pomieszczeń

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 0 % - Brak dokumentacji projektowej – do opracowania pozostaje nowy Projekt budowlany oraz wykonawczy

Budynek 11 (ekspozycja maszyn KWK Julia)

Powierzchnia zabudowy – 702,48 m2

Kubatura – 8 511,5 m3

Powierzchnia użytkowa – 1 803,03 m2

Zakres robót:

- Wyburzenie przybudówek

- Wykonanie wykopów

- Wykonanie wzmocnień stóp fundamentowych i słupów

- Wykonanie podciągów żelbetowych

- Wykonanie czterech żelbetowych klatek schodowej

- Wykonanie płyty żelbetowej stropu

- Wykonanie żelbetowego szybu windowego

- Remont konstrukcji stalowej wiązarów dachowych

- Wykonanie drewnianej więźby dachowej

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Wykonanie warstw posadzkowych, dla podłóg na gruncie wykonanie izolacji termicznej

- Naprawa istniejących ścian wewnętrznych

- Konserwacja elewacji zewnętrznych

- Naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej

- Wykonanie poziomych i pionowych izolacji termicznych

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu

- Wykonanie tynków renowacyjnych

- Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych parapetów

- Odtworzenie stolarki okiennej

- Stolarka drzwiowa – część do odtworzenia, cześć projektowana

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, c.o i C.T, wodnej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej, monitoringu, odgromowej

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Remont pomieszczeń

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 95 %

Do wykonanie dokumentacja zamienna która uwzględni zmiany zaproponowane przez Zamawiającego oraz poprawi błędy projektowe dokonane przez dotychczasowego projektanta

Obiekt nr 17 (Chłodnia Kominowa – punkt widokowy)

Powierzchnia zabudowy – 176 m2

Kubatura – 82 m3

Powierzchnia całkowita – 176 m2

Zakres robót:

- Wykonanie wewnętrznych schodów żelbetowych.

- Wykonanie żelbetowego szybu windy

- Wykonanie windy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych

- Remont konstrukcji stalowej

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 0 % - Brak dokumentacji projektowej

Brak dokumentacji projektowej – do opracowania pozostaje nowy Projekt budowlany oraz wykonawczy

Zagospodarowanie terenu.

Zakres robót:

- Rozbiórki wskazanych obiektów wolnostojących

- Ekspozycje plenerową maszyn kopalnianych

- Wykonanie robót niwelacyjnych i ziemnych

- Wykonanie nawierzchni parkingów z krawężnikami oraz dróg manewrowych

- Wykonanie chodników

- Wykonie trawników

- Budowa wjazdu od ul. A. Kochanka

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego parkingu

- Wykonanie odwodnienia

- Montaż małej architektury

- Wykonanie międzyobiektowych sieci ciepłowniczych

- Wykonanie przyłącza i sieci wodociągowej

- Wykonanie przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej

- Sieć instalacji teletechnicznych, sygnalizacyjnych i informatycznych

- System monitoringu wizyjnego.

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 0 % - Brak dokumentacji projektowej.

Brak dokumentacji projektowej – do opracowania pozostaje nowy Projekt budowlany oraz wykonawczy

Wyrobiska podziemne

Zakres robót:

- Oczyszczenie pomieszczenia i wyrobiska z zalegającej szlaki, kamieni, pyłu węglowego, usunąć pozostałości rurociągów, wsypów żużla, przenośników taśmowych itp.

- Wykonanie  połączenie poprzez przebicie otworu drzwiowego do zrębu szybu „Sobótka”

- Oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni ścian komór oraz ociosów chodników

- Wykonanie remontu istniejącej obudowy chodników (żelbetowej i stalowej typu ŁP),

- Wykonanie nowego chodnika łączącego sztolnie „Julia” z tunelem odstawy kamienia w kierunku hałdy „Wiesław” o długości 23 m i spadku 90, wraz z obudową typu ŁP,

- Wykonanie instalacji oświetleniowej,

- W chodnikach odstawy kamienia wykonanie instalacji wentylacyjnej – lutniociąg (brezentowy lub z PVC) podciśnieniowy,

- Rozmieszczenie eksponatów: tabor transportu kopalnianego, wyposażenie systemów pomiarowych i bezpieczeństwa, zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, tablic informacyjnych, pomp, wentylatorów itp. – wg wskazówek Zamawiającego.

Stan zaawansowania robót w obiekcie na dzień podpisania umowy – ok. 0 % - Brak dokumentacji projektowej

Brak dokumentacji projektowej – do opracowania pozostaje nowy Projekt budowlany oraz wykonawczy

Nadzór nad realizacją budowy prowadzony jest przez Inżyniera Kontraktu – firmę PM Group z Wrocławia

Tel. Kontaktowy do Inżyniera Rezydenta –  607 999 913 – mgr inż. Andrzej Zawadka

- Pytanie 2
 W jaki sposób przewidujecie Państwo rozwiązanie kwestii praw autorskich w stosunku do dokumentacji bazowej, w sytuacji, w której projektant Projektu Budowlanego zamiennego koryguje dokumentację pierwotną. W zaistniałych okolicznościach, jeżeli projektant projektu bazowego nie przekazał Państwu oświadczenia o dopuszczeniu innego zespołu projektowego do wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji – ma on prawo domagać się uszanowania jego praw autorskich.

Odp.

Zamawiający posiada prawa autorskie i majątkowe do odebranej dokumentacji projektowej

- Pytanie 3
Prosimy potwierdzenie konieczności oraz wskazania celu wykonania fotogrametrii elewacji wszystkich obiektów, w sytuacji, w której wszystkie elewacje zostały zinwentaryzowane w bazowym projekcie budowlanym i ( jak zakładamy ) otrzymały akceptację w formie pozwolenia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddz. w Wałbrzychu.

Odp.

Zamawiający odstępuje od konieczności wykonania fotogrametrii elewacji wszystkich budynków

Pytanie 4
 Prosimy o udostępnienie całości bazowego Projektu Budowlanego + PZT wraz ze wszystkimi załącznikami, uzgodnieniami i decyzją o pozwoleniu na budowę. Jest to podstawowe opracowanie, którego dotyczy zamówienie i w odniesieniu do którego wydane będzie zamienne pozwolenie na budowę.

Odp.

Dokumentacja budowlana pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Projekt budowlany stanowi zbyt obszerny materiał aby go umieszczać na stronie w wersji elektronicznej którą zresztą Zamawiający nie dysponuje.

- Pytanie 5
  Prosimy o doprecyzowanie zakresu opracowania dot. „aranżacji wnętrz.”

Odp.

Aranżacja wnętrz jest określeniem bardzo precyzyjnym i w opinii Zamawiającego nie wymaga wyjaśniania.

Pytanie 6
Prosimy o kontakt do firmy opracowującej mapę do celów projektowych celem potwierdzenia możliwości aktualizacji podkładu geodezyjnego ze względu na krótki czas wykonania zamówienia.

Odp.

Zamawiający po podpisaniu umowy z Projektantem przekaże nową mapę do celów projektowych wraz z namiarami na Geodetę który mapę sporządził.

- Pytanie 7
Czy posiadacie Państwo aktualne techniczne warunki przyłączenia mediów. Czy przewidujecie Państwo konieczność wystąpienia o zwiększenie zapotrzebowania?

Odp.

Zamawiający posiada techniczne warunki przyłączenia mediów jednak po stronie Projektanta pozostaje ich uaktualnienie.

- Pytanie 8
 Kiedy przewidujecie Państwo zakończenie robót budowlanych? Wycena nadzorów autorskich jest w bezpośredni sposób związana w okresem trwania prac.

Odp.

Zakończenie prac budowlanych planuje się na grudzień 2014r

- Pytanie 9
Czy potwierdzacie Państwo konieczność zawarcia polisy O.C. dot. działalności gospodarczej jako załącznika do oferty? Powoduje to konieczność poniesienia kosztów przed rozstrzygnięciem przetargu a mogłoby być substytuowane promesą zawarcia w/w polisy. W załączeniu oferty na wykonanie prac projektowych znalazłoby się zobowiązanie do dostarczenia stosownej polisy przed podpisaniem umowy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia polisy OC najpóźnbiej na dzień przed podpisaniem umowy.

- Pytanie 10
 Czy przewidujecie Państwo udostępnienie dokumentacji bazowej w wersji aktywnej (elektronicznej), celem skrócenia czasu realizacji zamówienia, przez wzgląd na konieczność wykonania inwentaryzacji.

Odp.

Zamawiający nie dysponuje wersją elektroniczną Projektu Budowlanego

Pytanie 11

Do czego są potrzebne kwalifikacje zespołu Projektowego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski. Prosimy o skorygowanie specyfikacji w zakresie kwalifikacji personelu jeżeli przedmiot zamówienia nie obejmuje kierowania robotami budowlanymi.

Odp.

Jest to uzasadniony wymóg Zamawiającego

Pytanie 12

Czy wyłoniony wykonawca otrzyma od Państwa wersję elektroniczną projektu wykonawczego dla w/w zadania -jako podstawę do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Odp.

Jak w punkcie 10

Pytanie 13

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie, której było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 10.000m³, w tym przynajmniej jedna z usług realizowana na terenie lub w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Jeśli wykonawca przedstawi referencje na :

a) projekt budowy obiektu o kubaturze powyżej 10 tys. m³ oraz

b) projekt przebudowy części obiektu (kubatura całego obiektu powyżej 10 tys. m³ )

Odp.

Tak Zamawiający uzna taki warunek za spełniony.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Karol Grzondziel