Wałbrzych, dnia 08.03.2013r.

BO.271-22/2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.:Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na modernizacji Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu wraz z robotami towarzyszącymi.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz. 759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:  
	Proszę o podanie informacji, czy posiadacie Państwo warunki na przyłączenie projektowanego drenażu do istniejącej instalacji deszczowej, czy istniejące ilości rur spustowych podlegające wymianie pozostają bez zmian. Czy przewidujecie Państwo wymianę instalacji deszczowej położonej w ziemi.

Odpowiedź:
	Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych do sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanego drenażu. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci dla określonej przez Projektanta ilości odprowadzanej wody jest obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Odnośnie rur spustowych kanalizacji deszczowej - należy wykonać dokumentację wymiany rur spustowych. W przypadku konieczności uwzględnienia dodatkowych elementów niezbędnych celem prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych należy przewidzieć odpowiednie rozwiązania projektowe, jednakże w uzgodnieniu z Konserwatorem zabytków.

W zakresie wymiany instalacji deszczowej położonej w ziemi informuję, iż ewentualna wymiana instalacji jest uzależniona od jej obecnego stanu technicznego, a także wytycznych ZDKiUM, które zostaną podane  w warunkach przyłączeniowych do sieci.

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska