Wałbrzych, dnia 09 kwietnia 2013

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Usługa ochrony fizycznej PW – Stara
                  Kopalnia w Wałbrzychu, Nr ZP – 2/IV/2013

Informujemy, że dnia 08 kwietnia br. do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania poniżej:

- Pytanie:  Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt.8 „Zobowiązania Wykonawcy” wskazuje, iż Wykonawca zapewni : „system monitoringu (minimum 5 kamer plus rejestrator z 7 dniową pamięcią) z monterem, nadzorem i konserwacją.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie dokładnej specyfikacji technicznej urządzeń oraz o podanie informacji, w jakiej odległości od siebie mają być zamontowane urządzenia. Czy na obiekcie istnieje już instalacja (kable)? Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy również położenia okablowania?

Bardzo proszę o przesłanie mapki wskazującej położenie obiektów, miejsce stacjonowania posterunków, układ kamer.

Odpowiedź: specyfikacja techniczna urządzeń: Kamery: 600 TVL IR, Rejestrator: 8 CH, D1 HDD: SATA min 500 GB; na obiekcie nie ma instalacji, Zamawiający wymaga położenia instalacji przez Wykonawcę. Zamawiający załącza mapkę na życzenie Wykonawcy.