Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego 
                                                            w ramach Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych

„Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w 2013 r.

oraz budżetu Gminy Wałbrzych

Wałbrzych, dnia 17.06.2013r.

BO.271-66/2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

,,Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, by bieżnia wykonana była w kolorystyce zgodnej z dokumentacją graficzną – tj. w dwóch odcieniach koloru niebieskiego?. Informuję, że kolor niebieski jest najdroższym kolorem nawierzchni poliuretanowej, a dodatkowo ze względu na nieodporność na promienie UV, jest kolorem nawierzchni nietrwałym. Stosownie do treści art. 29 ust. 1 Zamawiający ma obowiązek określić precyzyjnie przedmiot zamówienia. Informujemy, że kolorystyka nawierzchni powinna być określona w sposób zobiektywizowany poprzez odniesienie do powszechnie stosowanego systemu RAL. Ze względna na różne warunki atmosferyczne panujące w trakcie realizacji prac, nie jest możliwe osiągnięcie dokładnie wskazanego w palecie RAL odcieniu, dlatego też przyjmuje się, że kolorystyka nawierzchni określana jest w następujący sposób: zbliżony do RAL (odpowiedni numer koloru)”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby bieżnia była wykonana w kolorystyce zgodnej z dokumentacją graficzną. Zamawiający, tak jak i pytający, zdają sobie sprawę, że należy kolor niebieski dodatkowo zabezpieczyć przed promieniowaniem UV.

Kolor RAL proponujemy 5015 lub zbliżony.

Pytanie nr 2

,,Zwracam się z prośbą o określenie kolorystyki nawierzchni rozbiegu do skoku w dal uwzględniając określone powyżej zasady”.

Odpowiedź:

Kolorystyka nawierzchni rozbiegu dla skoku w dal  RAL 3016 ceglasta.

Pytanie nr 3

,,W związku z faktem, że Zamawiający wymaga by nawierzchnia bieżni wykonana była na              podbudowie przepuszczalnej z kruszyw, zwracam się z prośbą o określenie grubości warstwy stabilizującej typu ET. Informujemy jednocześnie, że na podbudowach z kruszyw warstw ET jest niezbędna”.

Odpowiedź:

Informujemy i doprecyzowujemy projekt budowlany w punkcie 9.1.1. Nawierzchnie

czytamy: ,,Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo – gumowa o grubości warstwy 13mm, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.” Warstwa podbudowy powinna mieć grubość 3 cm.

Pytanie nr 4

,,Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu posiadania przez nawierzchnię poliuretanową certyfikatu IAAF First Class. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że dyspozycja zawarta w art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek ustalania warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że warunki udziału w postępowaniu ( w tym warunki dotyczące oferowanego produktu lub sposobu realizacji zamówienia i dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich parametrów, właściwości i cech przez wymagane produkty) muszą z jednej strony pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem zamówienia, z drugiej zaś nie mogą być nadmierne. Podnosimy, że wymagania Zamawiającego w zakresie posiadania przez oferowaną nawierzchnię poliuretanową przy uwzględnieniu przedmiotu zamówienia i rodzaju wykonywanych robót budowlanych są nadmierne.

Informujemy, że Certyfikat IAAF Frist Class, jest dokumentem nadawanym całemu pełnowymiarowemu obiektowi, a nie jedynie nawierzchni poliuretanowej. Oceniane są zarówno podbudowy, jak również wyposażenie i elementy zewnętrzne obiektów lekkoatletycznych.

Podnosimy ponadto, że Zamawiający narusza zasadę równości oraz uczciwej konkurencji wyrażoną m.in. w art. 29 ust.2 Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie jest to dokument powszechnie dostępny w na rynku usług specjalistycznych. Podkreślamy, że dostępność tego dokumentu badana jest w odniesieniu do rynku usług specjalistycznych, tzn. wśród przedsiębiorców profesjonalnie zajmujących się działalnością związaną z wykonaniem nawierzchni syntetycznych, w tym poliuretanowych. Podkreślić więc należy, że jest to deklaracja lobbingowa a nie certyfikat normalizacyjny, dlatego też nie może on być wymagany przez Zamawiającego, jest więc dokumentem zbędnym w rozumieniu art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazujemy, że przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni na wiejskim obszarze rekreacyjnym, a nie pełnowymiarowy obiekt lekkoatletyczny,, na którym rozgrywane są światowe zawody. Wymagania w zakresie dodatkowych certyfikatów i dokumentów należy zawsze oceniać przez pryzmat docelowego przeznaczenia przedmiotu zamówienia a nie w oderwaniu od uwarunkowań faktycznych.

Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu Natrysk przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, t.j. nawierzchni dla których wydano:

- deklarację zgodności z PN-EN 14788,

- aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,

- Kartę Techniczną,

- atest higieniczny

Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej”.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał technologię i parametry bardzo dobrej pod względem jakościowym nawierzchni, co jest w interesie inwestycji użyteczności publicznej oraz jest gwarancją wieloletniego użytkowania. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że przynajmniej kilku producentów spełnia przedstawione parametry w związku z tym wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych jest spełnione.

W związku z powyższym Zamawiający pozostaje przy swoim stanowisku i informuje, że wymagane będzie spełnienie warunków projektu budowlanego w tym posiadanie certyfikatu na nawierzchnię- IAAF First Class.

Pytanie 5:

,,W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego wymogu dostarczenia dla nawierzchni poliuretanowej certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego – informujemy, że taki certyfikat wydawany jest tylko dla pełnych obiektów lekkoatletycznych w skład którego wchodzi cała infrastruktura obiektu tj. np. oświetlenie, trybuny, zaplecze socjalne itp. wraz z nawierzchnią. Do zapewnienia wysokiej jakości oferowanej nawierzchni jest certyfikat IAAF wydawany właśnie dla konkretnej nawierzchni, którego zresztą Zamawiający również żąda. W związku z tym jedyny skutek jaki Zamawiający osiąga żądając IAAF First Class jest bezkompromisowe ograniczenie konkurencji (jeżeli chodzi o Polskich producentów to Zamawiający wykluczył wszystkich : Interchemol, BSG, Novol itd.).

Wnosimy o zniesienie wymogu posiadania IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał technologię i parametry bardzo dobrej pod względem jakościowym nawierzchni, co jest w interesie inwestycji użyteczności publicznej oraz jest gwarancją wieloletniego użytkowania. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że przynajmniej kilku producentów spełnia przedstawione parametry w związku z tym wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych jest spełnione.

W związku z powyższym Zamawiający pozostaje przy swoim stanowisku i informuje, że wymagane będzie spełnienie warunków projektu budowlanego w tym posiadanie certyfikatu na nawierzchnię IAAF First Class.

Jednocześnie pragnie podkreślić, że nie chodzi tu o certyfikowanie całego obiektu a jedynie dostarczenie certyfikatu na nawierzchnię - IAAF First Class

Pytanie 6:

Zwracam się do Państwa z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie trawy o parametrach:

- kształt włókna diamentowy

- ciężar włókna 12.100 dtex

- gęstość włókien 136.944/m2

- waga 2735g/m2

- wypełnienie piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu kolor szary zgodnie z zaleceniami producenta

oraz o dołączenie następujących dokumentów:

1.Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosportlub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

2.Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni

3.Aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub raport z badań np. ITB

4.Karta techniczna oferowanej nawierzchni trawa syntetyczna potwierdzona przez jej producenta.

5.Atest PZH dla trawy syntetycznej i oferowanego wypełnienia (granulatu)

6.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

7.Sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne 
na zgodność DIN V 18035-6 oferowanego granulatu jako wypełnienia systemu nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych (między innymi metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

8.Próbki z oryginalna metryką określającą nazwę producenta i typ:

- trawa syntetyczna 200 x 250 mm.

- granulat wypełnienia trawy 100 g.

z wykreśleniem: badań na zawartość pierwiastków śladowych, takich jak rtęć, ołów, cynk, chrom, kadm i inne, które są obligatoryjnymi badaniami wymaganymi normą DIN V 18035-6:2003 - Syntetic surfaces for outdoor sports areas czyli Syntetyczne nawierzchnie zewnętrznych obiektów sportowych. Na jej podstawie została opracowana norma PN-EN 14877, która obowiązuje w Polsce od sierpnia 2006. Nawierzchnie sportowe syntetyczne jako wyroby powstałe w wyniku polimeryzacji poszczególnych związków chemicznych muszą takie badania posiadać, gdyż norma PN-EN 14877 dotyczy nawierzchni poliuretanowych nie traw syntetycznych”.

Odpowiedź:

Ze względu na słabsze parametry trawy syntetycznej od zakładanych w projekcie, Zamawiający  nie  dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska