## Arkusz1
Przedszkole Samorządowe Nr 17, ul. Hirszfelda 15, Wałbrzych
FORMULARZ WYCENY
Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn. /netto/	Wartość netto
1	Ocieplenie ścian zewnętrznych ST - 01
1 d.1	ST – 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	674,187
2 d.1	ST – 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża poz.1 = 674.187	m2	674,178
3 d.1	ST – 01	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	m	106,2
4 d.1	ST – 01	Montaż listew cokołowych o szer. 140 mm z kapinosem 37.95*2+15.00*2 = 105.900	m	105,9
5 d.1	ST – 01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm (roboty wykonywane ręczne) - wyrównywanie nierówności ścian - przyjmuje sie 10% powierzchni ścian do wyrównania poz.6*0.10 = 67.419	m2	67,419
6 d.1	ST – 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 14 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego StoSilco 2,0 mm baranek UWAGA: należy wycenić wklejenie siatki diagonalnej o wym 20x30 cm przy narożach otworów poz.1 = 674.187	m2	674,187
7 d.1	ST – 01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) poz.6 = 674.187	m2	674,187
8 d.1	ST – 01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia poz.7 = 674.187	m2	674,187
9 d.1	ST – 01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie poz.7 = 674.187	m2	674,187
10 d.1	ST – 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	2700
11 d.1	ST – 01	Obsadzenie podokienników długości ponad 1,5 m i szer. 38 cm, z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w kolorze	szt.	35
12 d.1	ST – 01	Obsadzenie podokienników długości do 1,5 m i szer. 38 cm, z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w kolorze	szt.	17
13 d.1	ST – 01	Montaż taśmy uszczelniającej Sto-Fugendichtband 2D typ 15/5-12 - pod parapety zewnętrzne [(2.15*2+2.45)*35+(2.15*2+1.10)*7+(1.65*2+1.10)*9+(2.42*2+2.43)*2] = 328.190	m	328,19
14 d.1	ST – 01	Wielowarstwowe systemy dociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych grub. 3 cm (roboty wykonywane ręcznie) -OŚCIEŻA 0.30*[(2.15*2+2.45)*35+(2.15*2+1.10)*7+(1.65*2+1.10)*9+(2.42*2+2.43)*2] = 98.457	m2	98,457
15 d.1	ST – 01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) – COKÓŁ 3.30+7.70+3.65+13.50 = 28.150	m2	28,15
16 d.1	ST – 01	Wielowarstwowe systemy dociepleń ścian "STO" szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki włókna szklanego (roboty wykonywane ręcznie) – OŚCIEŻA poz.14 = 98.457	m2	98,457
17 d.1	ST – 01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej COKÓŁ poz.16 = 98.457	m2	28,15
18 d.1	ST – 01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie COKÓŁ poz.16 = 98.457	m2	28,15
19 d.1	ST – 01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - StoSilco 2,0 mm, wykonywane ręcznie – OŚCIEŻA poz.14 = 98.457	m2	98,457
20 d.1	ST – 01	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem poz.4*2.50 = 264.750	m2	264,75
21 d.1	ST – 01	Ochrona narożników wypukłych - okna i narożniki poz.13+68.80 = 396.990	m	396,99
22 d.1	ST – 01	Montaż listwy do ościeży Sto-Anputzleiste Profil, dług. 140 cm [(2.15*2+2.45)*35+(2.15*2+1.10)*7+(1.65*2+1.10)*9+(2.42*2+2.43)*2] = 328.190	m	328,19
2	Roboty budowlane w zakresie docieplenia i pokrycia stropodachu wentylowanego oraz obróbki blacharskie ST - 03; ST - 04; ST - 05
23 d.2	ST-05	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu Krotność = 4	m2	489,94
24 d.2	ST-05	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.	15
25 d.2	ST-03, ST- 05	Wykucie otworu do transportu technologicznego w ścianie o grub. 1 ceg. wraz z uzupełnieniem	m2	6
26 d.2	analiza indywidualna	Oczyszczenie przestrzeni stropodachu wentylowanego z resztek budowlanych oraz ptasich odchodów w celu wykonania docieplenia 12.20*36.00 = 439.200	m2	439,2
27 d.2	ST-03, ST- 05	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna - dezynfekcja przestrzeni wentylowanej poz.26 = 439.200	m2	439,2
28 d.2	ST-03	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonywane granulatem z wełny mineralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych poz.26 = 439.200	m2	439,2
29 d.2	St -03	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonywane granulatem z wełny mineralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - dodatek za każdy 1 cm grubości - dalsze 6 cm Krotność = 6 poz.26 = 439.200	m2	439,2
30 d.2	analiza indywidualna	Montaż kratek wentylacyjnych z PCV śr 100 mm - elementy wentylacji stropodachu wentylowanego	szt.	25
31 d.2	ST – 05	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.23 = 489.940	m2	489,94
32 d.2	ST – 05	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej poz.31*0.15 = 73.491	m2	73,491
33 d.2	analiza indywidualna	Montaż kominków wentylacyjnych systemowych / 1 szt na 50m2/	szt.	12
34 d.2	ST – 05	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	80,44
35 d.2	ST – 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 37*2 = 74.000	m	74
36 d.2	ST – 04	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.40*4+3.70*2 = 37.000	m	37
37 d.2	ST – 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	85,3
38 d.2	ST – 04	Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo tytanowej - montaż z gotowych elementów	szt.	6
39 d.2	ST – 04	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo tytanowej 7.40*4+3.70*2 = 37.000	m	37
3	Wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej ST - 02
40 d.3	ST – 02	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 0.36*7 = 2.520	m2	2,52
41 d.3	ST – 02	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 1.35*2 = 2.700	m2	2,7
42 d.3	ST – 02	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.82*6 = 10.920	m2	10,92
43 d.3	ST – 02	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	52,17
44 d.3	ST – 02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - ościeża wewnętrzne (2.15*2+2.45)*9+(2.15*2+1.10)*2+(1.65*2+1.10)*6 = 97.950	m	97,95
45 d.3	ST – 02	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m2	2,07
46 d.3	ST – 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – ościeża poz.44 = 97.950	m2	97,95
47 d.3	ST – 02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	40,65
48 d.3	ST – 02	Obsadzenie podokienników PVC komorowych białych szer 30 cm	szt.	34
49 d.3	ST – 02	Podokienniki PVC komorowe białe szer 30 cm - MATERIAŁ	szt.	34
4	Demontaż instalacji centralnego ogrzewania ST - 06
50 d.4	ST – 06	Spuszczenie wody z instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	560
51 d.4	ST – 06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie	m	60
52 d.4	ST – 06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie	m	240
53 d.4	ST – 06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie	m	120
54 d.4	ST – 06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie	m	140
55 d.4	ST – 06	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.65-80 mm	szt	10
56 d.4	ST – 06	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.40-50 mm	szt	5
57 d.4	ST – 06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2	kpl.	59
58 d.4	ST – 06	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.25-32mm	szt	59
59 d.4	ST – 06	Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.42-63 mm -DEMONTAŻ-	m2	120
5	Instalacja centralnego ogrzewania ST - 06
60 d.5	ST – 06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 10 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	48,6
61 d.5	ST – 06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	221,8
62 d.5	ST – 06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	64,8
63 d.5	ST – 06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	34,4
64 d.5	ST – 06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	66
65 d.5	ST – 06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	48
66 d.5	ST – 06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 2.00*2 = 4.000	m	4
67 d.5	ST – 06	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mmzawór KOMBI 3 PLUS CZERWONY I NIEBIESKI	szt.	10
68 d.5	ST – 06	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm zawór KOMBI 3 PLUS CZERWONY I NIEBIESKI	szt.	4
69 d.5	ST – 06	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.	10
70 d.5	ST – 06	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.	39
71 d.5	ST – 06	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.	8
72 d.5	ST – 06	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termostatyczny	szt.	57
73 d.5	ST – 06	Głowica termostatyczna	szt.	57
74 d.5	ST – 06	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	57
75 d.5	ST – 06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	16
76 d.5	ST – 06	Odtłuszczanie rurociągów [poz.60+221.8+poz.62+poz.63+poz.64+poz.65]*0.1265 = 61.175	m2	61,175
77 d.5	ST – 06	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) poz.76 = 61.175	m2	61,175
78 d.5	ST – 06	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm poz.76 = 61.175	m2	61,175
79 d.5	ST – 06	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm poz.76 = 61.175	m2	61,175
80 d.5	ST – 06	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex PUR dn 40 mm gr 40 mm	m	4
81 d.5	ST – 06	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex PUR dn 32 gr 30 mm	m	48
82 d.5	ST – 06	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex PUR dn 25 gr 30 mm	m	66
83 d.5	ST – 06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) poz.60+poz.61+poz.62+poz.63 = 369.600	m	369,6
84 d.5	ST – 06	Płukanie instalacji c.o.w budynkach niemieszkalnych poz.60+221.8+poz.62+poz.63+poz.64+poz.65 = 483.600	m	483,6
85 d.5	ST – 06	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych poz.84 = 483.600	m	483,6
86 d.5	ST – 06	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	57
87 d.5	ST – 06	Obudowa pionów instalacji c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 0.30*3*2.90*40 = 104.400	m2	104,4
88 d.5	ST – 06	Obudowa odcinków poziomych inst. c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 0.30*3*32.00 = 28.800	m2	28,8
89 d.5	ST – 06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.87+poz.88 = 133.200	m2	133,2
90 d.5	ST – 06	Rozebranie obudów grzejników z odzyskiem 2.25*42 = 94.500	m2	94,5
91 d.5	ST – 06	Montaż zdemontowanych obudów grzejników z drewna poz.90 = 94.500	m2	94,5
92 d.5	ST – 06	Obsadzenie drzwiczek rewizyjncych z PVC w obudowach GK w miejscach zaworów i odpowietrzników	szt.	30
	ST – 06	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m	100
	ST – 06	Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej	m	20
	ST – 06	Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej 26+6 = 32.00	m	32
	ST – 06	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – ANALOGIA 1*1*0.3 = 0.30	m3	0,3
	ST – 06	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - ANALOGIA	m3	0,3
	ST - 06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - ANALOGIA	m	32
	ST – 06	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m	110
	ST – 06	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych - ANALOGIA	m	32
	ST – 06	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m	6
	ST – 06	Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	szt.	6
	ST – 06	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.	6
	ST – 06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	140
	ST – 06	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 6*3 = 18.00	m	18
	ST – 06	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	16
	ST – 06	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	6
	ST - 06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	6
	ST - 06	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.	6
	ST – 06	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1
	ST – 06	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	5
1	Zasilanie elektryczne
1 d.1	ST 04.00	Montaż dodatkowego zabezpieczenia w tablicach - wyłącznik instalacyjny S301 B10A w obudowie typu S3 kpl.	kpl.	1
2 d.1	ST 04.00	Montaż uchwytów pod rury instalacyjen układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym	m	20
3 d.1	ST 04.00	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2
4 d.1	ST 04.00	Rury instalacyjne o śr. do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu	m	25
5 d.1	ST 04.00	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5mm2	m	20
6 d.1	ST 04.00	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	12
2		Instalacja oddymiania klatki schodowej
7 d.2	ST 04.00	Montaż centrali oddymiajaco-sterującej oknami oddymiającymi na klatce schodowej	szt.	2
8 d.2	ST 04.00	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie	m	30
9 d.2	ST 04.00	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2
10 d.2	ST 04.00	Wykonanie uszczelnień przepustów dla rur osłonowych w stropach i ścianach	kpl	1
11 d.2	ST 04.00	Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu	kpl.	5
12 d.2	ST 04.00	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania z szybką i kluczem	szt.	4
13 d.2	ST 04.00	Montaż ręcznych przycisków przewietrzania	szt.	1
14 d.2	ST 04.00	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie	m	25
15 d.2	ST 04.00	Montaż uchwytów pod rury instalacyjen układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym	m	12
16 d.2	ST 04.00	Rury instalacyjne o śr. do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu	m	12
17 d.2	ST 04.00	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5mm2	m	12
18 d.2	ST 04.00	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - HDGs 3x1,5 mm2	m	12
19 d.2	ST 04.00	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - YnTKSY 3x2x0,8	m	10
20 d.2	ST 04.00	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - YnTKSY 1x2x0,8	m	40
21 d.2	ST 04.00	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - HTKSH H90 3x2x0,8	m	30
22 d.2	ST 04.00	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	30
23 d.2	ST 04.00	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów	szt	1
24 d.2	ST 04.00	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych	szt.	4
3	Pomiary elektryczne
25 d.3	ST 04.00	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1
26 d.3	ST 04.00	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	2
27 d.3	ST 04.00	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p poraż. (pierwszy pomiar)	szt.	1
28 d.3	ST 04.00	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.poraż. (każdy następny pomiar)	szt.	2
4	Roboty budowlane
29 d.4	ST 01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop	m3	0,216
30 d.4	ST 01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyty korytkowe	m3	0,864
31 d.4	ST 01.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	1,44
32 d.4	ST 01.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4	m2	1,44
33 d.4	ST 01.00	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm - otwory technologiczne montażowe	m2	0,64
34 d.4	ST 01.00	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4
35 d.4	ST 01.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 220 mm z uchwytami mocującymi strop - chomąta (zgodnie z opisem w Projekcie)	m	13,2
36 d.4	ST 01.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych C140 - wymiany zgodnie z opisem w Projekcie	m	9,6
37 d.4	ST 01.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	11,52
38 d.4	ST 02.00	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2	11,52
39 d.4	ST 03.00	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2	13,783
40 d.4	ST 03.00	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2	13,783
41 d.4	ST 03.00	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m2	13,783
42 d.4	ST 02.00	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach	m2	37,6
43 d.4	ST 03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	37,6
44 d.4	ST 04.00	Klapy dymowe z siłownikami	m2	2,88
45 d.4	ST 01.00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	2,4
46 d.4	ST 05.00	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 pełne	m2	7,176
47 d.4	ST 05.00	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 pełne/przeszklone	m2	4,784
48 d.4	ST 05.00	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 pełne	m2	2,952
49 d.4	ST 05.00	Montaż ścianek aluminiowych EI 30	m2	16,58
50 d.4	ST 02.00	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m	25,2
51 d.4	ST 03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,56
				RZEM NETTO:
				VAT:
				RAZEM BRUTTO:

Uwaga: / 1. Oferent w wycenie winien zawrzeć wykonanie także prac, czynności, opłat wynikających ze Specyfikacji technicznej ST 00.00 oraz przywołanych specyfikacjach do poszczególnych działów, w tym m.in.: organizacje placu budowy, roboty pomocnicze dla robót podstawowych (np. rusztowanie), roboty zabezpieczające, uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, wywóz i koszty utylizacji odpadów itp. / 2. Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy własne) użyte w dokumentacji uważane są jako definicje standardu. Dopuszcza się użycie innych materiałów o przedstawionym standardzie. Należy rozumieć, że po przywołanej nazwie marki umieszczone są słowa „lub równoważne”.