Wałbrzych, dnia 10.07.2013

BO.271-76/13

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja krytej pływalni wraz z termomodernizacją budynku sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz. 759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający w punkcie 2 SIWZ dotyczącym wiedzy i doświadczenia oferenta wymaga, aby wykazać się realizacją dwóch robót o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł czy każda z robót musi mieć wartość 2 000 000 zł czyli łącznie 4 000 000 zł?

Odpowiedź nr 1: Każda z robót musi mieć wartość co najmniej 2 000 000 zł brutto.

Pytanie nr 2: Proszę o udostępnienie treści pozwoleń na budowę związanych z modernizacją pływalni oraz termomodernizacją budynku szkolnego.

Odpowiedź nr 2: Załączono pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 3: Proszę o udostępnienie treści projektu budowlanego „modernizacja niecki basenowej” opracowanie AngPro Projektowanie Konstrukcyjno – Budowlane z czerwca 2012 r.

Odpowiedź nr 3: W dokumentacji projektowej zawarto rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe zawarte w cytowanej dokumentacji. Ponadto dokumentacja ta nie stanowi przedmiotu przetargu i zamawiający nie jest w jej posiadaniu.

Pytanie nr 4: W przedmiarze dotyczącym termomodernizacji dział 2 - wymiana stolarki wskazano elementy do wymiany. Prosimy o dostarczanie rysunku zestawienia stolarki.

Odpowiedź nr 4: Stolarkę okienna należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Zamawiający załączył zestawienie stolarki okiennej.

Pytanie nr 5: W projekcie budowlanym modernizacji basenu branża budowlana pkt. 1.7. „warunki techniczne i metody wykonawstwa" zawarto stwierdzenie: „Wykonanie robót budowlanych związanych z projektowaną inwestycją wymaga wykonania odpowiednich projektów wykonawczych będących uszczegółowieniem rozwiązań podanych w projekcie budowlanym". Prosimy o Informacją czy Zamawiający jest w posiadaniu wskazanych projektów wykonawczych. Jeśli tak prosimy o udostępnienie. Jeśli nie, to czy w zakresie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektów wykonawczych?

Odpowiedź nr 5: Z uwagi na brak istotnych robót konstrukcyjnych nie zostały opracowane projekty wykonawcze. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z technologią oraz obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane w trakcie realizacji zadania w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 6: Zgodnie punktem II. „spis zawartości opracowania" w projekcie budowlanym modernizacji basenu znajdują się rysunki konstrukcyjne (pkt. IV spisu zawartości). Prosimy o ich udostępnienie,

Odpowiedź nr 6: Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową. Punkt IV w spisie zawartości opracowania został umieszczony omyłkowo.

Pytanie nr 7: Prosimy o uszczegółowienie pozycji przedmiarowych przedmiaru branży budowlanej modernizacji basenu - dział 3.9 Wyposażenie pomieszczeń basenowych. Czy Zamawiający może podać przykładowe typy elementów (producent, model)?

Odpowiedź nr 7: Szafki szatniowe basenowe typu L, typowe 2 komorowe o szerokości 400mm, głębokości 490 i wys. 1800mm. Wykonanie standardowe na cokole.

Ława 3m - wykonanie z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości 30 mm łatwe do utrzymania w czystości, widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCW lub ABS o grubości 2 mm kolorystycznie dobranym do koloru płyty lub okuć.  Kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 8 i 9: W projekcie modernizacji basenu branża elektryczna rys. E-1 Schemat energetyczny brakuje dokładnego opisu wyposażenia rozdzielnic. Jest tylko adnotacja „Pozostałe odpływy do urządzeń [...] prefabrykacja wg. PW". Prosimy zatem o udostępnienie PW.

Z uwagi na brak danych (opis, schematy) prosimy o uszczegółowienie pozycji 142 do 148 przedmiaru  robót branży elektrycznej.

Odpowiedź nr 8 i 9: Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych. Wyceną  należy wykonać w oparciu o udostępniona dokumentację. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem w którym podane są dane dotyczące skrzynek rozdzielnic np.: poz. 144 prefabrykowana rozdzielnica R-02 400/230V w obudowie XL3 400 650x900x215 IP55 f-my Legrand.

Pytanie nr 10: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru branża wentylacja.

Odpowiedź nr 10: Zamawiający dołączył przedmiar dotyczący modernizacji wentylacji mechanicznej na podstawie którego należy wycenić modernizację wentylacji.

Pytanie nr 11: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru branża wentylacja.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający dołączył przedmiar dotyczący modernizacji wentylacji mechanicznej na podstawie którego należy wycenić modernizację wentylacji.

Pytanie nr 12: Prosimy o udostępnienie kart doboru central wentylacyjnych.

Odpowiedź nr 12: Zostały załączone karty doboru.

Pytanie nr 13: W przedmiarze Zamawiający zawarł do wykonania roboty, które w projekcie budowlanym nie są określone szczegółowo, np. co do koloru, wymiarów, kształtów, rodzaju materiału lub nawet wyglądu czy rozwiązań technicznych. Brak określenia tych cech powoduje, że nie można rzetelnie wycenić niektórych z pozycji, np.:

a) Płytki na posadzkach - brak wymiarów, rodzaju, kolorystyki, kształtów,

b) Płytki na ścianach - rodzaju, kolorystyki, kształtów,

c) Koryta przelewowe - brak jakichkolwiek szczegółów (rodzai materiałów, wielkość, technologia),

d) Posadzki z wykładzin PC W - brak rodzaju wykładzin, grubości, kolorystyki,

e) Farby na ściany, sufity, konstrukcje stalowe, betonowe - nie określony rodzaj farb (silikonowe, silikatowe, akrylowe, inne), brak kolorystyki.

Odpowiedź nr 13:

Ad. a) Płytki gresowe o wym. 20x20cm w kolorach jasnych kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji. Płytki podłogowe muszą spełniać wymagania dla obiektów basenu.

Ad. b) Płytki gresowe o wym. 20x20cm w kolorach jasnych kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

Ad. c) Koryta przelewowe typu Wiesbaden 295x155x225mm.

Ad. d) Wykładzina podłogowa obiektowa typ Tarkett gr. 4mm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji).

Ad. e) Farby na ściany i sufity emulsyjne o podwyższonej odporności na wilgoć. Farby na konstrukcje stalowe wg przedmiaru. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 14: Stolarka drzwiowa i okienna - brak zestawienia, nie określony wygląd stolarki, materiał ani kolorystyka, nie określono które drzwi maja być EI60. które EDO, a które bez odporności ogniowej.

Odpowiedź nr 14: Stolarka drzwiowa zwymiarowana na rzutach kondygnacji. Wymiary podane w świetle ościeżnic.

Drzwi z 5-cio komorowych profili drzwiowych o szerokości 70mm. Skrzydła drzwiowe z wypełnieniem pełnym. Klasa ogniowa drzwi opisana na rzutach przy rysunku drzwi. Kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji. Ilości i wymiary zgodnie z przedmiarem.

Stolarkę okienna należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Zamawiający załączył zestawienie stolarki okiennej.

Pytanie nr 15: Ścianki PCV – brak rysunku i jakichkolwiek informacji (kształt, kolor, grubość itp.)

Odpowiedź nr 15: Ścianki z PCV należy wycenić zgodnie z przedmiarem i opisem pozycji kosztorysowej. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 16: Ścianki z poliwęglanu – brak rysunki; i informacji o grubości, kształcie, sposobie montażu, wyglądzie ram.

Odpowiedź nr 16: Ścianki z poliwęglanu należy wycenić zgodnie z przedmiarem i opisem pozycji kosztorysowej. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 17: Folie basenowe – nie określona grubość.

Odpowiedź nr 17: Grubość folii określona na rysunkach (przekrój niecki basenowej).

Pytanie nr 18: Drabinki balonowe – nie określony kształt, wielkość, rodzaj materiału.

Odpowiedź nr 18: Drabinki basenowe – wg tabeli zestawienia wyposażenia niecki basenowej. Wyposażenie musi spełniać wymogi dla pływalni oraz posiadać niezbędne certyfikaty.

Pytanie nr 19: Liny nawrotne, falstartowe, torowe - brak jakichkolwiek informacji zarówno o samych linach jak i sposobach ich montażu.

Odpowiedź nr 19: Liny – wg tabeli zestawienia wyposażenia niecki basenowej. Wyposażenie musi spełniać wymogi dla pływalni oraz posiadać niezbędne certyfikaty.

Pytanie nr 20: Kotwy do montażu lin i innych elementów – nie ma informacji o warunkach jakie muszą spełniać

Odpowiedź nr 20: Kotwy – wg tabeli zestawienia wyposażenia niecki basenowej. Wyposażenie musi spełniać wymogi dla pływalni oraz posiadać niezbędne certyfikaty.

Pytanie nr 21: Słupki startowe – brak jakichkolwiek informacji.

Odpowiedź nr 21: Słupki startowe – wg tabeli zestawienia wyposażenia niecki basenowej. Wyposażenie musi spełniać wymogi dla pływalni oraz posiadać niezbędne certyfikaty.

Pytanie nr 22: Mata dotykowa – brak jakichkolwiek informacji.

Odpowiedź nr 22: Mata dotykowa – wg tabeli zestawienia wyposażenia niecki basenowej. Wyposażenie musi spełniać wymogi dla pływalni oraz posiadać niezbędne certyfikaty.

Pytanie nr 23: Szafki typu L - brak wymiarów, rodzaju materiału, kolorystyki.

Odpowiedź nr 23: Szafki szatniowe basenowe typu L, typowe 2 komorowe o szerokości 400mm, głębokości 490 i wys. 1800mm.Wykonanie standardowe na cokole.

Pytanie nr 24: Przebieralnia – brak rysunku i jakichkolwiek informacji.

Odpowiedź nr 24: Przebieralnie wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości 30 mm łatwe do utrzymania w czystości, widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCW lub ABS o grubości 2 mm kolorystycznie dobranym do koloru płyty lub okuć.

Pytanie nr 25: Ława 3 m – nie określony kształt, materiał, wykończenie, brak jakichkolwiek informacji poza długością i funkcją.  Kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

Odpowiedź nr 25: Wykonanie z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości 30 mm łatwe do utrzymania w czystości, widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCW lub ABS o grubości 2 mm kolorystycznie dobranym do koloru płyty lub okuć.  Kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 26: Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy lub inną dokumentację, w której opisane są - brakujące elementy? Jeśli nie, to czy Zamawiający uzupełni w inny sposób dokumentację o brakujące informacje?

Odpowiedź nr 26: Z uwagi na brak istotnych robót konstrukcyjnych nie zostały opracowane projekty wykonawcze. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z technologią oraz obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane w trakcie realizacji zadania w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 27: W załączonym projekcie budowlanym przewiduje się, że rozwiązania techniczne dotyczące sposobu wykonania koryt przelewowych opisane zostaną w projekcie wykonawczym.

Odpowiedź nr 27: Z uwagi na brak istotnych robót konstrukcyjnych nie zostały opracowane projekty wykonawcze. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z technologią oraz obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane w trakcie realizacji zadania w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 28: W projekcie przewiduje się przebudowę kabin sanitarnych. Jednak nie ma tam żadnych szczegółów na ten temat. Czy to zadanie jest uwzględnione w przedmiarze? Jeśli tak, to gdzie?

Odpowiedź nr 28: Przebudowa kabin sanitarnych jest uwzględniona w przedmiarze są to ścianki działowe.

Pytanie nr 29: W dokumentacji projektowej jest wiele branż, między innymi wentylacja. Natomiast w przedmiarach i nie ma dokumentu obejmującego tę część zadania. Czy zamawiający uzupełni dokumentację o ten przedmiar?

Odpowiedź nr 29: Zamawiający dołączył przedmiar dotyczący modernizacji wentylacji mechanicznej na podstawie którego należy wycenić modernizację wentylacji.

Pytanie nr 30: Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie (rysunki z wymiarami) całego zakresu dotyczącego stolarki okiennej PCV, drzwiowej PCV oraz ścianek aluminiowych.

Odpowiedź nr 30: Ścianki z poliwęglanu i PCV należy wycenić zgodnie z przedmiarem i opisem pozycji kosztorysowej. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego. Stolarka drzwiowa zwymiarowana na rzutach kondygnacji. Wymiary podane w świetle ościeżnic.

Drzwi z 5-cio komorowych profili drzwiowych o szerokości 70mm. Skrzydła drzwiowe z wypełnieniem pełnym. Klasa ogniowa drzwi opisana na rzutach przy rysunku drzwi. Kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji. Ilości i wymiary zgodnie z przedmiarem. Stolarkę okienna należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Zamawiający załączył zestawienie stolarki okiennej.

Pytanie nr 31: W przedmiarze brakuje pozycji związanej z instalacją hydrantową. Prosimy o informację czy należy ująć w ofercie? Jeśli tak to prosimy, do której należy ją oddać.

Odpowiedź nr 31: Zamawiający dołączył przedmiar uzupełniający obejmujący instalację hydrantową.

Pytanie nr 32: W udostępnionej dokumentacji projektowej pt. „Dokumentacja projektowa termomodernizacja" załączono rysunki pt. „Elewacja południowa basen"; „Elewacja północna budynek sportowy"; „Elewacja wschodnia basen sala"; „Elewacja zachodnia basen sala", które są niekompletne i nie odpowiadają tytułom. Np.: zamiast elewacji południowej załączono niepełny rysunek elewacji wschodniej itp. Prosimy o weryfikowanie udostępnionej dokumentacji projektowej i uzupełnienie brakujących opracowań.

Odpowiedź nr 32: Zamawiający załączył zweryfikowane rysunki.

Pytanie nr 33: W udostępnionej dokumentacji projektowej pt. „Dokumentacja projektowa termomodernizacja" – „Opis techniczny", na stronie nr 2 pod hasłem „Zawartość opracowania" została wymieniona stolarka okienna oraz stolarka drzwiowa, których opracowań jednak brakuje w załączonej dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie/wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 33: Stolarkę okienna należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Zamawiający załączył zestawienie stolarki okiennej.

Pytanie nr 34: Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa stanowi jedynie projekt budowlany, który jest dokumentem pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

W Projekcie budowlanym branży budowlanej Projektant zapisał: „Wykonanie robót budowlanych związanych z projektowaną inwestycją wymaga wykonania odpowiednich projektów wykonawczych będących uszczegółowieniem rozwiązań podanych w projekcie budowlanym, w Projekcie wykonawczym branży elektrycznej Projektant zaznacza: „Szczegóły według Projektu Wykonawczego", natomiast w projekcie instalacyjnym zapisano: „Rysunki wykonawcze, szczegółowe opisy instalacji zostaną opracowane w projekcie wykonawczym".

Odpowiedź nr 34: Z uwagi na brak istotnych robót konstrukcyjnych nie zostały opracowane projekty wykonawcze. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z technologią oraz obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane w trakcie realizacji zadania w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 35: Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt drenażu.

Odpowiedź nr 35: Drenaż należy wycenić według przedmiaru robót.

Pytanie nr 36: Brak przedmiaru wentylacji - proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez udostępnienie/zamieszczenie na stronic Zamawiającego przedmiaru wentylacji.

Odpowiedź nr 36: Zamawiający dołączył przedmiar dotyczący modernizacji wentylacji mechanicznej na podstawie którego należy wycenić modernizację wentylacji.

Pytanie nr 37: W opisie technicznym branży sanitarnej jest mowa o nowoprojektowanej przepompowni na instalacji drenażu, brak danych do wyceny. Proszę o podanie parametrów technicznych pompowni oraz sposobu wyceny (brak w przedmiarze).

Odpowiedź nr 37: Pompa do przerzucania wody między studzienkami: zatapialna Unilift KP 350-A1 (Grundfos) z kablem 10mb i łącznikiem pływakowym.

Pytanie nr 38: Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć demontaż istniejących i montaż nowych 3 szt. brodzików wraz z kabinami natryskowymi (brak tych pozycji w przedmiarze).

Odpowiedź nr 38: Nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie nr 39: W przedmiarze występują oprawy oświetleniowe lx20W, lx40W, 2x40W, natomiast brak tego typu opraw w udostępnionym projekcie. Proszę o weryfikację/usunięcie rozbieżności.

Odpowiedź nr 39: Należy wycenić według przedmiaru.

Pytanie nr 40: Łączna ilość opraw oświetleniowych wg przedmiaru wynosi 216 szt. natomiast wg projektu jest ich 275 szt. Proszę o weryfikację/ usunięcie rozbieżności.

Odpowiedź nr 40: Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową 275 szt.

Pytanie nr 41: Proszę o podanie parametrów technicznych oprawy oświetleniowej, która ma być zamontowana nad wyjściem zewnętrznym z. przyziemia

Odpowiedź nr 41: Zgodnie z z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 42: W jaki sposób ma być sterowana oprawa, która ma być zamontowana nad wyjściem zewnętrznym z przyziemia?

Odpowiedź nr 42: Zgodnie z z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 43: Proszę o udostępnienie kompletnych schematów rozdzielnic elektrycznych.

Odpowiedź nr 43: Zamawiający udostępnił wszystkie schematy jakie są w jego posiadaniu.

Pytanie nr 44: Proszę o odpowiedź, czy obiekt posiada monitoring opraw awaryjnych. Jeżeli tak, to proszę o podanie specyfikacji systemu, w przeciwnym przypadku proszę o informację czy i wg jakich parametrów należy wycenić taką instalację?

Odpowiedź nr 44: Nie posiada monitoringu opraw awaryjnych.

Pytanie nr 45: Proszę o potwierdzenie, że w zakres prac nie wchodzą przebudowy instalacji IT, nagłośnienia. SAP jeżeli takie istnieją.

Odpowiedź nr 45: Zakres robót określony jest w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 46: Proszę o udostępnienie schematu KSO - kasety sterowania oświetleniem.

Odpowiedź nr 46: Zamawiający udostępnił wszystkie schematy jakie posiadał.

Pytanie nr 47: Proszę o udostępnienie / dostarczenie:

- dokumentacji inwentaryzacyjnej

- zestawienia stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz ścianek wewnętrznych z aluminium i PCV z podaniem parametrów technicznych i rodzaju szklenia.

- rysunków konstrukcji stalowych (dodatkowy pomost, konstrukcja pod centrale)

- przekrojów z podanymi wysokościami pomieszczeń.

- rysunku detalu izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych

- projektu z. maja 2012 „Modernizacja niecki basenowej" (rys. 02/B p, 7). wg której ma być wykonana modernizacja niecki i plaży basenowej

Odpowiedź nr 47: W dokumentacji projektowej zawarto rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe zawarte w cytowanej dokumentacji. Ponadto dokumentacja ta nie stanowi przedmiotu przetargu i zamawiający nie jest w jej posiadaniu. Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową.

Pytanie nr 48: Proszę podać, jakimi powłokami ochronnymi należy malować i gruntować powierzchnie betonowe ( póz. 85 i 86 przedmiaru branży budowlanej).

Odpowiedź nr 48: Farby emulsyjne do wewnątrz o podwyższonej odporności na wilgoć.

Pytanie nr 49: Czy nawietrzaki w oknach mają być higrosterowalne, mechaniczne, czy automatyczne. Czy zastosować je we wszystkich oknach rozwieralno – uchylnych?

Odpowiedź nr 49: Stolarkę okienną należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Pytanie nr 50: W SIWZ jak również w dokumentacji projektowej wymienia się modernizację systemu wentylacji wraz z centralami wentylacyjnymi jako część zamówienia. W załączonych do dokumentacji projektowej przedmiarach robót brak jest tego elementu. Jedynym elementem dotyczącym wentylacji zamieszczonym w przedmiarach jest obieg zasilania central wentylacyjnych w ciepło technologiczne, brak natomiast przedmiarów dotyczących samej instalacji wentylacji. Prosimy o wyjaśnienie czy Instalacja wentylacji wraz z centralami wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź nr 50: Zamawiający dołączył przedmiar dotyczący modernizacji wentylacji mechanicznej na podstawie którego należy wycenić modernizację wentylacji.

Pytanie nr 51: Prosimy o określenie typów płytek podłogowych i ściennych przeznaczonych do ułożenia. W dokumentacji zamieszczonej na stronie istnieje podział na płytki terakotowe i ceramiczne w dwóch wymiarach 20x20 i 30x30. W celu prawidłowej wyceny niezbędne jest podanie np.: klasy antypoślizgowości, kolorów itp.

Odpowiedź nr 51: Płytki podłogowe gresowe o wym. 20x20cm w kolorach jasnych kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji. Płytki podłogowe muszą spełniać wymagania dla obiektów basenu.

Płytki ścienne o wym. 20x20cm w kolorach jasnych kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 52: Brak w dokumentacji zestawienia stolarki przeznaczonej do zamontowania. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 52: Stolarkę okienna należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Zamawiający załączył zestawienie stolarki okiennej.

Pytanie nr 53: Prosimy o zamieszczenie na stronie Internetowej projektów wykonawczych, które być może zawierają wszystkie brakujące elementy i umożliwią prawidłową wycenę zadania.

Odpowiedź nr 53: Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych. Wszelkie wątpliwości natury technicznej będą rozwiązywane w trakcie realizacji zadania w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 54: Czy roboty Uzupełniające zdefiniowane przez Zamawiającego w projekcie Umowy są tożsame z zamówieniem uzupełniającym, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa Zamówień Publicznych? Jeżeli tak to należałoby zmienić zapis SIWZ Część I pkt 6.3), w którym Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź nr 54: Definicja „robót uzupełniających” zawarta w projekcie umowy nie  jest tożsama z definicją robót uzupełniających zawartą w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających - w myśl ustawy Pzp  - do  przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 55: Jaką formę ma mieć kosztorys ofertowy będący załącznikiem do oferty: kosztorysu wykonanego metodą uproszczoną czy metodą szczegółową?

Odpowiedź nr 55: Kosztorysy ofertowe mają być w formie szczegółowej.

Pytanie nr 56: Proszę o potwierdzenie, że wykonawca ma prawo do zmiany w kosztorysie ofertowym podstawy wyceny np. z KNR proponowanego w przedmiarze na kalkulację własną, normę zakładową, itp.

Odpowiedź nr 56: Wykonawca nie może zmieniać podstawy wyceny.

Pytanie nr 57: W § 21 ust. 3 pkt 2) ppkt a) i b) projektu umowy wykonawca zwraca uwagę na
niezgodne z prawem zamówień publicznych wymagane okresy ważności gwarancji
należytego wykonania umowy wnoszonych w formie niepieniężnej. Prosimy o
dostosowanie zapisu umowy do obowiązującego prawa.

Odpowiedź nr 57: Termin zakończenia robót budowlanych nie jest równoważny z terminem podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zgodnie z zapisami § 18 ust. 3 umowy w ciągu 5 dni roboczych Inwestor Zastępczy dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, natomiast ust. 6 mówi o tym, że Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora zastępczego osiągnięcia gotowości do odbioru. W § 19 ust. 1 jest zapis , który mówi, że zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.                 W sumie daje to około 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru do daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zgodnie z zapisami art. 151 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek zwrócić Wykonawcy 70% zabezpieczenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (czyli od dania podpisania bez usterkowego protokołu końcowego odbioru). W związku z tym podany w umowie termin 60 dni od dnia zakończenia zadania jest zgodny z obowiązującym prawem.

Pytanie nr 58: W § 27 ust. 2 projektu umowy Zamawiający powołuje się na narzuty kosztów
pośrednich i zysku nie większe od określonych przez Wykonawcę w ofercie. Proszę
wskazać, w którym miejscu oferty wykonawca ma określić wartość tych narzutów?

Odpowiedź nr 58: Narzuty kosztorysu, stawka roboczogodziny powinny być umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego.

Zmiana obmiaru w poz. 140 przedmiar branży budowlanej- powinno być - 2szt.

W celu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z sekretariatem Zespołu Szkół nr 4 tel. 074 664 88 80.

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty ma być sporządzony w formie szczegółowej. Wszystkie kwoty z dwoma miejscami po przecinku.

Przedmiot przetargu stanowi termomodernizacja budynku sportowego załączono rysunki dotyczące termomodernizacji obiektu sportowego.

Przedmiar robót stanowi integralną część dokumentacji przetargowej i jeżeli coś jest w przedmiarze, a nie jest ujęte w dokumentacji należy to wycenić zgodnie z przedmiarem.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska