Wałbrzych, dnia 04.09.2013

BO.271-110/13

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych na Zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS” - w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907.) udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie nr 1

,,W projekcie przewidziano uzupełnienie i naprawę rzeźb, płaskorzeźb i innych elementów architektonicznych przez:

- wykonanie odlewów z formy,

- oczyszczenie,

- hydrofobizację ,

- reprofilowanie w całości,

- pomalowanie.

Tymczasem w przedmiarze jest tylko oczyszczenie z brudu szczotkami i szpachlowanie ubytków.

Czy zadanie to należy wykonać zgodnie z projektem czy zgodnie z przedmiarem? Jeżeli zgodnie z projektem to czy Zamawiający uzupełni przedmiar o brakujące czynności?”

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem , przedmiar nie zostanie uzupełniony gdyż pełen zakres prac został podany w PW oraz STWIOR . Należy ująć w pozycji l.p. 89 przedmiaru robót

Każde roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem , STWIOR , wiedzą techniczną , specyfikację techniczną dla konkretnych wyrobów budowlanych , oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej obiektu i własnego doświadczenia .

Przedmiar robót służy orientacji ilościowej  .Nie stanowi zatem podstawy do założeń w zakresie konieczności wykonania robót budowlanych. Pełen zakres  ujęty został w PW oraz STWIOR.

Na wykonawcy ciąży obowiązek podania ceny jednostkowej ryczałtowej koniecznej do zrealizowania robót budowlanych , na podstawie PW oraz STWIOR. Wykonawca powinien założyć konieczne narzuty kosztów pośrednich , tak aby kompleksowo zrealizować  zadanie , nawet po ujawnieniu faktów , których nie można było przewidzieć w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

,, W projekcie przewidziano remont gzymsów. Gzymsy i opaski również należy reprofilować, uzupełnić cegły, wykonać szablony i odtworzyć w technice ciągnionej, następnie przykryć obróbką blacharską. Przedmiar nie przewiduje żadnej z tych czynności. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar o czynności dotyczące gzymsów  przewidziane w projekcie?”.

Odpowiedź:

Analogicznie jak w pytaniu nr 1 , ujęty w poz 92

Pytanie nr 3

,, W projekcie przewidziano 3-krotne lakierowanie drzwi wejściowych głównych, zaś w przedmiarze dwukrotne. Która liczba jest prawdziwa?”.

Odpowiedź:

Proszę założyć zgodnie z projektem i STWIOR

Pytanie nr 4

,, W projekcie przewidziano naprawę kominów i ich otynkowanie lub licowanie płytkami klinkierowymi. Przedmiar nie zawiera takich nakładów. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar?”.

Odpowiedź:

Przez wzgląd na dobry stan techniczny kominów, Zamawiający wyłącza z dokumentacji - zakres prac obejmujący naprawę kominów i ich otynkowanie lub licowanie płytkami klinkierowymi.

Pytanie nr 5:

,, W przedmiarach nie ma nakładów na montaż, demontaż i prace rusztowań, bez których wykonanie tego zadania jest niemożliwe. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar o te nakłady?”

Odpowiedź:

2.  Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) formularz wyceny wartości robót nie uwzględnia robót tymczasowych, które są projektowane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.                                                                                                                                                                        3. Niezależnie od zakresu i ilości robót ujętych w niniejszym opracowaniu Wykonawca w swojej wycenie zobowiązany jest uwzględnić także wykonanie innych prac lub czynności oraz wszelkich opłat wynikających ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązujących przepisów, a w szcególności koszty związane z organizacją placu budowy, czynności i roboty pomocnicze ( np. koszt wykonania rusztowań), roboty zabezpieczające, koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego wykonania projektu ruchu zastępczego, koszty składowania materiałów i ich transportu, wywóz i koszty utylizacji odpadów oraz końcowe uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.

Pytanie nr 6:

,, W projekcie przewidziano pokrycie dachu wykusza blachą tytanowo-cynkową. W przedmiarze nie ma takich nakładów. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar?”

Odpowiedź:

Zostały ujęte w pozycji 77 oraz STWIOR

Pytanie nr 7:

,,W projekcie zaplanowano montaż dachówek wentylacyjnych. Nie określono jednak ich ilości. Ile ich należy zamontować?”

Odpowiedź:

Projekt nie zakłada wentylacji połaci poprzez dachówki. Wentylacja ma się odbywać poprzez rozwiązania systemowe danego producenta dachówki. Szczególnie zaleca się wentylację okapu, koszy , okolicy kominów i lukarny , kalenicy zgodnie ze specyfikację techniczną producenta dachówki.

Pytanie nr 8:

,,Zaplanowano montaż wywietrzaków ceramicznych dla rur kanalizacyjnych. W przedmiarze ich nie ujęto. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar?”

Odpowiedź:

Wywietrzaki mają być rozwiązaniem systemowym oferowanym przez producenta, zostały ujęte PW STWIOR . Podczas oględzin zlokalizowano dwa piony ,co nie oznacza że piony nie są umieszczone w kominach i może okazać się że jest ich więcej . Przedmiar zakłada że ujęte mają zostać jako składowa pokrycia dachu poz. 95.

Pytanie nr 9:

,,Zaprojektowano podmurowanie kominów i wyprowadzenie kanałów ponad dach przez wywietrzaki ceramiczne. W przedmiarze nie określono ich ilości, w pozycji 106 wpisano bowiem ilość - 1 komplet. Takie określenie ilości robót naszym zdaniem narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29  p.1 i p.2 oraz art. 31 p.1 i p.4 w powiązaniu z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (…) §4 p.1 pp.3) oraz § 6 p.1. Czy Zamawiający określi ilość kominów (w m3) do domurowania i ilość kanałów (w szt.) do wyprowadzenia ponad dach?”

Odpowiedź:

Ilość koniecznych kanałów została przedstawiona w dokumentacji projektowej, również w niej są zawarte przekroje połaci dachowych konieczne do ustalenia wysokości podmurowania kominów .

Zamawiający podaje uśrednione wymiary kominów po ich zewnętrznym obrysie :

Komin nr 1 dł.-200 cm ; szer. 40 cm , wys. Ok. 570 cm

Komin nr 3 dł. 165 szer 56 wys. Ok. 480 cm

Komin nr 4 dł . 212+192 cm szer 45 wys. Ok. 700cm

Komin nr 5 dł.80+350 cm ; szer. 60 wys. Ok. 420cm

Komin nr 6 dł. 320 cm szer 50cm wys. Ok. 700cm

Komin nr 7 dł.90 cm ; szer. 52 cm wys. ok 450 cm

Użytą nazwę "komplet "   proszę skalkulować indywidualnie zakładając wszystkie konieczne roboty .

Proszę założyć zakres koniecznych prac w oparciu  o PW oraz STWIOR, własnej wiedzy technicznej popartej dokonanymi oględzinami obiektu. Proszę założyć, że prawidłowe wykonania kanałów zależy od położenia kominów i więźby dachowej. Stąd może zaistnieć konieczność zmniejszenia wysokości podmurowań na rzecz dłuższych kanałów z rur spiro koniecznych do wyminięcia elementów więźby. Sposób rozwiązania zależy od wykonawcy.

Pytanie nr10:

,,W opisie pozycji 3 przedmiaru określono grubość warstwy wełny mineralnej na 15 mm sądzimy, że jest to pomyłka. W pozycji tej pominięto przewidziany w projekcie ruszt z krawędziaków. Czy Zamawiający zmieni i uzupełni ten opis?”

Odpowiedź:

Wełny ma być 15cm zgodnie z PW , audytem energetycznym oraz STWIOR i tak należy wpisać w opisie pozycji przedmiarowej. Całość konstrukcji ślepej podłogi została ujęta w poz. 2.poprzez analogię .

Proszę przyjąć wszystkie konieczne roboty zgodnie z PW oraz STWIOR.

Pytanie nr11:

,,W opisie pozycji 5 nie ujęto zaś grubości wełny mineralnej. Pominięto również czynności przewidziane w projekcie do tej pozycji: wykonanie rusztu, montaż folii i zalecany montaż płyt OSB. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar o roboty przewidziane dla docieplenia ścian korytarza?”

Odpowiedź:

Elementy składowe pozycji 5 obejmując całość robót opisanych w PW. Wykonawca względem obmiaru pozycji numer 5 powinien przewidzieć wszystkie konieczne roboty wskazane w PW i STWIOR i skalkulować je indywidualnie

Pytanie nr12:

,,W pozycji 27 przedmiaru przewidziano „likwidację instalacji zewnętrznych przez likwidację lub schowanie w tynku” z przedmiarem 1 kpl. Takie określenie ilości robót naszym zdaniem narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29  p.1 i p.2 oraz art. 31 p.1 i p.4 w powiązaniu z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (…) §4 p.1 pp.3) oraz § 6 p.1. Ponadto nie wiadomo  jakich instalacji ten punkt dotyczy i jakie roboty należy wykonać. Czy Zamawiający zmieni przedmiar i szczegółowo określi zakres robót w tej pozycji?”

Odpowiedź:

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu i indywidualnie założyć roboty konieczne do wykonania zadania. Punkt dotyczy głównie instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku , monitoringu. Bez ustawienia rusztowań nie da się wyliczyć dokładnie ilości mb koniecznych do wykonania robót.

Proszę pozycję skalkulować indywidualnie i przyjąć kwotę ryczałtową dla całości pozycji

Pytanie nr13:

,,W pozycji 61 przedmiaru brakuje określenia ilości i jednostki miary przewidzianych robót – hydrofobizacji schodów. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar?”

Odpowiedź:

Hydrofobizacja schodów w poz. 61 wynosi 40,95 m2 i tak należy wpisać w poz. przedmiaru

Pytanie nr14:

,,Ani w przedmiarze , ani w projekcie nie określono koloru dachówki. Zakładamy, że jest to naturalna czerwień, ale dachówka ta jest także produkowana jako angobowana. Jaki ma być kolor dachówki?”

Odpowiedź:

Dachówka wraz z całym asortymentem akcesoriów ceramicznych – angobowana, kolor – czerwona angoba.

Pytanie nr15:

,,Proszę o wyjaśnienie kwestii dot. standardu wykonania stolarki okiennej z PCV. Informacje zawarte w zestawieniu stolarki okiennej diametralnie różnią się od opisu do projektu. Jeżeli opis do projektu wskazuje na elementy ogólnie przyjęte przy realizacji obiektów publicznych to zapis w zestawieniu stolarki wymaga zastosowania rozwiązań zarezerwowanych dla obiektów o specjalnych wymaganiach a budynki szkolne do takich nie należą. Ponadto rozwiązania te pociągają za sobą znaczącą zwyżkę ceny okien.”

a) wzmocnienia do profili – termiczne czy zwykłe stalowe?

b) szyba jednokomorowa czy dwukomorowa ?

c) współczynnik izolacyjności szyby niższy niż 1.0 czy nie wyższy niż 1.0 ?

d) system hau-tau, nie da się zastosować przy tak zaprojektowanych funkcjach kwater górnych

e) izolacyjność akustyczna mniejsza niż 40Db? Praktycznie nieosiągalna w oknie z nawietrzakiem.

f) przedmiar podaje ok. 630 m2 okien a z zestawienia wynika ok. 430 m2”

Odpowiedź:

Okna w budynku mają zostać wykonane w oparciu o zabytkowy charakter szkoły. Okna należy osadzać za węgarkiem a nie w jego świetle.

Okna mają zostać wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki i opisu łącznie .

Współczynnik przenikania całego okna mniejszy niż 1,6 W/m2K .

Proszę zastosować wzmocnienia okien przy których spełnieniu zachodzi warunek przenikania ciepła. Zaleca się wkładki termiczne jeżeli spełnią wymagania wytrzymałości mechanicznej okien wysokich. Szyba dwukomorowa. Współczynnik przenikania szyb maksymalnie 1,0 W/m2K.

Proszę zastosować system umożliwiający uchylenie kwater górnych w pokazany na rysunkach ,górna kwatera ma mieć możliwość uchylenia z zastosowaniem hau tau - w przypadku braku możliwości technicznych otwierania i uchylenia, górną kwaterę należy pozostawić wyłącznie jako uchylną  z systemem hau tau.

Wymagana izolacyjność akustyczna odnosi się do okna, oczywiście bez zamontowanego nawietrzaka.

Proszę przyjąć obmiar wg zestawienia stolarki.

Pytanie nr16:

,,W pozycji nr 61 przedmiaru robót brakuje jednostki obmiarowej oraz ilości. Proszę o podanie brakujących informacji”.

Odpowiedź:

Poz. 61 - 40,95 m2

Termin składania ofert nie zostanie przesunięty ze względu na bardzo krótki termin wykonania zadania inwestycyjnego, który narzuca nam instytucja dofinansowująca zadanie.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska