Wałbrzych, dnia 28.10.2013 r.

Znak sprawy: BO.271-147/13

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „szkoła od nowa” w zakresie – przebudowy boiska szkolnego wraz z elementami małej architektury, ogrodzeniem, drenażem i widownią przy ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający modyfikuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

W związku z rozbieżnymi zapisami w SIWZ, Przedmiarze Robót oraz w dokumentacji, Wykonawcy zobowiązani są przyjąć do wyceny grubość warstwy nawierzchni poliuretanowej zgodnie z dokumentacją techniczną czyli 16 mm  (tyle przyjąć też w przedmiarze poz. 18 d.c ).

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska