Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 19924-2014 z dnia 2014-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wałbrzych
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego - groszek płukany w ilości 75 ton do obiektu lekkoatletycznej hali sportowej położonej przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu o parametrach jakościowych określonych poniżej. ...
Termin składania ofert: 2014-01-27

Numer ogłoszenia: 21902 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19924 - 2014 data 17.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego - groszek płukany w ilości 75 ton do obiektu lekkoatletycznej hali sportowej położonej przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu o parametrach jakościowych określonych poniżej. wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, zawartość popiołu nie większa niż 7%, zawartość siarki do 0,9%, wilgotność nie większa niż 12%, granulacja 5 - 25 mm. 1.2. Węgiel kamienny musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna. 1.3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.4.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do obiektu hali lekkoatletycznej sportowej położonej przy ul. Chopina 1 1.5.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy. 1.6 Zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie winno być zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu powiadomienia, ze strony Zamawiającego, o potrzebie dostawy i ilości opału. Jednorazowa dostawa nie może być mniejsza niż 3 tony. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie dołączonej do SIWZ. UWAGA: Gmina Wałbrzych jako organ administracji publicznej jest zwolniona z akcyzy za wyroby węglowe na podstawie art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. O podatku akcyzowym ( Dz. U. Z 2011r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).

- W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego - groszek płukany w ilości 75 ton do obiektu lekkoatletycznej hali sportowej położonej przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu o parametrach jakościowych określonych poniżej. wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, zawartość popiołu nie większa niż 7%, zawartość siarki do 0,9%, wilgotność nie większa niż 12%, granulacja 5 - 25 mm. 1.2. Węgiel kamienny musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna. 1.3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.4.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do obiektu hali lekkoatletycznej sportowej położonej przy ul. Chopina 1 1.5.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy. 1.6 Zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie winno być zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu powiadomienia, ze strony Zamawiającego, o potrzebie dostawy i ilości opału. Jednorazowa dostawa nie może być mniejsza niż 3 tony i nie większa niż 6 ton. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie dołączonej do SIWZ. UWAGA: Gmina Wałbrzych jako organ administracji publicznej jest zwolniona z akcyzy za wyroby węglowe na podstawie art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. O podatku akcyzowym ( Dz. U. Z 2011r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).