Wałbrzych, dnia 20.01.2014r.

Znak sprawy: BO.271- 5/2014

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa węgla kamiennego do obiektu lekkoatletycznej hali sportowej położonej przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający modyfikuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Część II „Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji,  pkt. 1 „Opis przedmiotu zamówienia”

BYŁO:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego –  groszek płukany  w ilości 75 ton do obiektu lekkoatletycznej hali sportowej położonej przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu o parametrach jakościowych określonych poniżej.

- wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg,

- zawartość popiołu nie większa niż 7%,

- zawartość siarki do 0,9%,

- wilgotność nie większa niż 12%,

- granulacja 5 - 25 mm.

1.2. Węgiel kamienny musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.

1.3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na  miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do obiektu hali lekkoatletycznej sportowej położonej przy ul. Chopina 1

1.5.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.

1.6 Zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie winno być zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu powiadomienia, ze strony Zamawiającego, o potrzebie dostawy i ilości opału. Jednorazowa dostawa nie może być mniejsza niż 3 tony.

Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie dołączonej do SIWZ.

UWAGA: Gmina Wałbrzych jako organ administracji publicznej jest zwolniona z akcyzy za wyroby węglowe na podstawie art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. O podatku akcyzowym ( Dz. U. Z 2011r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).

ZMIENIONO NA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego –  groszek płukany  w ilości 75 ton do obiektu lekkoatletycznej hali sportowej położonej przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu o parametrach jakościowych określonych poniżej.

- wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg,

- zawartość popiołu nie większa niż 7%,

- zawartość siarki do 0,9%,

- wilgotność nie większa niż 12%,

- granulacja 5 - 25 mm.

1.2. Węgiel kamienny musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.

1.3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na  miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do obiektu hali lekkoatletycznej sportowej położonej przy ul. Chopina 1

1.5.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.

1.6 Zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie winno być zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu powiadomienia, ze strony Zamawiającego, o potrzebie dostawy i ilości opału. Jednorazowa dostawa nie może być mniejsza niż 3 tony i nie większa niż 6 ton.

Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie dołączonej do SIWZ.

UWAGA: Gmina Wałbrzych jako organ administracji publicznej jest zwolniona z akcyzy za wyroby węglowe na podstawie art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. O podatku akcyzowym ( Dz. U. Z 2011r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).

Przewodnicząca  Komisji Przetargowej

Aleksandra Winiarska