Wałbrzych 11.03.2014r.

BO.271-14/2014

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Wykonania robót budowlanych określanych jako Projekt „Rewitalizacja budynku

nr 18 – chodniki podziemne – etap II” usytuowanego przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu,

obręb 18 Biały Kamień, działka 218, dot. zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele

kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” POIS.11.01.00-00

-005/08 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu

ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Infrastruktura i

Środowisko 2007-2013.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści

SIWZ jakie  wpłynęły od Wykonawców oraz odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 1:

- Czy oferenci mogą modyfikować przekazane przedmiary prac poprzez dopisywanie bądź usuwanie

- pozycji, lub zmianę ilości przedmiarowych, jeśli uznają, że przedmiar jest niezgodny z

- dokumentacją projektową?

- Odpowiedź:

- Nie – oferentom nie wolno samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian do zamieszczonego w

- SIWZ Przedmiaru robót.

- Pytanie 2

- Prosimy o odpowiedź w jaki sposób będą rozliczane roboty dodatkowe podczas realizacji

- przedmiotowej inwestycji? Jakie składniki cenotwórcze będą przyjmowane do wyliczenia prac

- dodatkowych, czy będą to składniki z oferty czy składniki z biuletynu cen Sekocenbud  dla danego

- kwartału?

- Odpowiedź:

- Roboty dodatkowe jeżeli zajdzie niezbędna konieczność ich wykonania powinny być wyceniane

- przez wykonawcę na podstawie:

- a) cen jednostkowych zawartych w ofercie,

- b) cen rzeczywistych zakupu urządzeń i materiałów dostępnych na rynku

- c) sekocenbud dla danego kwartału

- Ponadto należy mieć na uwadze że Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości

- robót dodatkowych.

Pytanie 3:

Co z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie? Czy istnieje odrębne pozwolenie na budowę dla zagospodarowania terenu? Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy?

- Odpowiedź:

- Na zagospodarowanie terenu Zamawiający posiada odrębną Decyzję o Pozwoleniu na budowę.

- Uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie pozostanie po stronie Zamawiającego.

Pytanie 4:

Prosimy o przekazanie dokumentacji geologicznej określającej szczegółowe warunki gruntowe oraz poziom wody gruntowej w miejscu przedmiotowej inwestycji. Bez takiej dokumentacji trudno oszacować koszty przedmiotowej inwestycji.

- Odpowiedź:

- Zarówno dokumentacja jak i przedmiar dokładnie określiły rodzaj gruntu w jakim należy wykonać

- wykop.

Pytanie 5:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w trakcie wykonywania prac należy umocnić wykop np. ściankami szczelnymi jak opisano to w przedmiarze, czy może należy wykonać wykop szerokopasmowy do poziomu posadowienia chodnika, jak zostało to opisane w projekcie konstrukcji?

- Odpowiedź:

- Technologia prowadzenia prac postanie do wyboru przez Wykonawcę.

Pytanie 6:

Prosimy o informacje jakiej wielkości będzie teren przekazany wykonawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź:

- Odpowiedni do potrzeb - teren zostanie wytyczony w dniu przekazania placu budowy.

- Pytanie 7:

- Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% wartości

- umowy brutto.

- Odpowiedź;

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania

- umowy.

Pytanie 8:

Z obmiaru robót ziemnych wynika, że przewidziany jest rozkop. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z palowania zabezpieczającego wykopu w przypadku gdy wykop będzie wykonany ze skarpami o nachyleniu naturalnym.

- Odpowiedź:

- Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami

- BHP. Wnioski dotyczące ewentualnej zmiany technologii wykonywania robót rozpatrywane będą

- przez Inżyniera Kontraktu nadzorującego realizację robót budowlanych.

Pytanie 9:

Brak w przedmiarze wykonania posadzki tunelu. Prosimy o uzupełnienie.

- Odpowiedź:

- Wycenę posadzki należy uwzględnić w ramach istniejących pozycji przedmiarowych.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Karol Grzondziel