Wałbrzych, dnia 07.03.2014r.

BO.271-34/2014

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Wykonanie modernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu w ramach Zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS- Zespół Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 907  z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami. Rysunki elewacji czy inwentaryzacji stolarki nie są zwymiarowane.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki Zamawiający umieścił w pliku „zestawienie stolarki” na stronie Zamawiającego ( adres: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15016&idmp=644&r=r ).

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie:

a) w poz. 208 przedmiaru ujęto zgrzewanie wykładzin z tw. sztucznych w ilości 211,0m2, brak pozycji ułożenia takiej ilości wykładzin.

b) brak w przedmiarze pozycji rusztowania elewacyjne, czy należy je wycenić?

Odpowiedź:

a) Należy ją ująć w wycenie montaż 211 m2 wykładzin z PVC w pozycji nr 208.
b) Należy je ująć w kosztach ogólnych wyceny.

Pytanie nr 3

a) poz. 54 przedmiaru “założenie nawietrzaków listwowych szybowych typu Renson TC 60 w kwaterach istniej. okien PVC – 106 szt” Prosimy o podanie wymiarów szyb, nawietrzaki wymienione kupuje się i wycenia w mb, montuje się na całej szer, szyb.

b) poz. 56,57,58,przedmiaru“ wymiana szklenia ram PCV m2 /118,72+62,73+92,82/ prosimy 
o podanie wym. skrzydeł przewidzianych do wymiany szyb.

Odpowiedź:

a) Wymiary szyby 140x80 cm

b) Należy przyjąć wymiary określone w „zestawieniu stolarki”.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna za spełnione kryterium wiedzy i doświadczenia jeżeli potencjalny wykonawca przedłoży dowody wykonania co najmniej dwóch robót na obiektach o konstrukcji ceglanej i kubaturze co najmniej 2500m3 każdy, w zakresie których łącznie wystąpiły roboty ogólnobudowlane, termomodernizacyjne, instalacyjne, elektryczne i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzasadnieniem naszego pytania jest fakt braku jakiekolwiek związku miedzy zakresem przedmiotowego zadania, a koniecznością wykazania się doświadczeniem na obiekcie o konstrukcji szkieletowo-żelbetowej.	Określony w projekcie zakres robót nie zawiera żadnych robót konstrukcyjnych związanych z żelbetową	konstrukcją budynku. Prawidłowe 	wykonanie robót termomodernizacyjnych nie ma najmniejszego wpływu na 	konstrukcję przedmiotowego obiektu.

Ponadto zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż w artykule 22 w punkcie 4 i 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest mowa o opisie sposobu oceny warunków uczestnictwa w postępowaniu o zamówienia	publiczne. Ustawodawca zwraca uwagę na fakt związania kryteriów z przedmiotem zamówienia oraz ich	proporcjonalność w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Reasumując wnosimy o wprowadzenie zmiany kryterium wiedzy i doświadczenia w SIWZ, polegającej na	uwzględnieniu obiektów o konstrukcji ceglanej.

Odpowiedź:

Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia i wiedzy (zmiany są określone na stronie Zamawiającego, adres:

w plikach: zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Pytanie nr 5:

a) Na rysunkach wykonawczych nr „5, 10 – szczegóły” grubość warstwy docieplenia płytami styropianowymi wynosi 15 cm. W przedmiarach w pozycjach dotyczących docieplenia podaje się grubość płyty 14 cm. Prosimy o odpowiedź jaką grubość płyty przyjąć do oferty.

b) Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany, oraz zestawienia okien istniejących  przewidzianych do przeszklenia.(wraz z wymiarami i podziałami okien)

c) W przedmiarze nie uwzględniono montażu systemowych listew trójkątnych laminowanych przy attykach i kominach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

d) W przedmiarach nie uwzględniono wywozu gruzu oraz innych materiałów z rozbiórek  w tym pozostałości po płytach eternitowych ( poz. nr 1 przedmiaru robót) a także szkleń poliwęglanowych (poz. 57 przedmiaru robót). Nie uwzględniono również kosztów utylizacji tych materiałów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

e) Na rysunku rys-1 – inwentaryzacja okien do wymiany wymaga się aby we wszystkich oknach sali gimnastycznej wymienić poliwęglan  na szyby zgodnie z opisem technicznym. W pozycji nr 57 przedmiaru robót podaję się 0,85x2,05x12x3. Wg nas obmiar ten dotyczy połowy okien ( jeden rząd poziomy) na sali gimnastycznej. Prosimy o  korektę przedmiaru robót.

f) Czy obmiar w pozycji 55 przedmiaru robót dotyczący nawietrzaków – 12 szt. jest prawidłowy. Prosimy o potwierdzenie.

g) Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych balustrad ze se stali nierdzewnych.

Odpowiedź:

a) Należy przyjąć grubość 14 cm.
b) Zestawienie stolarki Zamawiający umieścił w pliku „zestawienie stolarki” na stronie Zamawiającego (adres: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15016&idmp=644&r=r )
c) Z uwagi na "obwodowe" ocieplenie attyki nie przewiduje się montaży izoklinów.
d) Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych należy ująć w kosztach ogólnych oferty. Nie występuje i nie ma demontażu eternitu na budynku- w poz nr 1 przedmiaru mowa jest o wspornikach stalowych po zdemontowanych płytach eternitowych. 
e) Należy przyjąć obmiar 0,85x2,05x12x3x2
f) Tak - dotyczy okien istniejących. W nowych oknach należy ująć cenę wraz z nawietrzakiem.
g) Balustradę należy wykonać zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym punkt 13 opisu, strona 12 opisu. Balustrada jest o nieskomplikowanym wyglądzie nie wymaga rysunku wykonawczego.

Pytanie nr 6:

W związku z planowaną wymianą szyb na szyby zespolone z szybą P4 o większej grubości pakietu09 składamy zapytanie czy projekt przewiduje wymianę listew przyszybowych i uszczelek?.

Odpowiedź:

Tak. Należy uwzględnić wymianę listew i uszczelek. Informacja jest zawarta w przedmiarze robót w pozycjach nr 56, 57, 58.

Pytanie nr 7

a) Projekt przewiduje naprawę murku przy wejściu głównym poprzez przemurowanie go z bloczków betonowych M6, nie zostało to uwzględnione w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

b) W przedmiarach robót nie uwzględniono budowy oraz czasu pracy rusztowań. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

a) Wymienione roboty nie są przewidziane do wykonania, w związku z tym nie należy ujmować ich w wycenie.
b) Należy je ująć w kosztach ogólnych oferty.

Pytanie nr 8

Dział nr 6- Roboty uzupełniające pkt 182- wymiana tablicy elektrycznej. Proszę o opis wymienianej tablicy.

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć tablicę elektryczną zewnętrzną, podtynkową o wymiarach 0,6x1,0 m2 z drzwiami z zamkiem patentowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.03.2014r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska