Wałbrzych, dnia 10.03.2014r.

BO.271-34/2014

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Wykonanie modernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu w ramach Zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS- Zespół Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 907  z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 7

Projekt przewiduje naprawę murku przy wejściu głównym poprzez przemurowanie go z bloczków betonowych M6, nie zostało to uwzględnione w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie nr 7 zamieszczonej w pliku pytania i odpowiedzi, nowa odpowiedź brzmi:

Wyżej wymienione roboty należy ująć w poz. 215.d.6 nowego przedmiaru robót, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Roboty polegają na przemurowaniu 2,5m3 muru z bloczków M6 ze spoinowaniem, bez tynkowania.

Pytanie nr 9

Jaki pakiet szyb jest tam przewidziany? Dla rensona TC 60 są możliwe tylko dwa pakiety 24 i 28mm. Szyba zespolona P4/P4 aby miała U=1,1 powinna mieć pakiet gr 35mm. W związku z powyższym nie można wtedy użyć rensonów. Czy istniejące listwy przyszybowe pozwalają zapiąć tak szeroki pakiet szyb? Wiadomo nam, że nie powinno łączyć się szyb klejonych z antisolami bo pękają pod wpływem naprężeń termicznych.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje montażu nawietrzaków typu Renson szybowy w miejscu szyb o klasie P4. Nawietrzaki zamontować w szybach zespolonych zwykłych z pakietem 4/16/4. Nie ma przeciwwskazań do takiego sposobu montażu nawietrzaków.

Ponadto Zamawiający informuje o zamieszczeniu nowego przedmiaru robót.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska