WYKAZ  WOLNYCH  LOKALI  UŻYTKOWYCH

| Lp. | Adres | Pow. m2 | Przeznaczenie lokalu | Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOK Śródmieście ul. Mickiewicza 35 |
|  | Sienkiewicza 4 | 25,00 | Magazyn Wolny od 14.05.2004r. | -wymiana tynków ściennych, - ułożenie płyt gipsowych na suficie -wymiana instalacji elektrycznej -rozebranie podłogi drewnianej wraz legarami i wykonanie posadzki betonowej wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i ułożeniem płytek ceramicznych -wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej -wymiana okien skrzynkowych na zespolone -montaż pieców akumulacyjnych |
|  | Pługa 1 | 16,64 | Magazyn, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.09.2004r. | -wymiana zawilgoconych tynków -wymiana posadzki betonowej -wykonanie instalacji elektrycznej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie wentylacji naw. -wywiewnej |
|  | Moniuszki 28 | 210,02 | Handel, lub usługi nieuciążliwe dla otoczenia UWAGA: umowa zostanie zawarta na czas określony do czasu rozbiórki budynku przy ul. Pankiewicza 7a Wolny od 19.02.2001r. | Lokal usytuowany w budynkach przy ul. Moniuszki 28 o pow. 65,80 m2 (6 pomiesz.), Pankiewicza 7a o pow. 144,22 m2 (4 pomiesz.) W przypadku rozbiórki budynku przy Pankiewicza 7a istnieje możliwość ustalenia warunków najmu na część lokalu usytuowaną przy Moniuszki 28. Zakres remontu: -wymiana tynków wewnętrznych -wykonanie skrzydła okiennego szt 1 -wymiana okien skrzynkowych szt 2 -wymiana stolarki drzwiowej szt 3 -montaż zamków i klamek -malowanie ścian i sufitów -ułożenie wykładziny zmywalnej oraz płyt -montaż wodomierza -malowanie grzejników lub wymiana -sprawdzenie instalacji c.o. – uruchomienie, napełnienie wodą |
|  | Buczka 7 | 32,72 | Magazyn Wolny od 25.04.2005r. | Stan techniczny dobry |
|  | Aptekarska 4a | 56,84 | Magazyn Wolny od 10.01.2005r. | -wymiana posadzek drewnianych na betonowe wraz z wykonaniem izolacji -wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego przyłączenia z ZE -naprawa stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych i sufitowych |
|  | Kossaka 5 | 57,00 | Magazyn Wolny od 31.03.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -miejscowa naprawa posadzki betonowej i tynków ściennych -naprawa i malowanie stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnętrznej -białkowanie ścian i sufitów |
|  | Moniuszki 2 (I piętro) | 105,53 | Biuro Wolny od 29.07.2010r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej -malowanie tynków ściennych i sufitowych |
|  | Młynarska 26 | 32,59 | Magazyn Wolny od 20.01.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana płyt paździerzowych oraz wykładziny podłogowej -częściowa wymiana tynków ścian z izolacja przeciwwilgociową -miejscowe uzupełnienie tynków ścian -wymiana tynku sufitu wraz z deskowaniem 7 m2 -miejscowe uzupełnienie tynku sufitu -wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą -naprawa, pasowanie, szklenie stolarki okiennej 4 szt -przygotowanie tynków ścian i tynków sufitu do malowania -malowanie tynków ścian i sufitów |
|  | Słowackiego 6 | 149,06 | Biuro Wolny od 30.04.2010r. | -wymiana płyt oraz wykładziny zmywalnej -wymiana posadzki z płytek ceramicznych -sprawdzenie instalacji elektrycznej -malowanie okien skrzynkowych wraz z parapetami -malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą -malowanie kraty metalowej -uzupełnienie skrzydeł drzwiowych dwuskrzydłowych -uzupełnienie skrzydła okiennego -wymiana płyt kartonowo gipsowych w pokoju (2m2) -wymiana elementów sufitu podwieszanego z płyty pilśniowej miękkiej (1,5m2) -wymiana urządzeń sanitarnych -wymiana zamka drzwiowego wraz z klamkami -demontaż pieca akumulacyjnego i kuchenki gazowej -zamurowanie otworu drzwiowego wraz z demontażem drzwi, ościeżnicy –sprawdzenie instalacji gazowej -wykonanie ogrzewania lokalu c.o. etażowe -malowanie ścian i sufitów |
|  | Pankiewicza 9a | 24,61 | Biuro Wolny od 29.07.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą -wymiana stolarki okiennej szt. 1 -wykonanie posadzki betonowej na istniejącym podłożu w pom. 1 -zerwanie płyt i wykonanie posadzki betonowej w pom. 2 -miejscowa naprawa tynków ściennych i sufitowych -zamurowanie wnęki po drzwiach i oknie na 1 cegłę -przetarcie tynków ściennych i sufitowych -demontaż instalacji gazowej -białkowanie ścian i sufitów |
|  | Piotra Skargi 6 | 68,66 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 06.07.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wykonanie posadzek z izolacją i dociepleniem -częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej -opinia kominiarska na ogrzewanie oraz wentylację -wykonanie ogrzewania zgodnie z opinią kominiarska i dokumentacją techniczną |
|  | Piłsudskiego 4a | 74,82 | Usługi, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 04.05.2011r. | -wymiana wykładziny podłogowej w dwóch pomieszczeniach -sprawdzenie instalacji elektrycznej -sprawdzenie instalacji gazowej -wymiana kątowników na stopniach -wymiana kratki wentylacyjnej -wymiana urządzeń sanitarnych w w.c. –przegląd pieców akumulacyjnych szt. 3 -malowanie ścian i sufitów -malowanie stolarki drzwiowej oraz okratowania |
|  | Sienkiewicza 3 | 76,71 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.08.2010r. | -wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków ściennych -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -malowanie drzwi, schodów i balustrady -wymiana instalacji elektrycznej + pomiary wraz montażem nowej linii zasilającej lokal i tablicą podlicznikową -wymiana szyby zespolonej w oknie plastikowym -wymiana zamków - wpuszczanego szt.3 zapadkowego szt.2 -wymiana stolarki okiennej szt. 4, -wymiana stolarki drzwiowej szt. 1, -demontaż drzwi jednoskrzydłowych szt. 1 -montaż okna plastikowego 0,90 x 1,80 szt. 1 -ułożenie płyt paździerzowych + wykładziny zmywalnej -wykonanie centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z wykonanie przewodu kominowego i wentylacyjnego -osadzenie ościeżnicy drewnianej wraz z montażem opasek drzwiowych -wykonanie zasilania instalacji wodnej |
|  | Moniuszki 10a | 199,35 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.08.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej 100% -wykonanie c.o. etażowego –wymiana tynków ścian i sufitów - wymiana posadzek betonowych -wymiana instalacji wodnej 100% -wymiana urządzeń sanitarnych wraz zaworami czerpalnymi -wymiana stolarki drzwiowej szt. 8 -naprawa stolarki okiennej wraz z jej ewentualną wymianą -wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku -malowanie ścian i sufitów |
|  | Kościelna 6 | 101,52 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 31.12.2010r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej, wymiana i uzupełnienie osprzętu, -wymiana tynków wewnętrznych ścian -naprawa, szklenie, pasowanie i malowanie stolarki okiennej szt. 7 -wymiana stolarki drzwiowej wew. typowej szt. 1 -wymiana płytek ceramicznych posadzki z przygotowaniem podłoża -wykonanie centralnego ogrzewania na opał stały -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z opinią techniczną -wymiana urządzeń sanitarnych (umywalka, z syfonem i zaworem czerpalnym, miska ustępowa i spłuczka) -malowanie emulsyjne ścian i sufitów |
|  | Sienkiewicza 1a | 38,28 | Usługi, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 04.05.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej -wymiana posadzki betonowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej i ułożeniem płytek ceramicznych -wymiana tynków ściennych wraz z wykonaniem odgrzybienia -wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczenia w.c. –wymiana urządzeń sanitarnych -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu na gaz -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie ścian i sufitów |
|  | Piłsudskiego 2a | 27,30 | Usługi działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.02.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej. -wymiana płytek posadzkowych w przedpokoju. -szpachlowanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach oznaczonych na szkicu nr 1, 3 i 4. -wymiana płytek ceramicznych ściennych i posadzkowych w w.c. -wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. -wymiana urządzeń sanitarnych (miska ustępowa, umywalka). -wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniu oznaczonym na szkicu nr 3 i 4. -montaż pieców typu „żar” zgodnie z opinią kominiarską. -sprawdzenie instalacji gazowej wraz z montażem stelaża. -pomalowanie ścian i sufitów oraz ościeżnic drzwiowych. |
| BOK Sobięcin ul. 1 Maja 81a |
|  | Glinicka 3 | 18,60 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.04.2004r. | lokal w stanie technicznym dobrym |
|  | Kolejarska 2 | 40,87 | Magazyn Wolny od 15.12.2005r. | -wymiana instalacji elektrycznej -częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana płytek podłogowych -wymiana stolarki okiennej oraz witryny -wymiana stolarki drzwiowej |
|  | 1 Maja 82 | 191,40 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 15.09.1997r. | -wykonanie instalacji elektrycznej -montaż wodomierza z wykonaniem podejścia -montaż urządzeń sanitarnych -wykonanie instalacji wodnej -zerwanie wykładziny i płyt oraz parkietu -wykonanie posadzki betonowej -montaż stolarki okiennej (7szt) i stolarki drzwiowej (9szt) -wykonanie ogrzewania c.o. wraz z instalacją -wykonanie wentylacji wywiewnej -ułożenie wykładziny -przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie (przecierka, szpachlowanie) -malowanie ścian i sufitów -wykonanie wentylacji nawiewnej |
|  | 1 Maja 165 | 52,71 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.04.2004r. | -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -wymiana stolarki okiennej szt 5 -wykonanie przecierki ścian i sufitów -montaż umywalki , zaworu czerpalnego i podejścia odpływowego -wymiana wykładziny |
|  | Mieroszowska 13 | 20,82 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.07.2005r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana stolarki drzwiowej sz 1 -wykonanie podejść wodnych -montaż instalacji kanalizacyjnej i wodnej -wykonanie posadzek wraz z ułożeniem wykładziny, -wymiana pieca żar |
|  | Mieroszowska 10 (parter i I piętro) | 35,40 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 24.01.2011r. | -wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych -demontaż wanny, umywalki, miski ustępowej, bojlera, instalacji wodno-kanal. (zakorkowanie) -wymiana stolarki okiennej szt. 5 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 -montaż nadproża drzwiowego – wejście do lokalu -skucie płytek ściennych i tynków ściennych -uzupełnienie tynków ściennych -przecierka tynków ściennych i sufitowych -malowanie ścian i sufitów -wymiana podłóg (płyty + wykładzina) wykonanie posadzek cementowych na parterze -ułożenie płytek typu Gres – parter -wymiana okładzin pcv stopni schodowych -malowanie balustrady -rozbiórka trzonu kuchennego kaflowego -montaż pieca typu żar -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej |
|  | Mieroszowska 13 | 22,66 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.07.2005r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana stolarki drzwiowej sz 1 -wykonanie podejść wodnych -montaż instalacji kanalizacyjnej i wodnej -wykonanie posadzek wraz z ułożeniem wykładziny, -wymiana pieca żar |
|  | 1 Maja 114 | 166,40 | Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 08.04.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana podejścia odpływowego -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż wodomierza z wykonaniem podejścia -wymiana bojlera -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana stolarki okiennej -remont posadzek -wykonanie przecierki tynków -wymiana obicia ścian i sufitów z płyt pilśniowych twardych -wymiana – remont podłóg (płyty paździerzowe + wykładzina -wykonanie centralnego ogrzewania po przedłożeniu dokumentacji tech. |
|  | 1 Maja 152 | 27,31 | Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 18.10.2010r. | -wymiana instalacji elektrycznej -montaż zlewu, baterii, syfonu -montaż wodomierza -wykonanie podejścia pod wodomierz -wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją i ułożeniem płytek podłogowych -wykonanie wentylacji grawitacyjnej -montaż kratki wentylacyjnej -wykonanie instalacji wodnej z podejściem pod zawór czerpalny -wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 -wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściem pod zlew -wymiana witryny drewnianej + okna -sprawdzenie możliwości podpięcia pieca -zbicie tynków w sali sprzedaży i na zapleczu -wykonanie nowych tynków -zamurowanie otworów w ścianie z cegły o gr. 1 cegły -montaż pieca przenośnego typu „żar” -malowanie emulsyjne ścian i sufitów |
|  | Kolejarska 2 | 24,57 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 16.06.2008r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami -wymiana posadzki -przecierka tynków -wymiana wodomierza -montaż pieca typu żar |
|  | Mieroszowska 18 | 30,13 | Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 18.10.2010r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej -remont średni pieca kaflowego pokojowego -malowanie olejne okien szt. 2 i krat szt. 2 -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie olejne stolarki drzwiowej -odnowienie malatury ścian i sufitów |
|  | 1 Maja 145A | 23,88 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.05.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów ochronnych z przystosowaniem do ogrzewania elektrycznego -wymiana zlewu wraz syfonem i zaworem czerpalnym -montaż wodomierza -wymiana instalacji gazowej wraz z podejściem pod gazomierz -wymiana zaworów gazowych -wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -osuszenie ściany 12,12 m2 -wymiana tynków ściennych 12,12 m2 -przecierka tynków ścian 61,30 m2 -wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK -rozbiórka podłogi drewnianej 11,73 m2 -wykonanie posadzek cementowych 11,73 m2 -zerwanie wykładziny i płyt wiórowych 12,15 m2 -ułożenie płytek typu GRES 23,88 m2 -montaż grzejników elektrycznych -wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -malowanie lokalu |
| BOK Biały Kamień ul. Gen. Andersa 165 |
|  | Gen. Andersa 103 | 21,39 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 26.04.2011r. | -demontaż samowoli budowlanej -uzyskanie pozwolenia na budowę – wykonanie wentylacji wywiewnej -wymiana instalacji elektrycznej 100% wraz z wykonaniem niezależnych obwodów pod bojler elektryczny i piece akumulacyjne -montaż 2 pieców akumul. o mocy 1,5 KW każdy –wymiana podejść pod zawór czerpalny -montaż podejść pod wodomierz wraz jego montażem -wymiana podejść pod zlew wraz z montażem zlewu -wymiana instalacji kanalizacyjnej 3mb -demontaż umywalki i postumentu -wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą szt. 1 -wymiana stolarki okiennej na pcv z nawiewnikami (2) -wymiana tynków wewnętrznych – zakaz stosowania tynków gipsowych i pochodnych oraz gładzi. –skucie tynków sufitowych wraz z montażem płyt GK (wodoodpornych) -demontaż wykładzin, płyt podł. i legarów szt. 7 -wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatką i zatartej na gładko gr. 7cm z izolacją termiczną z twardego styropianu gr 10cm i izolacją przeciwwilgociową – 2 razy folia budowlana -montaż wykładzin i listew podłogowych -wymiana instalacji gazowej po wcześniejszym wykonaniu przedmiaru wentylacji wywiewnej, montaż stelaża pod gazomierz -malowanie ścian i sufitu -wymiana wkładki klucza w skrzynce pocztowej |
|  | Piasta 23 | 47,00 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 13.11.2006r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana posadzki drewnianej na betonową -wymiana stolarki drzwiowej szt. 3 -wymiana stolarki okiennej szt.4 -wymiana tynków ściennych i sufitowych -wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych -montaż wodomierza -montaż urządzeń sanitarnych -ułożenie wykładziny -montaż piecy akumulacyjnych. |
|  | Dąbrowszczaków 25 (poziom piwnic) | 13,60 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 25.07.2008r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych i sufitowych -naprawa stolarki drzwiowej |
| BOK Piaskowa Góra – Szczawienko ul. Lelewela 2a |
|  | Wrocławska 121 | 44,18 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia UWAGA: przed przystąpieniem do remontu przyszły najemca ma obowiązek opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wolny od 29.01.2002r. | Mieszkanie wycofane z eksploatacji -wymiana instalacji elektrycznej -rozbiórka pieców kaflowych -demontaż instalacji gazowej -wymiana tynków ściennych, sufitowych -wymiana instalacji wodnej -rozebranie podłogi i legarów -wykonanie posadzki betonowej -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie centralnego ogrzewania |
|  | Orkana 102 | 40,29 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia UWAGA: przed przystąpieniem do remontu przyszły najemca ma obowiązek opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wolny od 05.01.2001r. | Mieszkanie wycofane z eksploatacji -rozebranie podłogi i legarów -wykonanie posadzki betonowej -ułożenie wykładziny podłogowej -częściowa wymiana tynków -wymiana instalacji elektrycznej -montaż pieców akumulacyjnych -wykonanie izolacji poziomej i pionowej -demontaż c.o. -montaż pieców akumulacyjnych |
| BOK Nowe Miasto ul. Sygietyńskiego 19 |
|  | Kubeckiego 1 | 85,50 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.02.2003r. | -wykonanie instalacji elektrycznej -doprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z wykonaniem podejść wodnokanalizacyjnych, –montaż urządzeń sanitarnych, -montaż wodomierza -demontaż wentylatora -rozbiórka ścianki działowej murowanej - wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z zamurowaniem naświetla, -wymiana stolarki okiennej szt 4 -wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzce, -ułożenie wykładziny, -zamurowanie otworu drzwiowego, -uzupełnienie ściany z cegły -rozebranie ściany basenu z lastrico, -ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na sufitach, -przecierka tynków ściennych -malowanie |
|  | Kubeckiego 2 | 52,63 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 29.07.2003r. | -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana wykładziny na płytki ceramiczne -montaż wodomierza wraz z wykonaniem podejść |
|  | Paderewskiego 9 | 35,12 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 15.07.2009r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej -wymiana odcinka rury wodnej 3,5 mb -wymiana urządzeń sanitarnych -montaż wodomierza -wymiana drzwi wejściowych do lokalu -wykonanie ogrzewania lokalu -malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, ścian i sufitów |
|  | Orzeszkowej 2 | 17,65 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.09.2009r. | -montaż dekla puszki elektrycznej -wymiana wyłącznika -sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych -malowanie ścian sufitu i stolarki drzwiowej |
|  | Orzeszkowej 3 | 14,41 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia. Wolny od 16.02.2011r. | Stan techniczny lokalu dobry |
| BOK Podgórze ul. Jagiellońska 7-9 |
|  | Świdnicka 10 | 23,48 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.10.2010r. | -miejscowa wymiana tynków -malowanie farbą emulsyjną tynków -malowanie lamperii farbą olejną -malowanie olejne drzwi wejściowych do lokalu -malowanie farbą olejną krat w drzwiach wejściowych do lokalu |
|  | Wałbrzyska 7 | 61,16 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny do 31.01.2003r. | -rozebranie podłóg drewnianych wraz z legarami -wykonanie posadzki betonowej -ułożenie wykładziny podłogowej -przebudowa ścianki działowej -wymiana podejść wodnych -wymiana tynków ściennych wraz z odgrzybieniem ścian -wykonanie centralnego ogrzewania |
|  | Niepodległości 80 | 38,10 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.01.2004r. | -wymiana instalacji elektrycznej –demontaż podejścia gazowego -demontaż rurociągów w instalacji gazowej -wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza -wymiana kurków gazowych -próba szczelności instalacji gazowej -montaż stelaża do gazomierza -wykonanie podejść do wodomierzy skrzydełkowych -montaż zlewozmywaka -zerwanie desek i legarów podłogowej i wykonanie nowej posadzki betonowej z ociepleniem i ułożeniem wykładziny podłogowej -zbicie tynków ściennych -przesmarowanie śc8ian środkiem grzybobójczym -wykonanie nowych tynków -ułożenie płyt regipsowych na suficie -wymiana kratki wentylacyjnej -wykonanie co wg. opini kominiarskiej i zgodnie z dokumentacją techniczną -wymiana stolarki okiennej szt3 -wymiana stolarki drzwiowej szt 2 -rozbiórka pieca pokojowego – malowanie ścian i sufitów |
|  | Niepodległości 174 | 104,80 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 01.07.2009r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana lub demontaż instalacji gazowej -wymiana instalacji wodnej w ścianach (6 mb), montaż wodomierza -montaż zaworu czerpalnego -wymiana sedesu -wymiana oszklenia okien -naprawa drzwi wejściowych do lokalu -wymiana drzwi wewnętrznych szt 3 -rozebranie okładzin ściennych i ułożenie płyt gipsowych (36,58m2), -demontaż kasetonów sufitowych (20,90 m2) -wymiana tynków ściennych (53,19m2) -usunięcie zacieków na ścianach i suficie -uzupełnienie płytek ściennych -malowanie ścian, sufitów i lamperii -wykonanie instalacji c.o. –wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej -montaż krat zabezpieczających witrynę i drzwi wejściowe do lokalu |
|  | Niepodległości 182 | 32,14 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 10.11.2010r. | -stan techniczny lokalu dobry |
|  | P. Skargi 28 | 68,92 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 12.01.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, muszla klozetowa, spłuczka) -wymiana instalacji wodnej 10mb -montaż wodomierza wraz z podejściami -wykonanie ścianki działowej -wykonanie wentylacji wywiewnej w pom. w.c. –wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 8 -wymiana stolarki okiennej szt. 5 -wymiana zawilgoconych tynków ściennych i sufitowych wraz z wykonaniem osuszenia -malowanie ścian i sufitów -wykonanie ogrzewania lokalu |
|  | Niepodległości 28 | 78,16 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 11.01.2011r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej -uzupełnienie osprzętu elektrycznego -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, miska klozetowa spłuczka) -wykonanie wentylacji naw-wywiewnej w kotłowni w piwnicy wg. opinii kominiarskiej -sprawdzenie podłączenia pieca c.o. (opinia kominiarska) -wymiana pieca c.o. –wymiana instalacji c.o. wraz z montażem grzejników (wg. dokumentacji technicznej) -wymiana stolarki okiennej szt. 2 -zerwanie paneli ze ścian -wymiana płyt kartonowo-gipsowych na ścianach -malowanie ścian i sufitów |
|  | Noworudzka 7a | 102,76 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 05.04.2011r. | --naprawa instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (umywalka, miska klozetowa spłuczka zlewozmywak) -montaż wodomierza -wymiana szyb w oknach -wymiana skrzydła drzwi wew. –zbicie i wykonanie nowego tynku na części sufitu i ścian około 3 m2 -uzupełnienie płytek ściennych w wc i umywalni -malowanie ścian i sufitów wraz z usunięciem zacieku ściany i sufitu |
|  | Niepodległości 76 | 581,53 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 20.05.2011r. | -wykonanie instalacji elektrycznej -wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej -wykonanie instalacji gazowej -wykonanie ogrzewania całego budynku -częściowa wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie nowych tynków -wymiana pokryć podłogowych -wykonanie nowych posadzek -malowanie ścian i sufitów |
|  | Niepodległości 172 | 128,66 | Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 01.06.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej. -rozebranie ścianki drewnianej. -zamurowanie otworu w ścianie na ½ c 1,00*2,97 -wymiana stolarki drzwiowej szt. 4 -wykucie otworu w ścianie i obsadzenie stolarki drzwiowej. -wymiana stolarki okiennej szt. 7 -zbicie i wykonanie nowego tynku na ścianach (20 m2) -demontaż rur instalacji wodnej i gazowej 10,50 mb -zbicie płytek ceramicznych ze ściany i posadzki (9,80 m2) oraz rozebranie postumentu. -wymiana betonowych stopni schodów szt. 4 -malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną |
| BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48 |
|  | Armii Krajowej 64b | 59,97 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 04.01.2002r. | -wymiana podłogi drewnianej na posadzkę betonową wraz z -wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej -ułożenie wykładziny, -wymiana stolarki okiennej szt 2 -wymiana tynków ściennych 50% -wykucie otworów w murze szt 2 -sprawdzenie instalacji c.o. |
|  | Armii Krajowej 58 | 32,51 | Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30.03.2006r. | -wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe -wymiana stolarki okiennej -wymiana stolarki drzwiowej -wymiana tynków ściennych -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami |
|  | Armii Krajowej 17 | 20,70 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 24.07.2001r. | -wymiana instalacji elektrycznej -wymiana tynków ściennych i sufitowych wraz z ich odgrzybieniem -częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami wraz z montażem muszli, -częściowa wymiana instalacji wodnej wraz z podejściami pod spłuczkę, -demontaż wentylatora elektrycznego i termy elektrycznej, -wymiana zlewozmywaka, -montaż wodomierza -częściowa wymiana instalacji gazowej, -wykonanie podejścia gazowego -wymiana stolarki drzwiowej, -wymiana stolarki okiennej -wymiana drzwiczek wyciorowych, kratki wentylacyjnej -wymiana pionu kanalizacyjnego , -malowanie, -montaż piecy akumulacyjnych -ułożenie wykładziny podłogowej i płyt podłogowych |
|  | Morcinaka 10 | 25,82 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 07.12.2005r. | -wymiana instalacji elektrycznej -montaż wodomierza -rozbiórka pieca kaflowego -wykonanie centralnego ogrzewania lokalu -wymiana posadzek drewnianych na betonowe -ułożenie wykładziny zmywalnej -wymiana tynków wraz z przesmarowaniem ścian środkiem grzybobójczym -wykonanie przecierki tynków -wymiana stolarki okiennej (szt 3) i drzwiowej (szt 2) -demontaż instalacji gazowej -demontaż płytek ściennych |
|  | Żeromskiego 12 | 34,30 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 03.06.2009r. | -wymiana instalacji elektrycznej -demontaż instalacji gazowej -montaż urządzeń sanitarnych -rozbiórka pieca pokojowego kaflowego -wykonanie centralnego ogrzewania wg dokumentacji i opinii kominiarskiej -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do lokalu, -wymiana stolarki okiennej szt 4 -wymiana posadzki betonowej i wykładziny -wymiana tynków ściennych -przecierka tynków sufitowych -malowanie |
|  | 11 Listopada 100 | 21,78 | Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 26.11.2010r. | -sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z uzupełnieniem osprzętu -dorobienie jednego skrzydła okiennego górnego wew. w oknie skrzynkowym 8-skrzydłowym drewnianym -uzupełnienie płytek ceramicznych podłogowych – 1 szt. –ułożenie wykładziny podłogowej -malowanie emulsyjne ścian i sufitów -dopasowanie stolarki okiennej skrzynkowej 8 skrzydłowej + malowanie -malowanie krat drzwiowych i okiennych zew. –uszczelnienie instalacji c.o. przy grzejniku + naprawa drzwiczek dolnych od pieca – nie domykają się. |
|  | 11 Listopada 56 | 42,48 | Handel działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 31.01.2011r. | -wymiana instalacji elektrycznej w 100% -wykonanie wentylacji wywiewnej -rozbiórka ścianki zewn. z luksferów -wymiana witryny wystawowej -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej -montaż skrzydła drzwiowego wew. –wykonanie nawiewu w drzwiach łazienki -montaż baterii zlewozmywakowej i umywalkowej -wymiana urządzeń w w.c. –demontaż płytek ściennych i paneli ściennych -częściowa wymiana tynków ściennych -uzupełnienie tynków ścian -montaż 2 pieców akumulacyjnych lub wykonanie innego ogrzewania wg opinii kominiarskiej -ułożenie wykładziny lub płytek ceramicznych podłogowych w Sali sprzedaży malowanie ścian i sufitów |

stan na dzień 30.09.2011r.