Wałbrzych, dnia 06.05.2014r.

BO.271-69/14

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn.: Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Limanowskiego 9 w ramach zadania „Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie, w przedmiarze jest mowa o stelażu pod gazomierz, czy należy do tej pozycji uwzględnić gazomierz miechowy G10 z nadajnikiem impulsów oraz rejestrator przepływu godzinowego z ogranicznikiem mocy, o którym jest mowa w opisie  technicznym? Czy montaż i dostawa gazomierza oraz rejestrator przepływu nie wchodzi w zakres robót budowlanych.

Odpowiedź:

Tak, należy to uwzględnić.

Pytanie nr 2

Na rysunkach rzutu kotłowni 7 IS oraz rzutu parteru 4 IS w części kotłowni jest fragment przedstawiający wentylację nawiewną (czerpania, kanał wentylacyjny oraz kratka nawiewna), natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze, czy należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Tak, należy to uwzględnić.

Pytanie nr 3

Czy należy uwzględniać w ofercie zawór odcinający wyzwalany termicznie do do gazu, w /w zawór jest pokazany na rzucie kotłowni rys. 7 IS?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4

Czy należy uwzględnić dodatkowe wyposażenie kotłowni tj. gaśnica typu GP6, koc gaśniczy czy tablice informacyjno-ostrzegawczą, o której jest mowa w opisie technicznym części sanitarnej „Zagadnienia BHP i p.poż. w kotłowni” ?

Odpowiedź:

Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ernest Truszkowski