Wałbrzych, dnia 07.05.2014r.

Znak sprawy: BO.271-79/14

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Słowackiego 23 A w Wałbrzychu.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie:

Prosimy o wskazanie lokalizacji głównej szyny uziemiającej budynek – miejsca w pięcia instalacji wyrównawczej kotłowni

Odpowiedź:

Główna szyna znajduje się na zewnątrz budynku w części elewacji tylnej w narożniku.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Ernest Truszkowski