Wałbrzych, 04.07.2014 r.

BO.271-108/14

GMINA WAŁBRZYCH

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

URZĄD MIEJSKI REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pl. MAGISTRACKI 1 58-300 WAŁBRZYCH Tel./fax. (074) 66 55 153, 66 55 155 NIP: 886-25-84-003

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba firm wykluczonych: 0 Liczba ofert odrzuconych:1

Wybrano następującą ofertę: numer oferty: 2 firma (nazwa): TWS Grupa Budowlana Sp. z o.o. adres: ul. Kościuszki 124A 50-439 Wrocław Cena wybranej oferty: 2 312 598,94 zł (brutto) Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta z najniższą ceną, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zbiorcze zestawienie ofert

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena w zł (brutto) | Liczba punktów w kryterium – cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM Sp. c. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński ul. Koskowicka 10 59-220 Legnica | 2 644 812,90 zł | 8,74 pkt |
| 2. | TWS Grupa Budowlana Sp. z o.o. ul. Kościuszki 124A 50-439 Wrocław | 2 312 598,94 zł | 10,00 pkt |
| 3. | SIRBUD-MINARI S.A. ul. Orkana 91A 58-307 Wałbrzych | 2 028 988,82 zł | Oferta Odrzucona |

Oferty odrzucone

Oferta nr 3:

SIRBUD-MINARI S.A.

ul. Orkana 91A

58-307 Wałbrzych

Podstawa prawa:

art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne:

1. Wykonawca w załączonym kosztorysie ofertowym dwukrotnie wycenił pozycję opisaną jako – Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych elementów elewacyjnych w tym: tablic informacyjnych, uchwytów, elementów rurowych, lamp, kamer, kanałów wentylacyjnych itp. na odpowiednio dłuższych uchwytach, stosując w każdym przypadku inną jednostkę miary i inny obmiar. Zamawiający w załączonym przedmiarze robót, uwidaczniał niniejszą pozycję do wyceny jednokrotnie, a zastosowaną jednostką miary miał być 1 kpl.

2. Wykonawca w załączonym kosztorysie ofertowym nie ujął pozycji oznaczonej w przedmiarze jako
480 d.2.2.2. – Dostawa i montaż kompletnego przewodu wentylacyjnego wraz elementami montażowymi ze stali nierdzewnej o średnicy 150 mm, podczas gdy Zamawiający w załączonym przedmiarze robót, uwidaczniał niniejszą pozycję do wyceny.

3. Wykonawca w załączonym kosztorysie ofertowym wycenił po stawce 0,00 zł następujące pozycje:

– Pozycja 455 d.27 – Gruntowanie podłoży betonowych, powierzchnie poziome. Krotność = 2

– Pozycja 456 d.27 – Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 25x25 cm

4. Wykonawca w załączonym kosztorysie ofertowym zmienił opisy następujących pozycji:

Pozycja 17 d.3

JEST:

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną

POWINNO BYĆ:

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni.

Pozycja 58 d.6

JEST:

Krawędzie balkonów i loggi z blachy z cynku

POWINNO BYĆ:

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

Pozycja 59 d.6

JEST:

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku

POWINNO BYĆ:

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - wykonanie podokienników zewnętrznych

Pozycja 63 d.6

JEST:

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku

POWINNO BYĆ:

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej

Pozycja 72 d.9

JEST:

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

POWINNO BYĆ:

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 10 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

Pozycja 73 d.9

JEST:

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

POWINNO BYĆ:

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 13 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

Pozycja 77 d.9

JEST:

Przygotowanie podłoża stropodachu - Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie poziome

POWINNO BYĆ:

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej praparatem do gruntowania

Pozycja 86 d.9

JEST:

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - pow. ścian i ościeży

POWINNO BYĆ:

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - pow. ścian ogniomurków

Pozycja 92 d.9

JEST:

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynku

POWINNO BYĆ:

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

Pozycja 106 d.12

JEST:

Docieplenie stropodachu styropapą EPS100, sklasyfikowaną jako NRO grub. 10 cm jednostronnie laminowaną papą w układzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania łącznikami mechanicznymi

POWINNO BYĆ:

Docieplenie stropodachu styropapą EPS100, sklasyfikowaną jako NRO grub. 3 cm jednostronnie laminowaną papą w układzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania łącznikami mechanicznymi

Pozycja 116 d.12

JEST:

Montaż listwy dociskowej

POWINNO BYĆ:

Montaż listwy dociskowej - punkty mocowań co 25 cm

Pozycja 117 d.12

JEST:

Dostawa i montaż dachowych systemowych doświetli łukowych o wym. 1,20*2,75) wykonanych z profili aluminiowych, na podstawie ze stali ocynkowanej, powlekanej, z wypełnieniem wykonanym z poliwęglanowej płyty komorowej koloru mlecznego o współczynniku Uk=1,78W/m2K, z wbudowanym filtrem UV w klasyfikacji NRO

POWINNO BYĆ:

Dostawa i montaż dachowych systemowych doświetli łukowych o wym. 2,75*16,00 wykonanych z profili aluminiowych, na podstawie ze stali ocynkowanej, powlekanej, z wypełnieniem wykonanym z poliwęglanowej płyty komorowej koloru mlecznego o współczynniku Uk=1,78W/m2K, z wbudowanym filtrem UV w klasyfikacji NRO

Pozycja 120 d.12

JEST:

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm

POWINNO BYĆ:

Nakrywy betonowe kominów o średniej grubości 7 cm

Pozycja 129 d.12

JEST:

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku

POWINNO BYĆ:

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

Pozycja 143 d.15

JEST:

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm

POWINNO BYĆ:

Nakrywy betonowe kominów o średniej grubości 7 cm.

Pozycja 150 d.17

JEST:

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim

POWINNO BYĆ:

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

Pozycja 151 d.17

JEST:

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie

POWINNO BYĆ:

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej

Pozycja 152 d.17

JEST:

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

POWINNO BYĆ:

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - 30% powierzchni ściany. Krotność = 0.3.

Pozycja 169 d.18

JEST:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

POWINNO BYĆ:

Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

Pozycja 174 d.19

JEST:

Profile ciągnione zwykłe – dodatek za każde 5 cm rozwinięcia

POWINNO BYĆ:

Renowacja starego budownictwa. Uzupełnienie profili ciągnionych półszlachetnych barwionych o szerokości w rozwinięciu do 40 cm zaprawą sztukatorską FF 89, przy głębszych ubytkach rdzeń z zaprawy FG 88 - grubość 5mm - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - 30% całej długości. Krotność = 0.3

Przedstawione powyżej błędy i uchybienia w ofercie Wykonawcy doprowadziły do niemożności porównania jej pod względem cenowym z ofertami pozostałych Wykonawców.

Termin zawarcia umowy

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 Ustawy PZP zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska