Wałbrzych, dnia 28.05.2015r.

BO.271-50/2015

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego – I etap skrzydło południowe

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 907  z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

W SIWZ cz. IV p.3 jest zapis: „Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. 
W związku z tym , że jest to umowa ryczałtowa takie żądanie nie znajduje podstaw w przepisach ustawy Pzp. O ile samo żądanie takiego kosztorysu mogłoby mieć jakieś uzasadnienie. to już zapis „Wykonawca nie może dopisywać do przedmiaru żadnych dodatkowych pozycji”, przy jednoczesnym żądaniu wykonania robót także nieujętych w tym przedmiarze jest kuriozalne. Zamawiający bowiem pośrednio, żąda wykonania robót bez zapłaty za nie.

Zgodnie z art.152 ust.1 Pzp centralnym organem w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który kilkakrotnie zajmował stanowisko w tej sprawie. W jednej z odpowiedzi prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 14147 czytamy: „Udzielając odpowiedzi na ostatnie pytanie panów posłów, wskazać należy, iż przewidziane w SIWZ rozliczenie wynagrodzenia w formie ryczałtu zwalnia wykonawcę z przedłożenia wymaganego kosztorysu ofertowego. Dokument w postaci kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym może być przedmiotem zainteresowania zamawiającego nie jako dokument dołączony do oferty, ale w ramach wyjaśnień udzielanych przez wykonawcę na żądanie zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p. w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Żądanie przedłożenia dokumentu w postaci kosztorysu może również towarzyszyć zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą. Brak jest jednak co do zasady podstaw do żądania takiego dokumentu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji ustalenia przez zamawiającego wynagrodzenia w postaci ceny ryczałtowej pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez względu na rodzaj wynagrodzenia przewidziany w dokumentacji postępowania na realizację zamówienia zobowiązany jest do stosowania zasady równego traktowania wykonawców, jak również zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Czy Zamawiający zmieni ten zapis w SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmieni tego zapisu. W SIWZ cz. IV p.3 jest zapis wyjaśniający dlaczego Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego – zadanie jest dotowane i takie są wymagania instytucji udzielającej dotacji. Jeżeli jakieś roboty, wg Wykonawcy, nie zostały ujęte w przedmiarze, a są konieczne do wykonania celem właściwego zrealizowania całego zamówienia, Wykonawca winien wkalkulować je w istniejące pozycje przedmiaru robót.

Pytanie 2.

W przedmiarze w pozycji 30 przewidziano do przeniesienia 29 985 szt. dachówek. Tymczasem na dachu należy ich położyć zgodnie z p. 29 około 60 000 szt. Czy Zamawiający zmieni tę wartość w przedmiarze?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności przenoszenia wszystkich dachówek ponad dystans przewidziany w założeniach do pozycji kalkulacyjnych dotyczących krycia dachu. Przedmiar nie zostanie zmieniony

Pytanie 3.

W przedmiarze w pozycji 102 przewidziano wykonanie badań petrograficznych. Nie określono jednak na jakiej powierzchni w m2.  Czy Zamawiający określi szczegółowy obszar badań?

Odpowiedź:

Szczegółowy zakres badania zostanie określony przez Konserwatora Zabytków w trakcie robót.

Pytanie 4.

Na realizowanych przez Zamawiającego obecnie budowach występują wielotygodniowe opóźnienia w płatnościach. W związku z tym  czy Zamawiający posiada środki, oprócz dotacji (tzw. wkład własny) do zapłaty Wykonawcy w terminach?

Odpowiedź:

Tak, na realizację inwestycji zostały zabezpieczone środki finansowe. Są to środki z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki własne Gminy Wałbrzych.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska