Wałbrzych, dnia 13.07.2015r.

BO.271-77/2015

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:Wykonanie prac projektowo - kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego polegającego na: kompleksowym remoncie i przebudowie budynku dworca kolejowego Wałbrzych Szczawienko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kolejową oraz kompleksowym remoncie i przebudowie drogi – ulicy Stacyjnej wraz z wykonaniem parkingów w celu wdrożenia systemu Parkuj i Jedź (Park&Ride) na terenie dz. nr ewid.  65/7, 65/8 oraz 65/9 obr. 3 Szczawienko, zlokalizowanych w Wałbrzychu..

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 907  z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy w przedmiotowym budynku należy uwzględnić doprojektowanie windy aby zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych?

W związku z tym, że budynek w większej części jest jednokondygnacyjny, Zamawiający nie przewiduje zastosowania w obiekcie windy.

2. Czy przedmiotowy budynek ma być wyposażony w wentylację mechaniczną z instalacją chłodzenia?

Zmawiający nie przewiduje wyposażenia obiektu w wentylację mechaniczną z instalacją chłodzenia. Należy odtworzyć istniejącą wentylację grawitacyjną z dostosowaniem do nowych warunków.

3. Ile instalacji słaboprądowych należy przyjąć do wyceny (np. instalacji typu: p. poż, oddymianie, anty włamaniowej, nagłośnienia, monitoringu, kontroli dostępu itp.)?

Obiekt planuje wyposażyć się m.in. w następujące systemy: p.poż., wi-fi, monitoring, nagłośnienie.

4. Czy należy wycenić uzyskanie odstępstwa od przepisów ochrony przeciwpożarowej, ze względu na konstrukcję stropów i klatek schodowych?

Wszelkie odstępstwa, w tym od przepisów ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zobowiązany jest uzyskać jeśli będą wymagane, o czym traktuje zapis § 1 ust. 4 pkt 4.1 projektu umowy.

5. Czy należy zaprojektować hydranty zewnętrzne (odległość maksymalna do najbliższego hydrantu to 75 m)?

Hydraty zewnętrzne należy zaprojektować, jeśli będą wymagane przepisami prawa.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska